«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора по административной и финансово-экономической деятельности

государственного автономного учреждения «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк»

________________ Г.З. Гайнуллина

«14» мая 2026г.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПКИ

1) Способ осуществления закупки: аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

2) Сведения о Заказчике:

Наименование: Государственное автономное учреждение «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» (ГАУ «ИТ-парк»).

Место нахождения: 420074, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Петербургская, д.52.

Почтовый адрес: 420074, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Петербургская, д.52.

Адрес электронной почты: Evdokimova.Viktoriya@tatar.ru.

Номер контактного телефона: 8(843) 235-14-75, доб. 23029.

3) Предмет договора: Поставка 2-х источников бесперебойного питания и выполнение работ по их монтажу и пуско-наладке, а также демонтажу имеющихся у Заказчика 2-х источников бесперебойного питания для Центра Обработки Данных для нужд государственного автономного учреждения «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк».

4) Количество поставляемого товара/объем выполняемой работы/оказываемой услуги: 2 штуки, 4 условные единицы.

5) Краткое описание предмета закупки (при необходимости): все необходимые сведения представлены в части 4 документации о закупке «Техническое задание».

6) Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Петербургская, д. 52, помещения электрощитовых MSВ и MSA 5го этажа.

7) Сведения о начальной (максимальной) цене договора: 25 269 263 (Двадцать пять миллионов двести шестьдесят девять тысяч двести шестьдесят три) рубля 26 копеек, с учетом всех расходов, предусмотренных проектом договор, стоимости товара, работ, услуг, уплаты налогов и других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в т. ч. налога на добавленную стоимость, с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин и других обязательных платежей.

8) Срок, место и порядок предоставления документации о закупке: Заказчик не предоставляет документацию по отдельному запросу участника закупки. Документация находится в свободном доступе в единой информационной системе (www.zakupki.gov.ru) и доступна в любое время с момента размещения без взимания платы;

9) Порядок подачи заявок на участие в закупке и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки):

порядок подачи заявок: определяется регламентом оператора ЭТП, на которой проводится аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, и в соответствии с документацией о закупке;

дата начала подачи заявок: «14» мая 2026 года.

дата и время окончания срока подачи заявок, место их подачи: «22» мая 2026 года 10 час. 00 мин. (Время московское) в электронной форме в соответствии с регламентом и функционалом ЭТП.

дата рассмотрения первых частей заявок: «25» мая 2026 года.

дата и время проведения аукциона: «26» мая 2026 года 10 час. 00 мин. (Время московское).

дата рассмотрения вторых частей заявок: «28» мая 2026 года.

дата подведение итогов закупки: «28» мая 2026 года.

10) Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 223etp.zakazrf.ru.

11) Размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его предоставления: требуется в срок не позднее времени и даты окончания подачи заявок в порядке и размере в соответствии с п. 22 части 1 документации о закупке.

12) Размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления: требуется в срок не позднее 10 дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам закупки, в порядке и размере в соответствии с п. 23 части 1 документации о закупке.

13) Срок отказа от проведения аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства: Заказчик вправе отменить аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие.

14) Порядок предоставления национального режима: в порядке в соответствии с п. 20 части 1 документации о закупке.

15) Иные сведения: Остальные и более подробные условия проведения закупки содержатся в документации о закупке.

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора по административной и финансово-экономической деятельности

государственного автономного учреждения «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк»

________________ Г.З. Гайнуллина

«14» мая 2026г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

проведение аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства,

на право заключения договора на

Поставка 2-х источников бесперебойного питания и выполнение работ по их монтажу и пуско-наладке, а также демонтажу имеющихся у Заказчика 2-х источников бесперебойного питания для Центра Обработки Данных для нужд государственного автономного учреждения «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк»

г. Казань 2026г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОКРАЩЕНИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	5

Часть 1. Информационная карта	7

Часть 2. Общие сведения	10

Часть 3. Обоснование начальной максимальной цены договора	32

Часть 4. Техническое задание	33

Часть 5. Проект договора с приложениями	42

Часть 6. Форма первой части заявки	61

Часть 7. Форма второй части заявки	66

СОКРАЩЕНИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- Закон 44-ФЗ – Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Закон 209-ФЗ – Федеральный закон от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

- Закон 223-ФЗ – Федеральный закон от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

- ПП 719 – постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции».

- ПП 1352 – постановление Правительства РФ от 11.12.2014 года № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

- ПП 1397 – постановление Правительства от 09.08.2022 года № 1397 «О независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- ПП 1875 – постановление Правительства РФ от 23 декабря 2024 года № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

- Положение о закупках – Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАУ «ИТ-парк», утвержденное в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

- Комиссии по осуществлению закупок – коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для организации закупочной деятельности и подведения итогов закупочных процедур.

- Начальная (максимальная) цена договора, НМЦ – предельно допустимая цена договора, определяемая Заказчиком в документации о закупке.

- Оператор ЭТП – являющееся коммерческой организацией юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью или непубличного акционерного общества, в уставном капитале которых доля иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц либо количество голосующих акций, которыми владеют указанные граждане и лица, составляет не более чем двадцать пять процентов, владеющее электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования оборудованием и программно-техническими средствами (далее также – программно-аппаратные средства электронной площадки), и обеспечивающее проведение конкурентных закупок в электронной форме в соответствии с положениями Закона 223-ФЗ.

- Официальное размещение – публикация информации о закупке в ЕИС.

Радиоэлектронная продукция – изделия, выполняющие свои ключевые функции за счет входящих в их состав электронных компонентов и модулей.

- Регламент ЭТП – правила, действующие на ЭТП, в соответствии с которыми осуществляется ее функционирование, и предусматривающие, в том числе порядок работы пользователей на ЭТП, порядок взаимодействия заказчиков, организаторов закупки, специализированной организации, правила и порядок документооборота при проведении закупки в электронной форме.

Специальный банковский счет – специальный счет, открытый участником закупки в банке, включенном в перечень, определенный Правительством Российской Федерации в соответствии с Законом 44-ФЗ, на который участник закупки вносит денежные средства, предназначенные для обеспечения заявки на участие в закупке, участниками которой могут являться только субъекты МСП, и в извещении и/или в документации о закупке установлено условие о предоставлении обеспечения заявки в виде перечисления денежных средств.

- Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

ЭТП – электронная торговая площадка.

Часть 1. Информационная карта

|  | Способ процедуры закупки | Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование Заказчика | Государственное автономное учреждение «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» (ГАУ «ИТ-парк») |
|  | ИНН/КПП Заказчика | 1655191213/165501001 |
|  | Место нахождения заказчика | 420074, РФ, РТ, г. Казань, ул. Петербургская, д.52 |
|  | Номер контактного телефона заказчика, Адрес электронной почты | Контактный телефон: (843) 235-14-75, доб. 23029 Адрес электронной почты: Evdokimova.Viktoriya@tatar.ru Контактное лицо: Бахматова Виктория Сергеевна |
|  | Предмет закупки | Поставка 2-х источников бесперебойного питания и выполнение работ по их монтажу и пуско-наладке, а также демонтажу имеющихся у Заказчика 2-х источников бесперебойного питания для Центра Обработки Данных для нужд государственного автономного учреждения «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» |
|  | Код по ОКПД 2 / ОКВЭД 2 | 26.20.40.111 / 46.69.5 43.21.10.130 / 43.21 |
|  | Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг | В соответствии с частью 4 «Техническое задание» настоящей Документации |
|  | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | В соответствии с частью 4 «Техническое задание» настоящей Документации и частью 5 «Проект договора» |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги | В соответствии с условиями проекта договора (часть 5 к настоящей документации) |
|  | Источник финансирования закупки | За счет внебюджетных средств |
|  | Дата начала подачи заявок | «14» мая 2026 года |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в процедуре закупке | «22» мая 2026 года 10 час. 00 мин. (Время московское) |
|  | Дата окончания срока приема запроса о предоставлении разъяснений положений извещения и/или документации о закупке | Запрос на разъяснения положений документации о закупке может быть направлен начиная с момента официального размещения документации о закупке и в срок не позднее «18» мая 2026 года (включительно) |
|  | Дата рассмотрения первых частей заявок, поданных на участие в процедуре закупки | «25» мая 2026 года |
|  | Дата и время начала проведения аукциона | «26» мая 2026 года 10 час. 00 мин. (Время московское) |
|  | Дата рассмотрения вторых частей заявок, поданных на участие в процедуре закупки | «28» мая 2026 года |
|  | Дата подведения итогов закупки | «28» мая 2026 года |
|  | Начальная (максимальная) цена договора | 25 269 263 (Двадцать пять миллионов двести шестьдесят девять тысяч двести шестьдесят три) рубля 26 копеек |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчётов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Российский рубль |
|  | Порядок формирования цены договора | Цена договора включает в себя сумму всех расходов, предусмотренных проектом договор, стоимость товара, работ, услуг, уплату налогов и других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в т. ч. налог на добавленную стоимость, с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин и других обязательных платежей. |
|  | Сведения о начальной (максимальной) цене каждой единицы продукции | Сведения о начальной (максимальной) цене каждой единицы продукции, являющейся предметом закупки, указаны в части 3 настоящей Документации |
|  | Обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей | Обоснование начальной (максимальной) цены договора приведено в части 3 «Обоснование начальной максимальной цены договора» настоящей документации |
|  | Адрес электронной торговой площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которой проводится процедура закупки | 223etp.zakazrf.ru |
|  | Порядок предоставления национального режима в соответствии с частью 1 статьи 3.1-4 Закона 223-ФЗ в отношении товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки | В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2024 г. N 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» установлены меры, предусмотренные пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Закона 223-ФЗ |
|  | Информация о запрете или об ограничении закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, о преимуществе в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами | В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2024 г. N 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в соответствии с пунктом 20 части 2 «Общие сведения» настоящей Документации устанавливается: - ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами – п. 1 Спецификации Части 4 «Техническое задание» документации о закупке. |
|  | Участие в закупке субъектов МСП | Участником настоящей закупки может быть только субъект МСП, информация о котором включена в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, или физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем и применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». |
|  | Форма и размер обеспечения заявки | Требуется Обеспечение заявки на участие в настоящей закупке предоставляется участником закупки путем внесения денежных средств на специальный банковский счет, либо предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям, установленным в статье 7 части 2 настоящей документации, в срок не позднее времени и даты окончания подачи заявок в размере 2% от НМЦ договора, что составляет 505 385,27 рублей, НДС не облагается. Выбор способа обеспечения заявки осуществляется участником закупки. |
|  | Обеспечение исполнения договора | Требуется Обеспечение исполнения договора предоставляется участником закупки путем внесения денежных средств на расчетный счет Заказчика, либо предоставлением независимой гарантии, в соответствии с требованиями, установленным в статье 18 части 2 настоящей документации, в срок не позднее 10 дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам закупки в размере 5% от НМЦ договора, что составляет 1 263 463,16 рублей, НДС не облагается. Выбор способа обеспечения исполнения договора осуществляется участником закупки самостоятельно. |
|  | Срок заключения договора | Не ранее чем через десять и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам закупки |

Часть 2. Общие сведения

- Приглашение к участию в аукционе в электронной форме

- Настоящим приглашаются к участию в аукционе в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, проводимом на сайте электронной торговой площадки (далее – ЭТП), указанном в п. 19 части 1 настоящей документации о закупке, любые юридические лица или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, любые физические лица или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, и являющиеся субъектом МСП и заинтересованные в предмете закупки, за исключением лиц в отношении которых применяются специальные экономические меры, предусмотренные Указом Президента РФ от 03.05.2022 №252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».

- На сайте http://zakupki.gov.ru/223 и на сайте ЭТП будут публиковаться все разъяснения, касающиеся настоящей документации о закупке, а также все изменения или дополнения документации о закупке, в случае возникновения таковых.

- Настоящая документация разработана, утверждена Заказчиком и размещена в единой информационной системе.

- Общие сведения о Заказчике и законодательное регулирование закупки

  - Настоящая процедура закупки проводится в форме торгов, регулируется нормами применимого законодательства и Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАУ «ИТ-парк» (далее – Положение о закупках), утвержденным в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (в редакции, действующей на дату официального размещения извещения и (или) документации).

  - Порядок проведения настоящей закупки определяется настоящей документацией, Положением о закупках, а также регламентом оператора ЭТП, на которой проводится настоящая закупка.

  - Официально размещенное извещение вместе с настоящей документацией о закупке имеет статус оферты на заключение договора с победителем и должны рассматриваться участниками в соответствии с этим.

  - Заявка имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Заказчиком в соответствии с этим.

  - При осуществлении закупки проведение переговоров Заказчика с оператором ЭТП и оператора ЭТП с участником закупки не допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в закупке и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации.

- Порядок подачи заявки участником процедуры закупки.

- Порядок подачи заявки определяется регламентом оператора ЭТП, на которой проводится закупка.

- Участник процедуры закупки обязан ознакомиться с документацией о закупке и регламентом ЭТП.

- Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в отношении предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о ее проведении до предусмотренных документацией о закупке, извещением о проведении закупки даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

- Подавая заявку на участие в закупке, участник берет на себя следующие обязательства:

  - обязательство заключить договор на условиях, указанных в проекте договора, являющегося неотъемлемой частью документации и извещения о проведении закупки, и аукционной заявкой участника закупки, состоящей из двух частей, а также обязательство предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора в случае, если такая обязанность установлена условиями документации;

  - обязательство не изменять и (или) не отзывать аукционную заявку, поданную на участие в закупке, после окончания (истечения) срока подачи заявок;

  - обязательство не предоставлять в составе заявки заведомо недостоверные сведения, информацию, документы;

- Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до окончания срока подачи заявок. Заявка на участие в такой закупке является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в такой закупке.

- Срок, место и порядок предоставления документации о закупке

- Заказчик не предоставляет документацию по отдельному запросу участника закупки. Документация находится в свободном доступе в единой информационной системе (www.zakupki.gov.ru) и доступна в любое время с момента размещения без взимания платы.

- Срок, в течение которого Заказчик вправе внести изменения в извещение и (или) документацию и отказаться от проведения процедуры закупки

- В любое время до окончания срока подачи заявок на участие в закупке Заказчик вправе по собственной инициативе, либо в ответ на запрос участника закупки внести изменения в извещение о проведении аукциона в электронной форме и (или) документацию. В течение трех дней со дня принятия решения о необходимости изменения извещения и (или) документации такие изменения размещаются в единой информационной системе.

- В случае внесения изменений в извещение о проведении аукциона в электронной форме и (или) документацию, срок подачи заявок на участие в закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного Положением о закупках для данного способа закупки.

- Заказчик вправе отменить закупку до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие.

- Решение об отмене закупки размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения.

- По истечении срока отмены закупки в соответствии с п. 5.3 настоящей части и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

- Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае неознакомления участниками закупок с извещением об отмене проведения аукциона в электронной форме.

- Форма, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке

- Любой участник закупки вправе направить Заказчику посредством программных и технических средств ЭТП, с использованием которой проводится закупка, при условии аккредитации поставщика на ЭТП, запрос о даче разъяснений положений документации о закупке в сроки, установленные п. 13 части 1 настоящей документации.

- В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса о даче разъяснений положений документации о закупке, Заказчик осуществляет разъяснение положений документации о закупке и размещает их в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

- Разъяснения положений документации о закупке не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

- Порядок обеспечения доступа к участию в закупке

- Для участия в закупке участник закупки должен получить аккредитацию на ЭТП, которая осуществляется оператором ЭТП.

- Регламентом ЭТП, с которым участник обязан ознакомиться до подачи заявки, устанавливаются тарифы для оплаты и получения доступа к участию в закупке.

- Участник закупки должен в срок не позднее времени и даты срока окончания подачи заявок предоставить обеспечение заявки в форме и в размере, указанные п. 22 части 1 настоящей документации, если это требование установлено в п. 22 части 1 настоящей документации.

- Требование об обеспечении заявки в равной мере распространяется на всех участников закупки.

- Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявки на участие в закупке, вносятся участником закупки на специальный счет, открытый участником закупки в банке, включенном в перечень, определенный Правительством Российской Федерации в соответствии с Законом 44-ФЗ (далее – специальный банковский счет).

- Блокирование денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 3.4 Закона 223-ФЗ:

- Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, должна соответствовать следующим требованиям:

- независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Закона 44-ФЗ;

- независимая гарантия должна быть выдана участнику закупки в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени гаранта. В случае выдачи независимой гарантии в письменной форме на бумажном носителе такая гарантия должна быть подписана лицом, имеющим право действовать от имени гаранта, а все листы такой гарантии должны быть прошиты и пронумерованы;

- информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Закона 44-ФЗ;

- независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;

- независимая гарантия должна быть составлена по типовой форме согласно приложению №1 ПП 1397 на условиях, определенных гражданским законодательством и Законом 223-ФЗ, и должна содержать:

  - условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;

  - перечень документов, подлежащих представлению заказчиком (бенефициаром) гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, а именно:

- документ, содержащий информацию о наступлении хотя бы одного из случаев, предусмотренных п. 7.10 настоящей статьи (протокол, составленный в ходе осуществления конкурентной закупки (по результатам этапа конкурентной закупки), или протокол, составленный по итогам конкурентной закупки, или иной предусмотренный положением о закупке заказчика (бенефициара) документ);

- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии (доверенность) (в случае если такое требование подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).

  - указание на срок действия независимой гарантии, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

  - условия о следующих правах заказчика (бенефициара):

- предъявлять до окончания срока действия независимой гарантии при наступлении случаев, предусмотренных п. 7.10 настоящей статьи, составленное по форме согласно приложению № 2 ПП 1397 требование об уплате денежной суммы по такой независимой гарантии в размере обеспечения заявки на участие в закупке, установленном в извещении об осуществлении закупки;

- направлять требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика (бенефициара). Выбор формы направления такого требования осуществляется заказчиком (бенефициаром) самостоятельно. В случае направления требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии на бумажном носителе представляются оригиналы указанных в подп. б) подп. 5) пункта 7.7 настоящей статьи документов или заверенные заказчиком (бенефициаром) их копии. Если копия документа заверена лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара, также представляется документ, подтверждающий полномочия такого лица на осуществление действий от имени заказчика (бенефициара). В случае направления требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии в форме электронного документа документы, предусмотренные перечнем, указанным в подп. б) подп. 5) пункта 7.7 настоящей статьи, представляются в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика (бенефициара);

- передавать право требования по независимой гарантии в случае перемены заказчика при осуществлении закупки с предварительным извещением об этом гаранта;

  - условие об обязанности гаранта рассмотреть требование заказчика (бенефициара) об уплате денежной суммы по независимой гарантии не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения такого требования и документов, предусмотренных перечнем, указанным в пункте подп. б) подп. 5) пункта 7.7 настоящей части;

  - условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением гарантом денежных средств по независимой гарантии, несет гарант;

  - условие о том, что исключение банка (если независимая гарантия выдана банком) из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Закона 44-ФЗ, фонда содействия кредитованию (гарантийного фонда, фонда поручительств), являющегося участником национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренного Законом 209-ФЗ (если независимая гарантия выдана таким фондом), из перечня, предусмотренного частью 1.7 статьи 45 Закона 44-ФЗ, не прекращает действия независимой гарантии и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение ее условий;

  - условие о рассмотрении споров, возникающих в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, в арбитражном суде;

  - условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику (бенефициару), указанный заказчиком (бенефициаром) в требовании об уплате денежной суммы по независимой гарантии.

- независимая гарантия не должна содержать:

- предусматривающие или влекущие представление заказчиком (бенефициаром) гаранту, в том числе одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, документов, не предусмотренных перечнями, указанными пункте подп. б) подп. 5) пункта 7.7 настоящей статьи;

- о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика (бенефициара) об уплате денежной суммы по независимой гарантии в случае непредставления заказчиком (бенефициаром) гаранту уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора или о расторжении договора;

- допускающие или влекущие взимание гарантом с заказчика (бенефициара) платы за представление заказчиком (бенефициаром) гаранту требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленного в форме электронного документа, или влекущие необходимость использования заказчиком (бенефициаром) информационных систем, предусматривающих взимание с него платы при представлении такого требования в форме электронного документа.

- Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии.

- Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки, требованиям, предусмотренным настоящей статьей, является основанием для отказа в принятии ее заказчиком.

- Обеспечение заявки не возвращается в следующих случаях:

- уклонение участника закупки от заключения договора;

- отказа участника закупки от заключения договора;

- непредоставления или предоставления с нарушением условий, установленных Законом 223-ФЗ, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора);

- В случаях, предусмотренных п. 7.10 настоящей статьи денежные средства, внесенные на специальный банковский счет в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, перечисляются банком на счет заказчика, указанный в извещении об осуществлении закупки, в документации о закупке, или заказчиком предъявляется требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки на участие в закупке.

- Порядок возврата денежных средств, заблокированных на счете в качестве обеспечения заявки (в случае установления данного требования Заказчиком), а также порядок возврата/списания денежных средств, заблокированных на счете в качестве комиссии оператора площадки, производится в соответствии с регламентом ЭТП.

- Требования к содержанию и составу заявки на участие в закупке.

- Для участия в закупке участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в закупке. Порядок получения аккредитации на электронной площадке установлен Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Подача участниками закупки заявки на участие в закупке означает согласие и присоединение участника закупки к регламенту оператора ЭТП.

- Заявка подается участником закупки в форме электронного документа на ЭТП в соответствии с требованиями оператора ЭТП. Подача предложения иными способами не допускается.

- Заявки на участие в закупке представляются согласно требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в закупке, указанным в настоящей документации о закупке. Для участия в закупке участник закупки должен подготовить заявку, оформленную в полном соответствии с требованиями настоящей документации.	Все документы, входящие в состав заявки, представляются на русском языке, за исключением случаев, когда в составе заявки представляются копии документов, выданных участнику закупки третьими лицами на ином языке: в таком случае копии таких документов, могут представляться на языке оригинала, при условии приложения к ним перевода на русский язык.

- Подавая заявку, участник закупки не обязан предоставлять какие-либо документы или сведения, подтверждающие его принадлежность к субъектам МСП; проверка отнесения участника закупки к субъектам МСП осуществляется закупочной комиссией самостоятельно на основании сведений, содержащихся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Законом 209-ФЗ (https://rmsp.nalog.ru/).

Если заявка подается физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», такой участник процедуры закупки не обязан предоставлять какие-либо документы или сведения, подтверждающие применение им указанного налогового режима; проверка применения участником указанного налогового режима осуществляется закупочной комиссией самостоятельно на основании сведений, содержащихся на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, информации о применении участником закупки специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (https://npd.nalog.ru/check-status/).

В случае отсутствия таковой информации об участнике закупки, в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства или в случае отсутствия информации об физическом лице, не являющимся индивидуальным предпринимателем, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке участника закупки.

- Участнику закупки при заполнении заявки рекомендуется использовать общепринятые обозначения и наименования, а также избегать формулировок, допускающих неоднозначное толкование.

- Заявка на участие в закупке состоит из двух частей и должна содержать следующие документы и сведения (Форма первой части заявки представлена в части 6 «Форма первой части заявки» настоящей документации, форма второй части заявки представлена в части 7 «Форма второй части заявки»):

    - Первая часть заявки должна содержать предложение участника закупки в отношении предмета закупки, а именно:

- конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о закупке и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации о закупке указания на товарный знак, по форме, установленной в части 6 настоящей документации.

Первая часть заявки на участие закупке может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого осуществляется закупка.

Первая часть заявки не должна содержать сведения об участнике закупки прямо или косвенно идентифицирующие участника закупки и (или) не должна содержать сведения о ценовом предложении.

    - Вторая часть заявки должна содержать информацию и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку:

Для юридических лиц:

- наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес в пределах места нахождения участника закупки,

- учредительный документ;

- идентификационный номер налогоплательщика участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника закупки;

- копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника закупки, за исключением случаев подписания заявки лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее – руководитель). В случае, если указанный документ подписан лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для участника закупки заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке) является крупной сделкой;

- декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в закупке, соответствия участника закупки обязательным требованиям, установленным в и подп. 1)–6) п. 9.3 части 2 документации о закупке (представляется в составе заявки участником закупки с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки);

- информация и документы, подтверждающие страну происхождения товара, предусмотренные ПП 1875:

- из Российской Федерации: номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации», содержащей в том числе:

информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» для целей осуществления закупок;

информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» радиоэлектронной продукцией первого уровня или радиоэлектронной продукцией второго уровня);

- из государств-членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации: номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств-членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза (далее - евразийский реестр промышленных товаров), содержащей в том числе:

информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом Евразийского экономического союза за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом Евразийского экономического союза;

информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с правом Евразийского экономического союза радиоэлектронной продукцией первого уровня или радиоэлектронной продукцией второго уровня).

Для физических лиц:

- фамилия, имя, отчество (при наличии);

- паспортные данные;

- адрес места жительства;

- идентификационный номер налогоплательщика участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника закупки

- копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника закупки, за исключением случаев подписания заявки лицом, указанным в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и являющимся участником закупки (далее – ИП). В случае, если указанный документ подписан лицом, уполномоченным ИП, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица

- декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в закупке,  соответствия участника закупки обязательным требованиям, установленным в и подп. 1)-6) п. 9.3 части 2 документации о закупке (представляется в составе заявки участником закупки с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки);

- информация и документы, подтверждающие страну происхождения товара, предусмотренные ПП 1875:

- из Российской Федерации: номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации», содержащей в том числе:

информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» для целей осуществления закупок;

информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» радиоэлектронной продукцией первого уровня или радиоэлектронной продукцией второго уровня);

- из государств-членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации: номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств-членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза (далее - евразийский реестр промышленных товаров), содержащей в том числе:

информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом Евразийского экономического союза за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом Евразийского экономического союза;

информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с правом Евразийского экономического союза радиоэлектронной продукцией первого уровня или радиоэлектронной продукцией второго уровня).

- Требования к участникам закупки

    - Участником закупки может быть только лицо (или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, либо несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки), являющееся субъектом МСП, а также физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем и применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Участник закупки не должен являться лицом в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные Указом Президента РФ от 03.05.2022 №252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц.

    - Участник закупки должен обладать общей и специальной гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам закупки.

    - Устанавливаются следующие обязательные требования к участникам закупки:

- непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято;

- отсутствие у участника закупки – физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника такой закупки – юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- участник закупки не является иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом №255-ФЗ от 14.07.2022 «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»

- отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

    - Для подтверждения соответствия установленным требованиям участник процедуры закупки обязан приложить в составе заявки документы, перечисленные в подп. 2 п. 8.7 части 2 документации о закупке.

    - Требования, предъявляемые к участникам закупки, в равной мере распространяются на всех участников закупки.

- Рассмотрение первых частей заявок. Допуск к участию в закупке

    - Комиссия по осуществлению закупок по окончании срока подачи заявок рассматривает первые части заявок участников закупки, поданные с соблюдением срока, указанного в п. 12 части 1 настоящей документации.

    - Рассмотрение первых частей заявок осуществляется в сроки, установленные извещением и п. 14 части 1 настоящей документации.

    - В ходе проведения процедуры рассмотрения заявок Комиссия по осуществлению закупок в отношении каждой поступившей заявки осуществляет следующие действия:

- Проверка участников закупки на соответствие требованиям Заказчика и проверка их заявок на соблюдение требований документации к составу и содержанию заявок; при этом заявки рассматриваются как отвечающие требованиям документации, даже если в них имеются несущественные несоответствия по форме, или грамматические ошибки;

- Отклонение заявок, которые по мнению членов комиссии по осуществлению закупок не соответствуют требованиям закупки по существу, и принятие решения об отказе участникам закупки, подавшим такие заявки в дальнейшем участии в закупке.

    - Комиссия по осуществлению закупок отклоняет заявку участника закупки в случаях:

- несоответствия первой части заявки требованиям, установленным аукционной документацией;

- несоответствия предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям аукционной документации;

- предоставления в составе первой части заявки заведомо недостоверных сведений, намеренного искажения информации или документов, входящих в состав заявки;

- подачи двух и более первых частей заявок от одного участника при условии, что ранее поданные заявки не отозваны.

- содержания в первой части заявки сведений об участнике аукциона и (или) о ценовом предложении.

    - Отказ в допуске к участию в аукционе в электронной форме по иным основаниям, не указанным в пункте 10.4 настоящей части не допускается.

    - В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в первой части заявки, такой участник закупки отстраняется от участия в закупке на любом этапе его проведения.

    - В случае если при рассмотрении заявок заявка только одного участника признана соответствующей требованиям документации, такой участник считается единственным участником закупки.

    - Комиссия по осуществлению закупок в день окончания рассмотрения первых частей заявок составляет протокол рассмотрения первых частей заявок. В нем указываются следующие сведения:

- дата подписания протокола;

- количество поданных на участие в закупке заявок, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;

- результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, с указанием в том числе:

- количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;

- оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений документации о закупке, которым не соответствует такая заявка;

- причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания таковой.

    - Протокол рассмотрения первых частей заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии в день окончания рассмотрения заявок, и в тот же день размещается Заказчиком в единой информационной системе.

- Порядок проведения аукциона (подача ценовых предложений)

    - При проведении аукциона в электронной форме его участники подают ценовое предложение посредством ЭТП с учетом следующих требований:

- величина снижения начальной (максимальной) цены договора (далее – «шаг аукциона») составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены договора.

- участник закупки не вправе подать предложение о цене, равное ранее поданному иным участником предложению о цене или большее чем оно, а также предложение о цене, равное нулю;

- участник закупки не вправе подать предложение о цене, сниженное не в пределах «шага аукциона».

- участник закупки не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах «шага аукциона»;

- участник закупки не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, в случае, если оно подано этим участником.

    - Аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении аукциона в электронной форме. Время начала проведения такого аукциона устанавливается в соответствии с регламентом оператора электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен Заказчик.

    - Аукцион в электронной форме проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона в электронной форме в порядке, установленном настоящей статьей.

    - Если в аукционной документации указана общая цена единиц товара, работы, услуги такой аукцион в электронной форме проводится путем снижения общей цены единиц товара, работы, услуги в порядке, установленном настоящей статьей.

    - При проведении аукциона в электронной форме его участники подают предложения о цене, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене на величину в пределах «шага аукциона».

    - При проведении аукциона в электронной форме устанавливается время приема ценовых предложений участников такого аукциона в соответствии с регламентом оператора электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен Заказчик. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене не поступило, такая закупка автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

    - Протокол проведения аукциона в электронной форме размещается на электронной площадке ее оператором в соответствии с регламентом оператора ЭТП.

- Рассмотрение вторых частей заявок

    - После официального размещения протокола рассмотрения первых частей заявок и проведения процедуры подачи участниками такого аукциона предложений о цене оператор ЭТП направляет заказчику вторые части заявок участников, подавших ценовые предложения о цене договора.

    - Рассмотрение вторых частей заявок осуществляется в сроки, установленные извещением и п. 16 части 1 настоящей документации.

    - В ходе проведения процедуры рассмотрения заявок Комиссия по осуществлению закупок в отношении каждой поступившей заявки осуществляет следующие действия:

- Проверка участников закупки на соответствие требованиям Заказчика и проверка их заявок на соблюдение требований документации к составу и содержанию заявок; при этом заявки рассматриваются как отвечающие требованиям документации, даже если в них имеются несущественные несоответствия по форме, или грамматические ошибки;

- Отклонение заявок, которые по мнению членов комиссии по осуществлению закупок не соответствуют требованиям закупки по существу, и принятие решения об отказе участникам закупки, подавшим такие заявки в дальнейшем участии в закупке.

    - В ходе рассмотрения вторых частей заявок Комиссия по осуществлению закупок вправе проверить актуальность и достоверность предоставленных в составе заявки документов и сведений путем использования официальных сервисов органов государственной власти или иным законным способом.

    - Комиссия по осуществлению закупок отклоняет заявку участника закупки в случаях:

- несоответствия участника закупки требованиям к участникам аукциона в электронной форме, установленным аукционной документацией;

- несоответствия второй части заявки требованиям, установленным аукционной документацией;

- предоставления в составе второй части заявки заведомо недостоверных сведений, намеренного искажения информации или документов, входящих в состав заявки;

- подачи двух и более заявок от одного участника при условии, что ранее поданные заявки не отозваны.

    - Отказ в допуске к участию в аукционе в электронной форме по иным основаниям, не указанным в п. 12.5 настоящей части не допускается.

    - В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в аукционной заявке, несоответствия участника требованиям аукционной документации такой участник закупки отстраняется от участия в закупке на любом этапе его проведения.

    - Комиссия по осуществлению закупок в день окончания рассмотрения вторых частей заявок составляет протокол рассмотрения вторых частей заявок. В нем указываются следующие сведения:

- дата подписания протокола;

- количество поданных на участие в закупке заявок, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;

- результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, с указанием в том числе:

- количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;

- оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений документации о закупке, которым не соответствует такая заявка;

- причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания таковой.

    - Протокол рассмотрения вторых частей заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии в день окончания рассмотрения заявок, и в установленные законом сроки размещается Заказчиком.

- Порядок определения победителя закупки. Подведение итогов.

    - Победителем аукциона в электронной форме признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора (или общей цены единиц товара, работы, услуги).

    - В случае если несколькими участниками закупки предложены одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке участника закупки, которая поступила ранее других таких заявок.

    - По итогам проведения закупки комиссия по осуществлению закупок составляет итоговый протокол. В нем указываются следующие сведения:

- дата подписания протокола;

- количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;

- порядковые номера заявок, поданных на участие в закупке, окончательных предложений участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях. Заявке на участие в закупке с наименьшим ценовым предложением присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в закупке, окончательных предложениях содержатся одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок.

- результат рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений с указанием в том числе

- количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые отклонены;

- оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого окончательного предложения с указанием положений документации о закупке, которым не соответствуют такие заявка, окончательное предложение;

- причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой;

- иные сведения (при необходимости).

    - Протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии по осуществлению закупок не позднее чем через 3 рабочих дня со дня подведения итогов.

    - Указанный протокол размещается Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания.

- Порядок и последствия признания закупки несостоявшейся

    - Закупка признается несостоявшейся в следующих случаях:

- не подано ни одной заявки на участие в закупке;

- по результатам проведения закупки все заявки на участие в закупке отклонены;

- на участие в закупке подана только одна заявка;

- по результатам проведения закупки отклонены все заявки, за исключением одной заявки на участие в закупке;

- по результатам проведения закупки от заключения договора уклонились все участники закупки.

    - В случае если при проведении аукциона в электронной форме начальная (максимальная) цена договора, общая цена единиц товара, работа, услуги ни разу не была снижена, аукциона в электронной форме признается несостоявшимся. Информация о признании аукциона в электронной форме несостоявшимся вносится в протокол подведения итогов аукциона в электронной форме. Заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) или заключить договор с участником закупки, подавшим первую по дате и времени регистрации заявку на участие в аукционе в электронной форме и допущенным комиссией по осуществлению закупок до участия в аукционе в электронной форме. Такой участник не вправе отказаться от заключения договора с Заказчиком.

    - В случае если Заказчик принимает решение заключить договор с участником закупки, подавшим первую по дате и времени регистрации аукционную заявку и допущенным комиссией по осуществлению закупок до участия в аукциона в электронной форме, договор заключается на условиях, предусмотренных документацией, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении аукциона в электронной форме, или по согласованной с таким участником закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены договора цене договора.

    - В случае если при рассмотрении аукционных заявок заявка только одного участника признана соответствующей требованиям аукционной документации, такой участник считается единственным участником аукциона в электронной форме. Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, подавшим такую заявку на условиях документации, проекта договора и заявки, поданной участником. Такой участник не вправе отказаться от заключения договора с Заказчиком. Аукцион в электронной форме в этом случае признается несостоявшимся. В случае, если Заказчик принимает решение заключить договор с таким участником, договор заключается на условиях, предусмотренных документацией, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении аукциона в электронной форме, или по согласованной с таким участником закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены договора цене договора.

    - В случае если при проведении рассмотрения заявок были признаны несоответствующими требованиям документации все заявки, отказано в дальнейшем участии в закупке всем участникам, подавшим заявки, закупка признается несостоявшейся, Заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика.

    - В случае если аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и(или) договор не заключён с участником закупки, подавшим единственную аукционную заявку, или признанным единственным участником аукциона в электронной форме Заказчик вправе провести повторный аукцион или применить другой способ закупки.

- Преддоговорные переговоры

    - После определения лица, с которым заключается договор Заказчик, вправе провести с ним преддоговорные переговоры в отношении положений проекта договора, кроме случаев, когда проведение преддоговорных переговоров является обязательным.

    - Преддоговорные переговоры могут быть проведены в очной или заочной форме, в том числе с помощью средств аудио-, видео - конференцсвязи. Формат проведения преддоговорных переговоров определяет Заказчик.

    - Преддоговорные переговоры могут быть проведены по следующим вопросам:

- снижение цены договора без изменения объема закупаемой продукции;

- улучшение условий исполнения договора для заказчика (сокращение сроков исполнения договора (его отдельных этапов), отмена или уменьшение аванса, предоставление отсрочки или рассрочки при оплате, улучшение характеристик продукции, увеличение сроков и объема гарантии);

- уточнение сроков исполнения обязательств по договору, в случае если договор не был подписан в планируемые сроки в связи с рассмотрением жалобы, в связи с административным производством, с судебным разбирательством;

- включение условий, обусловленных изменениями законодательства или предписаниями органов государственной власти, органов местного самоуправления;

- уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в документации о закупке и заявке лица, в том числе указание на марку, модель оборудования или иные технические требования товара, позволяющие идентифицировать его на соответствие Техническому заданию, в рамка осуществленной закупки, при условии, что это не меняет существенные условия договора, а также условия, являвшиеся критериями оценки;

- в случае уменьшения объема закупаемого товара с пропорциональным уменьшением цены договора исходя из цены единицы продукции;

- в случае уточнения иных несущественных условий договора.

    - Преддоговорные переговоры, направленные на изменение условий заключаемого договора, которое ведет к ухудшению условий договора для Заказчика, запрещаются.

    - Результаты преддоговорных переговоров фиксируются в виде согласованной редакции проекта договора и должны быть учтены при формировании проекта договора.

- Заключение договора по результатам проведения закупки

    - Договор по результатам проведения закупки заключается с использованием программно-аппаратных средств ЭТП в срок, указанный в п. 24 части 1 настоящей документации и подписывается электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, с которым заключается договор, и заказчика.

    - Договор заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, настоящей документацией, извещением об осуществлении закупки и заявкой участника закупки, с которым заключается договор.

    - Страна происхождения поставляемого товара указывается на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор.

    - В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному заказчиком, участник закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению, документации о закупке и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий направляется заказчику с использованием программно-аппаратных средств ЭТП. Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет участнику такой закупки, доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания.

    - В случае необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора ЭТП договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки.

    - В случае уклонения победителя закупки от заключения договора, Заказчик вправе принять решение о заключении договора с участником закупки, который предложил такую же, как и победитель закупки цену договора или предложение которого содержит лучшую цену договора, следующую после цены, предложенной победителем закупки. Такой участник закупки не вправе отказаться от заключения договора. В случае уклонения такого участника закупки от заключения договора, Заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

    - В случае если Заказчик принимает решение заключить договор с участником закупки, подавшим первую по дате и времени регистрации заявку и допущенным комиссией по осуществлению закупок до участия в закупке, договор заключается на условиях, предусмотренных документацией, по начальной (максимальной) цене, указанной в документации о проведении закупки, или по согласованной с таким участником закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены.

    - В случае, если при рассмотрении заявок заявка только одного участника признана соответствующей требованиям документации, такой участник считается единственным участником  закупки и заказчик вправе принять решение о заключении договор с таким участником  на условиях, предусмотренных документацией, проекта договора и заявкой, по начальной (максимальной) цене, указанной в документации о проведении закупки, или по согласованной с таким участником закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены. При этом такой участник не вправе отказаться от заключения договора с Заказчиком.

- Возможность Заказчика изменить условия Договора

    - Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении договора вправе внести изменения в следующих случаях:

- при заключении договора Заказчик по согласованию с участником закупки, с которым заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким Участником, и начальной (максимальной) ценой договора (ценой лота). При этом цена единицы товара, услуги, работы не должна превышать цену единицы товара, услуги, работы, определяемую как частное от деления цены договора, указанной в заявке на участие в закупке или предложенной участником закупки, с которым заключается договор, на количество товара, услуги, работы, указанное в извещении о проведении закупки;

- при исполнении договора, если по предложению Заказчика увеличиваются или уменьшаются предусмотренные договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на тридцать процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на тридцать процентов от цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги или цена единицы товара, работы, услуги при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара, работы, услуги должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара, работы, услуги;

- изменить сроки исполнения обязательств по договору в случае, если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы;

- изменить цену договора:

- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;

- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов);

- уменьшить цену договора, заключаемого по итогам процедуры закупки, на сумму НДС в случае, если участник, с которым заключается договор, не является плательщиком НДС в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- при исполнении договора допускается изменение по соглашению сторон сроков исполнения обязательств по рамочному договору, заключенному по единичным расценкам, если необходимость изменения сроков вызвана существующей потребностью Заказчика в товаре, работе, услуге при условии, если не достигнуто предельное (максимальное) значение цены договора, и поставщик, исполнитель, подрядчик готов продолжить исполнение договора без увеличения единичных расценок

- при исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком, подрядчиком, исполнителем допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками товара, указанными в договоре, либо товара, качество, функциональные и технические характеристики которого являются равными.

- Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления

- Участник закупки, с которым заключается договор по результатам закупки, должен предоставить обеспечение исполнения договора в случае, если это указано в п. 23 части 1 настоящей документации.

- Форма и размер обеспечения исполнения договора установлен в п. 23 части 1 настоящей документации о закупке.

- Обеспечение исполнения договора предоставляется заказчику до момента заключения договора и в срок не позднее 10 дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам закупки.

- Обеспечение исполнения договора может быть представлено:

- в виде независимой гарантии, требования к которой приведены в п. 18.8 настоящей части;

- путем перечисления денежных средств на расчетный счет заказчика в соответствии с требованиями документации о закупке

- Выбор формы обеспечения исполнения договора осуществляется участником закупки самостоятельно.

- Срок действия обеспечения исполнения договора устанавливается в зависимости от формы обеспечения исполнения договора и распространяется на весь срок действия договора согласно разделу части 5 Проект договора документации о закупке.

- В случае предоставления обеспечения исполнения договора путем перечисления денежных средств заказчику необходимо указать назначение платежа: «Обеспечение исполнения обязательств по Договору, заключаемому на основании Протокола №___ от ______ (№ извещения закупки: _________)»

Денежные средства перечисляются Заказчику по следующим реквизитам:

ГАУ «ИТ-парк»

ИНН 1655191213 / КПП 165501001

р/с 03224643920000001101

л/c ЛР007070004-ИТпарк

в ОКЦ № 6 Волго-Вятского ГУ Банка России//УФК по Республике Татарстан г. Казань БИК 019205400

ОГРН 1101690018760

к/с 40102810445370000079

Денежные средства, внесенные участником закупки в качестве обеспечения исполнения договора (в случае выбора участника закупки данного способа обеспечения исполнения договора), возвращаются участнику закупки, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по договору, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного обращения. Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным в письменном обращении участника.

- В случае предоставления обеспечения исполнения договора в форме независимой гарантии такая независимая гарантия должна соответствовать следующим требованиям:

- независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Закона 44-ФЗ;

- независимая гарантия должна быть выдана участнику закупки в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени гаранта. В случае выдачи независимой гарантии в письменной форме на бумажном носителе такая гарантия должна быть подписана лицом, имеющим право действовать от имени гаранта, а все листы такой гарантии должны быть прошиты и пронумерованы;

- информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Закона 44-ФЗ;

- независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;

- независимая гарантия должна быть составлена по типовой форме согласно приложению №3 ПП 1397 на условиях, определенных гражданским законодательством и Законом 223-ФЗ, и должна содержать:

- условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;

- перечень документов, подлежащих представлению заказчиком (бенефициаром) гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, а именно:

- расчет суммы, включаемой в требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии;

- документ, содержащий указание на нарушения принципалом обязательств, предусмотренных договором;

- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии (доверенность) (в случае если такое требование подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара);

- указание на срок ее действия, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания предусмотренного извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке срока исполнения основного обязательства;

- условия о следующих правах заказчика (бенефициара):

- предъявлять до окончания срока действия независимой гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспеченных ею обязательств составленное по форме согласно № 4 ПП 1397 требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии в размере цены договора, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, которые предусмотрены договором и в отношении которых заказчиком (бенефициаром) осуществлена приемка, но не превышающем размер обеспечения исполнения договора;

- направлять требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика (бенефициара). Выбор формы направления такого требования осуществляется заказчиком (бенефициаром) самостоятельно. В случае направления требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии на бумажном носителе представляются оригиналы указанных в подп. б) подп. 5) п. 18.8 настоящей статьи документов или заверенные заказчиком (бенефициаром) их копии. Если копия документа заверена лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени заказчика (бенефициара), также представляется документ, подтверждающий полномочия такого лица на осуществление действий от имени заказчика (бенефициара). В случае направления требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии в форме электронного документа документы, предусмотренные перечнем, указанным в подп. б) подп. 5) п. 18.8 настоящей статьи, представляются в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика (бенефициара);

- передавать право требования по независимой гарантии в случае перемены заказчика при осуществлении закупки с предварительным извещением об этом гаранта;

- условие об обязанности гаранта рассмотреть требование заказчика (бенефициара) об уплате денежной суммы по независимой гарантии не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения такого требования и документов, предусмотренных перечнем, указанным в подп. б) подп. 5) п. 18.8 настоящей статьи

- условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением гарантом денежных средств по независимой гарантии, несет гарант;

- условие о том, что исключение банка (если независимая гарантия выдана банком) из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Закона 44-ФЗ, фонда содействия кредитованию (гарантийного фонда, фонда поручительств), являющегося участником национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренного Законом 209-ФЗ (если независимая гарантия выдана таким фондом), из перечня, предусмотренного частью 1.7 статьи 45 Закона 44-ФЗ, не прекращает действия независимой гарантии и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение ее условий;

- условие о рассмотрении споров, возникающих в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, в арбитражном суде;

- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику (бенефициару), указанный заказчиком (бенефициаром) в требовании об уплате денежной суммы по независимой гарантии.

- независимая гарантия не должна содержать условия:

- о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией;

- предусматривающие или влекущие представление заказчиком (бенефициаром) гаранту, в том числе одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, документов, не предусмотренных перечнями, указанными в подп. б) подп. 5) п. 18.8 настоящей статьи

- о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика (бенефициара) об уплате денежной суммы по независимой гарантии в случае непредставления заказчиком (бенефициаром) гаранту уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора или о расторжении договора;

- допускающие или влекущие взимание гарантом с заказчика (бенефициара) платы за представление заказчиком (бенефициаром) гаранту требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленного в форме электронного документа, или влекущие необходимость использования заказчиком (бенефициаром) информационных систем, предусматривающих взимание с него платы при представлении такого требования в форме электронного документа.

- Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии.

- Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки, требованиям, предусмотренным настоящей статьей, является основанием для отказа в принятии ее заказчиком.

- Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика.

В соответствии с частью 4 «Техническое задание» настоящей Документации.

- Порядок предоставления национального режима

  - В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2024 г. N 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – ПП 1875): установлено ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств.

При осуществлении закупок товара не допускаются:

- заключение договора на поставку товара, происходящего из иностранного государства, если поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям положения о закупке, извещения об осуществлении конкурентной закупки (в случае проведения конкурентной закупки), документации о конкурентной закупке (в случае проведения конкурентной закупки) и содержащие предложения о поставке товара российского происхождения;

- при исполнении договора замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения.

20.2. Положения настоящей статьи, касающиеся товара российского происхождения, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским гражданином, российским юридическим лицом, применяются также в отношении товара, происходящего из государства-члена Евразийского экономического союза, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, зарегистрированным на территории государства-члена Евразийского экономического союза.

Часть 3. Обоснование начальной максимальной цены договора

Начальная (максимальная) цена договора сформирована на основании метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на основании представленных коммерческих предложений, с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, как среднее арифметическое значение по двум наименьшим ценовым предложениям, и рассчитывается по следующей формуле:

НМЦсред= Цi2, где:

НМЦсред – НМЦ, определяемая для закупки товаров;

Цi– ценовые предложения на товары;

2 – количество ценовых предложений, взятых для расчета.

Значения цен товара, являющейся предметом закупки, используются в целях расчета НМЦ в случае, если отклонения ценовых предложений отличаются:

-по конкурентным закупкам до 1 млн. рублей не более, чем на 20% от средней арифметической величины полученных значений цен, которая определяется как отношение суммы полученных значений цен к их количеству;

-по конкурентным закупкам свыше 1 млн. рублей и до 5 млн. рублей не более, чем на 15% от средней арифметической величины полученных значений цен, которая определяется как отношение суммы полученных значений цен к их количеству;

-по конкурентным закупкам свыше 5 млн. рублей не более, чем на 10% от средней арифметической величины полученных значений цен, которая определяется как отношение суммы полученных значений цен к их количеству.

В связи с отклонением ценовых предложений от вышеуказанного значения НМЦ по конкурентной закупке определена по минимальному значению цены коммерческого предложения.

| № п/п | Наименование закупки (товара, работы, услуги) | Поставка 2-х источников бесперебойного питания и выполнение работ по их монтажу и пуско-наладке, а также демонтажу имеющихся у Заказчика 2-х источников бесперебойного питания для Центра Обработки Данных для нужд государственного автономного учреждения «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перечень товаров, работ, услуг (спецификация) | Ед. изм. | Кол-во | Ставка НДС, % | Поставщик, Исполнитель, Подрядчик №1 |  | Поставщик, Исполнитель, Подрядчик №2 |  | Минимальная цена за ед. изм. | Общая стоимость, руб. | Коэффициент вариации цены, % по 2min предложениям |
|  |  |  |  |  | Цена с НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Цена с НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. |  |  |  |
| 1. | Источник бесперебойного питания | Шт. | 2 | 22 | 11 355 881,63 | 22 711 763,26 | 21 480 000,00 | 42 960 000,00 | 11 355 881,63 | 22 711 763,26 |  |
| 2. | Выполнение работ по монтажу и пуско-наладке, а также демонтаж имеющегося у Заказчика ИБП в щитовой MSB | Усл. ед. | 2 | 22 | 618 750,00 | 1 237 500,00 | 750 000,00 | 1 500 000,00 | 618 750,00 | 1 237 500,00 |  |
| 3. | Выполнение работ по демонтажу-монтажу батарейных массивов. | Усл. ед. | 1 | 22 | 660 000,00 | 660 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 660 000,00 | 660 000,00 |  |
| 4. | Выполнение работ по монтажу батарейных массивов ИБП 3.2 | Усл. ед. | 1 | 22 | 660 000,00 | 660 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 660 000,00 | 660 000,00 |  |
|  | ИТОГО | x | x | x | х | 25 269 263,26 | х | 45 460 000,00 | х | 25 269 263,26 | 28,55% |

Исполнитель расчета:

Главный специалист по обеспечению  закупок

Малоземов К.Н.

Часть 4. Техническое задание

- Предмет закупки: Поставка 2-х источников бесперебойного питания (далее – ИБП, Оборудование) и выполнение работ по их монтажу и пуско-наладке, а также демонтажу имеющихся у Заказчика 2-х источников бесперебойного питания (далее – Работа) для Центра Обработки Данных (далее – ЦОД) для нужд государственного автономного учреждения «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк».

Оборудование, поставляемое в рамках данного Технического Задания (Далее – «ТЗ»), используется для обеспечения гарантированного бесперебойного питания серверного оборудования ЦОД «ИТ-парк». Два источника бесперебойного питания (Далее – «ИБП») устанавливаются для работы по параллельной схеме системы электроснабжения серверных стоек клиентов Дата-Центра Заказчика. Нарушения выявленные в результате поставки и по результатам проведения приёмочного испытания поставляемого товара, согласно п. 6 настоящего ТЗ, повлекший ущерб для Заказчика, равно как и для третьих лиц, подлежит устранению и последующему возмещению ущерба в полном объеме.

- Место выполнения Работ и поставки Оборудования: Поставка Оборудования и выполнение Работ осуществляется Исполнителем по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Петербургская, д. 52, помещения электрощитовых MSВ и MSA 5го этажа.

- Сроки поставки Оборудования и выполнения Работ: общий срок поставки Оборудования и выполнения Работ: в течение 100 (Ста) календарных дней с момента заключения Договора.

- Порядок оплаты: Оплата по Договору производится по факту поставки Оборудования и выполнения Работ в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком товарной накладной/ УПД и Акта-приёмки выполненной работу/УПД, при условии предоставления Исполнителем полного комплекта требуемых верно оформленных документов.

5.   Общие требования к Работам и Оборудованию:

5.1. Поставка, демонтаж старых ИБП, установка и настройка поставляемых ИБП, транспортировка демонтированного оборудования по указанному месту на территории Заказчика, установка батарейных шкафов и АКБ предоставляемых Заказчиком, подключение комплекта АКБ к ИБП, прокладка трасс и кабельных линий на входе и выходе ИБП, подключение, настройка и демонстрация системы контроля и балансировки батарейных массивов производится силами и материалами Исполнителя за его счет по адресу места поставки Оборудования.

Переключения коммутационных аппаратов в схеме электроснабжения Дата Центра для последовательного введения в работу ИБП, производятся Поставщиком после согласования с главным энергетиком Заказчика.

5.2. Вся сопроводительная информация о поставляемом Оборудовании (Товаре) должна иметь информацию на русском языке, перевод на русский язык. Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество товара и его соответствие требованиям законодательства действующего на территории РФ.

5.3. Исполнитель должен гарантировать качество и безопасность выполнения Работ в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и действующими стандартами, утвержденными для данного вида Работ.

5.4. Исполнитель в день выполнения всего объема Работ выдает Заказчику надлежащим образом оформленные платежные документы (товарные накладные/УПД, счет, счета-фактуры (при наличии)).

6. Требования к качеству и функциональным характеристикам Оборудования:

6.1. Оборудование и все его компоненты, а также используемые материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации.

6.2. Оборудование должно обеспечивать:

6.2.1. Защиту от следующих нарушений электропитания:

- провалы напряжения – обеспечивает защиту от провалов напряжения любой продолжительности в пределах времени автономной работы;

- полное отключение электроэнергии - полное отключение электроэнергии в течение не менее 10 мин;

- высокое напряжение - кратковременное увеличение напряжения в сети;

- нестабильность частоты.

6.3. Функциональные и потребительские характеристики Оборудования должны соответствовать декларируемым в прилагаемых паспортах или спецификациях. Заказчик оставляет за собой право проверить достоверность данных, путём проведения независимой экспертизы и (или) запроса производителю. В случае если Заказчик пользуется таким правом, то действия сторон оговорены в пп.7.1-7.2 настоящего Технического задания.

6.4. Исполнитель начинает монтаж доставленного оборудования после получения согласования от Заказчика.

7. Требования к приемке Оборудования:

7.1. При поставке Оборудования должен прилагаться сертификат качества, паспорт и руководство по эксплуатации на поставляемое оборудование на русском языке и (для товаров иностранного производства) на языке страны-производителя с указанием всех требуемых параметров содержащихся в данном ТЗ. Исполнитель предоставляет перечень регламентных работ по техническому обслуживанию ИБП до и после окончания гарантийного срока.

7.2. Первым этапом приёмки является входной контроль ИБП. Проверяются соответствия характеристик поставляемого оборудования представленных в сопроводительной документации и фактических параметров требованиям ТЗ. Если ИБП при входном контроле, не проходят проверку Заказчика по крайней мере по одному из параметров, то ИБП признаётся непригодным для поставки, равно как и вся поставка Оборудования.

8. Требования к безопасности Оборудования:

Оборудование должно отвечать требованиям безопасности согласно ГОСТ IEC 62040-1-2018 «Системы бесперебойного энергоснабжения (UPS). Часть 1.

9.   Требования к упаковке Оборудования:

9.1. Оборудование поставляется в индивидуальной упаковке, которая должна обеспечивать целостность и сохранность при транспортировке, разгрузочно-погрузочных работ и хранении.

9.2. Упаковка не должна иметь следов вскрытия и повреждений.

10.  Требования к Работам:

10.1. При монтаже системы электроснабжения, силового электрооборудования помещений ЦОД необходимо выполнять требования Правил устройства электроустановок (ПУЭ) в действующей редакции на дату выполнения Работ.

10.2. Исполнителю необходимо не более чем за 3 (Три) дня до начала выполнения Работ предоставить разработанный план производства Работ (далее – ППР) по замене ИБП. Заказчик предоставляет схемы подключения и план размещения Оборудования.

10.2.1. Проверка текущего состояния кабельных линий и, при необходимости, их замена, а также добавление недостающих.

10.2.2. ИБП устанавливается на существующий бетонный постамент на котором установлен ИБП Liebert Hipulse 600, требующий демонтажа силами Исполнителя.

10.2.3. Установка нового оборудования ИБП, батарейных шкафов, АКБ и Системы мониторинга и балансировки батарейных массивов, осуществляется согласно ППР силами Исполнителя.

10.2.4. Прокладка кабельных линий и настройка мониторинга и оповещений о событиях.

10.2.5. Исполнитель Осуществляет пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию установленного оборудования.

10.2.6. Исполнитель обучает 2-х инженеров Заказчика условиям и требованиям безаварийной эксплуатации смонтированного Оборудования.

10.2.7. Исполнитель предоставляет сопутствующую документацию, в т.ч. паспорт на оборудование, отчет об электроизмерительных испытаниях смонтированного Оборудования, краткую инструкцию для обслуживающего персонала Заказчика.

10.2.8.	Все Работы выполняются в соответствии с согласованным ППР, без остановки технологических процессов в ЦОД.

10.3. Исполнитель должен предусмотреть комплекс мероприятий, согласованных с Заказчиком для обеспечения доставки оборудования и материалов в помещение электрощитовой 5го этажа.

10.4. Монтаж, не требующий операционных переключений в системе гарантированного электроснабжения серверного оборудования, может осуществляться строго в рабочее время Заказчика: с 08-30 до 17-00 часов. Иные Работы проводятся в ночное время с 00:00 часов до 06:00 с уведомлением о таких Работах за 3 (Три) рабочих дня. Манипуляции с оборудованием сопровождаемые шумом проводятся в вечернее время после 19.00 часов по согласованию с Заказчиком. Доставка, разгрузка, подъем, перемещение, спуск оборудования, демонтаж и монтаж производятся силами и средствами Исполнителя.

10.5. При выполнении Работ Исполнитель должен гарантировать и привлекать к Работам специалистов, имеющих все необходимые допуски по электробезопасности в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.6. При выполнении Работ Исполнителю необходимо руководствоваться требованиями правил техники безопасности, а также требованиями Правил пожарной безопасности, действующими на момент проведения Работ. Исполнитель обязан соблюдать режимные требования и пропускной режим, установленные в здании по месту проведения монтажа Оборудования.

10.7. По окончанию монтажа Исполнитель обязан предъявить представителю Заказчика для проверки качества выполненных Работ:

- смонтированное оборудование;

- техническую документацию, сертификаты качества и соответствия.

В случае обнаружения дефектов выполненных Работ в пределах гарантийного срока, устранение дефектов производится за счет Исполнителя.

10.8. В случае возникновения в ходе Работ производственных травм и несчастных случаев среди работников Исполнителя по причине неисполнения ими требований безопасности, ответственность несет Исполнитель. Исполнитель гарантирует освобождение Заказчика от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, предписаниям, а также от всякого рода расходов в случае происшествия, несчастного случая в процессе выполнения Работ.

10.9. Исполнитель в ходе выполнения Работ также осуществляет своими силами и за свой счет:

- возмещение урона, нанесенного интерьеру помещений Заказчика и/ или фасаду здания Заказчика;

- ежедневную уборку и вывоз отходов и строительного мусора, накапливаемых в процессе монтажа в рамках заключенного договора, с территории Заказчика.

10.10. Исполнитель в ходе выполнения Работ обязан обеспечить полную сохранность конструкций здания и помещений Заказчика, а также инженерных сетей.

10.11. Вся ответственность за соответствие технологического процесса, приемов и методов проведения монтажных Работ, использование инструмента, соблюдение правил техники безопасности и индивидуальной защиты в процессе выполнения данных Работ возлагается на Исполнителя.

11.   Требования к гарантийному сроку:

11.1. Гарантийный срок должен составлять с даты ввода в эксплуатацию Оборудования:

- не менее 48 (Сорока восьми) месяцев на комплекс Работ и ИБП;

- не менее 24 (Двадцати четырех) месяцев на Работы по монтажу системы мониторинга массива АКБ;

На время гарантийного срока Исполнитель обеспечивает сервисное техническое обслуживание своими силами. Доступ персонала Исполнителя к ИБП обеспечивается Заказчиком по предварительному согласованию.

11.2. Гарантии распространяются на весь объем выполненных Работ.

11.3. Гарантийное обслуживание, включая ремонт оборудования и замену его комплектующих, осуществляется за счет сил и средств Исполнителя в указанный гарантийный срок.

11.4. Гарантийный срок на поставляемое Оборудование подтверждается наличием гарантийного талона с указанием условий гарантийного обслуживания и реквизитов сервисной службы.

Если в период гарантийного срока эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Исполнителя, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет и в обозначенные ниже сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Сроки устранения дефектов:

- замена модуля ИБП – 3 (Трое) суток;

- устранение неисправностей на ИБП – 1 (Одни) сутки;

Отсчёт начинается с момента направления рекламации по указанной электронной почте с дублированием телефонным звонком.

11.5. При отказе Исполнителя от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения (равно как и при его уклонении от согласования такого документа), Заказчик вправе самостоятельно произвести фиксирование выявленных дефектов и их характера и установить Исполнителю соответствующие сроки по кратчайшему (технически возможному) исправлению данных Работ.

11.6. Если Исполнитель в течение срока, указанного в Акте обнаруженных дефектов, не устранит выявленные дефекты и недоделки в выполненных Работах и оборудовании, то Заказчик вправе при сохранении своих прав по гарантии устранить дефекты и недоделки силами другого Подрядчика. Все расходы, связанные с переделкой таких Работ третьими лицами, оплачиваются Исполнителем в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента получения соответствующих документов, подтверждающих понесенные расходы Заказчиком.

12. Количество и характеристики Оборудования: Оборудование должно полностью соответствовать требованиям, установленным в Таблице №1 и поставляться согласно установленных количества и ассортимента.

13. Состав и количество Работ: Работы должны полностью соответствовать требованиям, установленным в Таблице №2.

14. Обеспечение гарантийных обязательств: Размер обеспечения гарантийных обязательств 5% от цены Договора.

15. Спецификация:

Таблица №1

| № п/п | Наименование Оборудования | Требования к техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник бесперебойного питания | Режим работы: круглосуточный. Нагрузка: серверное оборудование. Мощность ИБП: не менее 1000кВА/1000кВт, при температуре эксплуатации до +40°С. Мощность каждого модуля: не менее 100 кВА/100кВт. Количество установленных модулей, штук: 7. Архитектура ИБП: без трансформаторная, на базе IGBT полупроводников. Для увеличения надежности решения архитектура инвертора должна быть 3х уровневой. Габаритные размеры корпуса ИБП (Ш х Г х В): не более 1800 х 1100 х 2000 мм. Вес, кг: не более 2000. Тип ИБП: модульный, с возможностью «горячей» замены силовых модулей, «горячей» замены модуля электронного байпаса с сохранением отображения показаний выходных параметров ИБП и платы (контроллера) управления без выключения ИБП и перевода нагрузки в режим внешнего байпаса. Должен быть предусмотрен резерв мощности ИБП на уровне модулей по схеме не менее N+1. Нагрузка в 600 кВт на 6-ти модулях (N) и 1 (один) модуль в схеме ИБП в резерве. Должен быть реализован режим частичного отключения силовых модулей для повышения общей эффективности ИБП при малых нагрузках, с выравниванием наработки по модулям. Платы ИБП должны иметь защитное покрытие лаком. Панель управления должна иметь цветной дисплей с поддержкой русского языка для управления и отображения информации, мнемомсхему, светодиодную индикацию. Дисплей должен отображать состояние батарейного массива: уровень заряда АКБ, температура, напряжение, оставшееся время автономии, наработка в днях, количество АКБ в группе. Оборудование должно быть полностью совместимо со свинцово-кислотными аккумуляторами (типы AGM, VRLA) и литиевыми батареями (типы Li-Ion, LiFePO4). Возможность «параллельной работы» двух ИБП. Номинальное входное напряжение: 3-фазное с нейтралью и заземление, 380/400/415 В, 50 Гц. Номинальное выходное напряжение системы 3-фазное, 230/400В переменного тока синусоидальной формы. КПД в онлайн режиме: не менее 96 % при полной нагрузке и температуре 25 градусов Цельсия. Байпас: ручной и электронный. Переключение 100% нагрузки на байпас с сохранением параметров выходного напряжения. Автоматическое включение ИБП в работу при появлении входного напряжения при номинальной нагрузке. Время переключения инвертор-байпас: не более 5 мс. Время переключения байпас-инвертор: не более 5 мс. Диапазон входного напряжения, не вызывающие переход на батареи: от не более 305 В до не менее 470 В (линейное) при полной загрузке ИБП при температуре до 30 град. С. Допустимые отклонения частоты входного напряжения от номинала, не вызывающие переход на батареи: от не более 40 Гц до не менее 70 Гц. Коэффициент мощности на выходе ИБП: не менее 0,99 для ёмкостных и индуктивных потребителей при 100% нагрузке. Нестабильность частоты на выходе при отсутствии входного напряжения, Гц: не более 0,1. Поддержка от 32 до 48 АКБ 12В на шине постоянного тока. Возможность температурной компенсации при заряде АКБ. Защита батарей от переразряда, перенапряжения, короткого замыкания. Конструкция ИБП должна предусматривать принудительное охлаждение ИБП. Направление потока нагретого воздуха не должно осуществляться в сторону АКБ, установленных в помещении. Суммарный коэффициент гармонических искажений по выходному напряжению: - не более 1% при линейной нагрузке; - не более 5% при нелинейной нагрузке. Суммарный коэффициент гармонических искажений входного тока THDi ИБП при полной нагрузке (100 %) и коэффициенте мощности нагрузки 0,96 не должен превышать 3%. Доступ для обслуживания системы: с лицевой стороны. Наличие возможности проведения тестирования основных компонентов (выпрямителя, инвертора) ИБП при заданной величине тока нагрузки 100%, без использования внешних нагрузочных модулей. Наличие: - контроль температуры ИБП в не менее чем 6 точках измерения на каждом силовом модуле с отображением на дисплее ИБП. Температура измеряется в: 3 сборки IGBT выпрямителя и 3 сборки IGBT инвертора; - выключатель нагрузки на входе выпрямителя, входе байпаса, выходе на нагрузку, выключатель цепи ручного байпаса для проведения и ремонта; - платы сухих контактов в заводском исполнении, позволяющей производить удаленный мониторинг состояния работы ИБП, в том числе работу на инверторе, работу на электронном байпасе; - аварийная сигнализация: Акустическая и визуальная, в т.ч. сообщение о неисправности и отключении АКБ; дублирующая акустическая сигнализация в коридоре, перед щитовыми MSA и MSB. - ИБП должен иметь систему фиксации измерений при аварийных ситуациях с независимыми каналами записи событий ИБП и управляющих команд, без возможности удаления записей при уровне доступа оперативным персоналом. Число записей событий не менее 10 000. Записи должны быть доступны и выводиться на внешний носитель без дополнительных затрат Заказчика. Интерфейсы – USB, RS-485, аварийное отключение ИБП, Сухой контакт DI – 4шт., DO – 5шт., интерфейс подключения датчика температуры окружающей среды, интерфейс датчика термокомпенсации заряда АКБ, CAN для связи с контроллером BMS. - ИБП должен иметь не менее 3х слотов для установки опциональных карт расширения интерфейсов. -Функция «холодного старта» силовых модулей для запуска инверторов с подключенными АКБ к ИБП без внешнего электроснабжения. Система должна поддерживать функцию «холодного старта»: запуск инверторов и подачу напряжения на нагрузку исключительно за счет энергии аккумуляторных батарей при отсутствии входного напряжения в сети. Эта функция должна быть реализована на уровне системы управления ИБП и обеспечивать запуск без предварительного подключения внешнего питания к силовым модулям или контроллерам. - Механическая блокировка силового модуля для предотвращения некорректного выключения из работы и исключения выхода из строя электронных компонентов силовой части ИБП. - ИБП должен иметь функцию наглядного отображения на дисплее осциллограмм выходного тока, выходного напряжения, напряжения байпаса. Поддержка протокола сетевого управления WEB/SNMP версий v1/2c/3: наличие. Возможность работы с системой коммуникации через WEB- интерфейс: наличие Поддержка промышленного протокола передачи данных ModBus TCP: наличие Поддержка сетевых коммуникационных стандартов: TCP/IP, IPv4, SSL, DNS, DHCP, SMTP, NTP. Встроенный сетевой интерфейс Ethernet: типа 10BASE-T или 100BASETX. с физическим коннектором типа 8P8C(RJ-45): наличие. Встроенные коммуникационные интерфейсы RS485, USB type A: наличие. Возможность подключения внешнего модуля ввода-вывода дискретных сигналов. Количество релейных выходов подключаемого модуля ввода-вывода дискретных сигналов, шт.: не менее 5. Запись событий и параметров на SD карту (флеш-память), по типу циклической перезаписи: наличие Встроенные часы реального времени для системы хранения событий, параметров, журнала: наличие. Расчетный уход часов реального времени (при температуре 25 °С), с/сутки: не более 2. Возможность отправки оповещений и отчетов по электронной почте. Наличие шаблона для интеграции в Zabbix. RNDIS (настройка через USB). Срок службы: не менее 10 лет. Материалы для монтажа системы бесперебойного электропитания (кабели, перемычки, и тд.). Дополнительные материалы необходимые для выполнения работ «под ключ» поставляются за счет сил и средств Исполнителя в комплекте. | шт. | 2 |

Таблица №2

| № п/п | Наименование Работы | Описание Работы | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по монтажу и пуско-наладке, а также демонтаж имеющегося у Заказчика ИБП в щитовой MSB | - Поставка оборудования на Объект. - Разгрузка, такелажные работы. - Демонтаж ИБП Liebert Hipulse 600, установленного на постаменте, неразрушающими методами, с сохранением целостности корпуса и внутренних элементов. Транспортировка, перемещение с помощью грузового лифта 3.5 т или (и) крана, установка ИБП на определенное Заказчиком место на территории объекта. - Транспортировка, подъем поставляемого оборудования на уровень 5го этажа с помощью грузового лифта 3.5 т или (и) крана, установка ИБП на определенное проектом место. - Монтаж ИБП на место демонтированного ИБП Заказчика. Общий размер основания 3350х1150 мм. - Замена входных и выходных кабельных трасс от ИБП до шкафа шинных соединений, расположенный в непосредственной близости на одном постаменте, используя материалы Исполнителя. Применить кабель ВВГнг., сечение определить расчётным путем с дальнейшим согласованием с Заказчиком перед началом монтажных работ; - Прокладка кабельных линий от ИБП до батарейных кабинетов (материал Исполнителя). Использовать кабель ВВГнг, сечение определить расчётным путем. Длина линии 16 метров. - Монтаж шины для организации средней точки в шкафу шинных соединений (материал Исполнителя); - Проведение лабораторных испытаний состояния изоляции сопутствующих кабелей и шинопроводов Электролабораторией после монтажа. Предоставление протоколов испытаний в составе передаваемой документации перед запуском ИБП. - Запуск и мониторинг работы ИБП без нагрузки 24 часа, под нагрузкой - в течении 48 часов. - Переключение коммутационных аппаратов в схеме электроснабжения с сохранением сервиса для клиентов ДЦ. Перевод оборудования в основной режим. - Сдача смонтированного оборудования комиссии Заказчика, демонстрация соответствия функциональных характеристик поставляемого оборудования требованиям ТЗ и корректной работы ИБП. - Проведение обучения по программе «эксплуатация ИБП» для 2-х сотрудников заказчика ИБП с предоставлением отдельного регламента работ по ежегодному ТО до конца расчётного срока службы. | Усл. ед. | 2 |
| 2 | Выполнение работ по демонтажу-монтажу батарейных массивов | - Демонтаж существующих аккумуляторных перемычек в батарейных кабинетах 3.1. и 3.2. Заказчика, изменение конфигурации существующих АКБ Fiamm (12FLB350P) в количестве 330 шт. на конфигурацию необходимую для поставляемого ИБП1 с заменой при необходимости существующих аккумуляторных перемычек, сечение определяется исходя из необходимой мощности; - Монтаж предоставляемой Заказчиком системы мониторинга и балансировки батарейных массивов Пульс с датчиками АКБ СМБ Пульс М12 РСГЕ.421413.003 в комплекте с кабелями и патч-кордами и контроллером. - Интеграция SNMP платы системы мониторинга Пульс в систему контроля, поставляемого ИБП. Настройка конфигураций для совмещенного мониторинга оборудования «в одном окне». - Монтаж устройств защиты АКБ. Установка дополнительных коммутационных аппаратов для защиты каждой из групп АКБ (автоматические выключатели или быстродействующие предохранители), в существующие батарейные шкафы. Номинал аппаратов определяется исходя из выбранной мощности ИБП и конфигурации батарейной емкости (материал Исполнителя). - Настройка работы системы мониторинга и балансировки батарейных массивов. - Настройка работы выпрямителя и инвертора. - Настройка всех параметров функционирования ИБП. - Измерение показателей напряжения и калибровка внутренних измерительных цепей. - Передача Заказчику Журнала контроля АКБ с идентификацией состояния каждой. | Усл. ед. | 1 |
| 3 | Выполнение работ по монтажу батарейных массивов ИБП 3.2 | АКБ MNB HRL12460W в количестве 192 шт. предоставляются Заказчиком. Находятся на -1 уровне здания Заказчика. Перемещаются к месту монтажа силами Исполнителя. - Установка 2-х предоставляемых Заказчиком батарейных шкафов на свободные места демонтированных ИБП Заказчика. - Установка АКБ 192шт., монтаж батарейных перемычек. - Монтаж устройств защиты АКБ. Установка вводного автомата батарейного массива. Установка дополнительных коммутационных аппаратов для защиты каждой из групп АКБ (автоматические выключатели или быстродействующие предохранители), во вновь смонтированные батарейные шкафы. Номинал аппаратов определяется исходя из выбранной мощности ИБП и конфигурации батарейной емкости (материал Исполнителя). - Монтаж предоставляемой Заказчиком системы мониторинга и балансировки батарейных массивов Пульс с датчиками АКБ СМБ Пульс М12 РСГЕ.421413.003 в комплекте с кабелями и патч-кордами и контроллером. - Интеграция SNMP платы системы мониторинга Пульс в систему контроля, поставляемого ИБП. Настройка конфигураций для совмещенного мониторинга оборудования «в одном окне». - Настройка работы системы мониторинга и балансировки батарейных массивов. - Настройка работы выпрямителя и инвертора. - Настройка всех параметров функционирования ИБП. - Измерение показателей напряжения и калибровка внутренних измерительных цепей. - Передача Заказчику Журнала контроля АКБ с идентификацией состояния каждой. | Усл. ед. | 1 |

Часть 5. Проект договора с приложениями

ДОГОВОР N____

| #### г. Казань | «__» _______ 2026г. |
| --- | --- |

Государственное автономное учреждение «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк»  (ГАУ «ИТ-парк»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________ (должность, ФИО), действующего на основании ____________, с одной стороны, и ____________ именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________ действующего на основании ____________ , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь нормами Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на основании Протокола №_________ от «__» _____ 2026г. заключили настоящий Договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель по настоящему Договору обязуется поставить Заказчику 2 источника бесперебойного питания (далее – ИБП, Оборудование) и выполнить работы по их монтажу и пуско-наладке, а также демонтажу имеющихся у Заказчика 2-х источников бесперебойного питания (далее – Работа) для Центра Обработки Данных (далее – ЦОД) для нужд государственного автономного учреждения «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк», а Заказчик обязуется принять и оплатить результаты Работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Спецификация Оборудования, перечень Работ и требования к ним определены в Техническом задании, изложенным в Приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью к настоящего Договора.

1.3. Общий срок поставки Оборудования и выполнения Работ: в течение 100 (Ста) календарных дней с момента заключения Договора.

1.4.	Место выполнения Работ и поставки Оборудования осуществляются Исполнителем по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Петербургская, д. 52, помещения электрощитовых MSВ и MSA 5го этажа. (далее – Объект).

1.5. Оборудование должно соответствовать требованиям к качеству, указанным в сертификатах соответствия или других документах, определяющих качество Оборудования; упаковка, в которой поставляется Оборудование, должна являться упаковкой производителя, соответствовать техническим условиям страны-производителя, обеспечивать сохранность Оборудования во время транспортировки и при хранении, а также является невозвратной; маркировка поставляемого Оборудования должна соответствовать маркировке организации-производителя и позволять однозначно идентифицировать поставляемое Оборудование.

1.6. Исполнитель гарантирует Заказчику, что устанавливаемое Оборудование будет новым, готовым к эксплуатации, соответствующим всем ГОСТ завода-изготовителя, принадлежать Исполнителю на праве собственности, не будет обременен правами третьих лиц, состоять в споре и под арестом, являться предметом залога, в том числе залога по банковскому кредиту.

1.7. В случае если в составе Оборудования поставляется программное обеспечение, интегрированное в Оборудовании, право использования программным обеспечением предоставляется в виде простой (неисключительной) лицензии на неограниченный срок. Взаимоотношения Сторон относительно использования Заказчиком прав на использование программного обеспечения регулируются лицензионным/сублицензионным договором, изложенным в Приложении №2, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена настоящего Договора составляет _____________ (____________) рублей ___ копеек, в том числе (включая) НДС, исчисленный по ставке, предусмотренной п. 3 ст. 164 НК РФ /НДС не облагается.

Цена Договора является фиксированной и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, и включает в себя в том числе, но не исключительно: стоимость всех расходов Исполнителя, связанных с выполнением Работ, стоимость демонтажных работ, стоимость расходных материалов, инвентаря, оборудования, используемых для выполнения Работ, расходов на их перевозку, транспортировку материалов и оборудования к месту производства Работ, получения необходимых разрешений на выполнение Работ, страхование, а также другие расходы и издержки Исполнителя, связанные с выполнением Работ.

Стоимость Оборудования включает в себя стоимость изготовления, упаковки, доставки, разгрузки на Объекте Заказчика, а также другие расходы и издержки Исполнителя, связанные с доставкой Оборудования на Объект.

2.2. Оплата по настоящему Договору производится по факту поставки Оборудования и выполнения Работ в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком товарной накладной/ УПД и Акта-приемки выполненных работ/УПД, при условии предоставления Исполнителем полного комплекта требуемых документов.

В случае непредоставления, несвоевременного предоставления и (или) предоставления Исполнителем полного пакета документов, в т.ч. составленного с нарушением требований Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Заказчик возвращает данные документы на доработку, при этом Исполнитель самостоятельно несет риски приостановления сроков оплаты по договору до момента устранения нарушений и предоставления полного перечня надлежаще оформленных документов, в том числе отчетной документации, предусмотренной Техническим заданием.

2.3. Сумма, причитающаяся к выплате Исполнителю за выполненные работы, может быть уменьшена Заказчиком на сумму начисленной Исполнителю неустойки (штрафа, пени) в соответствии с Договором.

Для оплаты выполненных работ, подтверждающие документы могут быть представлены Заказчику посредством электронного документооборота, либо на бумажном носителе.

2.4. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.5. Оплата осуществляется за счёт внебюджетных средств.

2.6. В случае возникновения у Исполнителя, в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору, обязанности произвести уплату неустойки (штрафа, пеней), окончательная оплата стоимости выполненных работ может производится Заказчиком только после поступления на расчетный счет Заказчика сумм неустойки (штрафа, пеней) в полном объеме.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель обязуется:

3.1.1. Выполнить Работы в сроки и в соответствии с условиями, установленными Договором.

3.1.2. При поставке передать Заказчику документы, свидетельствующие о соответствии качества Оборудования требованиям, установленным нормативно-правовыми актами РФ, сертификаты соответствия стандартам и техническим условиям завода-изготовителя, инструкции по эксплуатации на русском языке, гарантийные талоны, прочую техническую и сопутствующую документацию, предусмотренную Техническим заданием к Договору, а также сертификат о происхождении Оборудования в зависимости от номенклатуры поставляемого оборудования. В случае, когда Оборудование не подлежит обязательной сертификации, Исполнитель обязуется предоставить информационное письмо в произвольной форме подтверждающее, что Оборудование, указанное в договоре, не подлежит обязательной сертификации.

3.1.3. Обеспечить за свой счет поставку всех необходимых для выполнения Работ материалов, оборудования, техники и собственными силами и средствами осуществить на Объекте их приемку и выгрузку, складирование и подачу для производства Работ.

3.1.4. Выполнять Работы квалифицированным персоналом, имеющим необходимые навыки для выполнения Работ, и по требованию Заказчика предоставлять необходимые для подтверждения документы и/или удостоверения.

3.1.5. Соблюдать при выполнении Работ правила охраны труда, требования техники безопасности, пожарной безопасности, правила производственной санитарии, строительные нормы и правила, правила охраны окружающей среды в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.1.6. Строго соблюдать правила пропускного режима и внутриобъектового режима на Объекте, а также согласованное с Заказчиком время выполнения Работ.

3.1.7. Согласовывать с Заказчиком количество персонала и сроки его пребывания на Объекте на весь период Работ.

3.1.8. Бережно относиться к имуществу Заказчика, третьих лиц, находящемуся на Объекте.

3.1.9. Полностью возмещать ущерб, связанный с порчей или утратой имущества Заказчика (в т.ч. интерьера помещений Заказчика и/ или фасада здания Заказчика), третьих лиц, нанесенный по вине Исполнителя (его персонала) при выполнении Работ или третьих лиц (организаций и их работников), привлеченных Исполнителем в целях выполнения своих обязательств по Договору.

3.1.10. При производстве Работ обеспечить сохранность инженерных сетей, коммуникаций и конструкций Заказчика, находящихся в местах производства Работ. В случае их повреждения Исполнитель обязан восстановить их и сдать по Акту сдачи-приемки Заказчику, либо возместить Заказчику расходы по устранению таких повреждений.

3.1.11. Согласовывать с Заказчиком привлечение субподрядных организаций для выполнения Работ по Договору, обеспечивать контроль над ходом выполняемых ими Работ и нести ответственность перед Заказчиком за действия субподрядчиков, как за свои собственные.

3.1.12. Незамедлительно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работу при обнаружении непригодности или недоброкачественности материалов и оборудования, возможных неблагоприятных для Заказчика последствий или обстоятельств, независящих от Исполнителя и угрожающих годности или прочности результата выполняемых Работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

3.1.13. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения Оборудования, результата Работ до момента подписания Сторонами товарной накладной/ УПД и Акта-приемки выполненных работ/УПД.

3.1.14. За свой счет и своими силами осуществить подключение к сетям электроснабжения Заказчика для обеспечения Работ электроэнергией в точках подключения, указанных Заказчиком.

3.1.15. За свой счет и своими силами ежедневно осуществлять уборку и вывоз отходов, строительного мусора, тары, упаковочного материала накапливаемых в процессе монтажа в рамках заключенного Договора.

3.1.16. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

3.1.17. Проводить техническое консультирование представителей Заказчика о правилах обращения с Оборудованием.

3.1.18. В целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением Работ по Договору, назначить уполномоченных представителей (представителя), которые в пределах своих полномочий будут принимать решения по вопросам, возникающим в связи с исполнением Договора и зависящим от Исполнителя, осуществлять контроль хода выполнения Работ, производить проверку качества выполняемых Работ, их соответствие условиям Договора.

Исполнитель предоставляет Заказчику информацию об уполномоченных представителях по электронной почте: ___________________ в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Договора, далее своевременно предоставляя информацию по мере ее обновления.

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. Принять результат Работ в порядке и сроки, установленные Договором.

3.2.2. Передавать Исполнителю техническую документацию, необходимую для выполнения Работ.

3.2.3. Создавать Исполнителю необходимые условия для выполнения Работ по Договору, своевременно организовывать доступ персонала Исполнителя и третьих лиц, привлеченным Исполнителем для выполнения Работ, к месту выполнения Работ в согласованное Сторонами время.

3.2.4. Предоставить Исполнителю на период проведения Работ точки подключения к системам электроснабжения, возможность пользования водоснабжением и канализацией.

3.2.5. Предоставить помещения под складирование материалов и инструмента в пределах имеющихся возможностей.

3.2.6. В целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением Работ по Договору назначить уполномоченных представителей (представителя), которые в пределах своих полномочий будут принимать решения по вопросам, возникающим в связи с исполнением Договора и зависящим от Заказчика, осуществлять контроль хода выполнения Работ, производить проверку качества выполняемых Работ, их соответствие условиям Договора.

Заказчик предоставляет Исполнителю информацию об уполномоченных представителях по электронной почте: ________________ в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Договора, далее своевременно предоставляя информацию по мере ее обновления.

3.2.7. Оплачивать Работы в соответствии с порядком расчета, установленным в разделе 2 Договора.

3.2.8. Согласовывать и оформлять по заявкам Исполнителя пропуска, необходимые для въезда автотранспорта и прохода персонала Исполнителя на Объект.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА ОБОРУДОВАНИЯ И РАБОТ

4.1. При поставке Оборудования должен прилагаться сертификат качества, паспорт и руководство по эксплуатации на поставляемое оборудование на русском языке и (для товаров иностранного производства) на языке страны-производителя с указанием всех требуемых параметров содержащихся техническом задании. Исполнитель предоставляет перечень регламентных работ по техническому обслуживанию ИБП до и после окончания гарантийного срока.

4.2. Первым этапом приёмки является входной контроль ИБП. Проверяются соответствия характеристик поставляемого оборудования представленных в сопроводительной документации и фактических параметров требованиям технического задания. Если ИБП при входном контроле, не проходят проверку Заказчика по крайней мере по одному из параметров, то ИБП признаётся непригодным для поставки, равно как и вся поставка Оборудования. Вторым этапом приёмки является Сдача смонтированного оборудования комиссии Заказчика, демонстрация соответствия функциональных характеристик поставляемого оборудования требованиям ТЗ и корректной работы ИБП и системы мониторинга.

4.3. Если Оборудование, подвергшиеся входному контролю или испытаниям, не отвечает требованиям Технических условий или сертификату, Заказчик вправе отказаться от него или потребовать замены на надлежащий, а Исполнитель обязан заменить забракованное Оборудование за свой счет (с учетом транспортных расходов) и компенсировать стоимость затрат на проведение лабораторных испытаний.

4.4. По факту поставки Оборудования и выполнения Работ, предусмотренных п. 1.1. настоящего Договора, Исполнитель представляет Заказчику счёт-фактуру (при наличии), счёт, товарную накладную/ УПД и Акт приемки выполненных работ/УПД в 2 (двух) экземплярах, а также инструкции по эксплуатации, гарантийные талоны, прочую техническую и сопутствующую документацию, предусмотренную Техническим заданием к Договору.

4.5. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты предоставления Исполнителем надлежаще оформленных документов, предусмотренных п.4.4 Договора Заказчик подписывает товарную накладную/ УПД и Акт приемки выполненных работ/УПД и направляет 2 (два) экземпляра Исполнителю либо направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания направленных документов с указанием причины отказа. Моментом приемки результатов работ является дата подписания Заказчиком товарной накладной/ УПД и Акта приемки выполненных работ/УПД.

4.6. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки Работ недостатков в выполненной работе Сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень недостатков, дефектов (недоделок), а также сроки их устранения Исполнителем. Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность Объекта.

4.7. Приемка Объекта производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок по Объекту.

4.8. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов работ, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик может провести экспертизу. При условии, что по результатам экспертизы будут обнаружены недостатки работ, расходы по указанной экспертизе возлагаются на Исполнителя.

4.9. При невозможности устранения Исполнителем недостатков, указанной в мотивированном отказе, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя соразмерного уменьшения цены настоящего Договора.

5. ГАРАНТИИ

5.1. Гарантия предоставляется на Оборудование и на выполненные Работы с даты ввода в эксплуатацию Оборудования:

- не менее 48 (Сорока восьми) месяцев на комплекс Работ и ИБП;

- не менее 24 (Двадцати четырех) месяцев на Работы по монтажу системы мониторинга массива АКБ.

На время гарантийного срока Исполнитель обеспечивает техническое обслуживание своими силами. Доступ персонала Исполнителя к ИБП обеспечивается Заказчиком по предварительному согласованию.

5.2. Гарантийный срок на поставляемое Оборудование подтверждается наличием гарантийного талона с указанием условий гарантийного обслуживания и реквизитов сервисной службы.

5.3. Гарантии распространяются на весь объем выполненных работ.

5.4. Исполнитель гарантирует:

-  качество результата Работ и соответствие результатов Работ условиям Договора, действующим нормам и техническим условиям;

- соответствие качества Оборудования условиям Договора;

- своевременное устранение недостатков и дефектов Оборудования и результата Работ, возникших по его вине и выявленных при сдаче-приемке Работ и в течение гарантийного периода.

5.5. При наступлении гарантийного случая Заказчик незамедлительно направляет Исполнителю претензионное письмо с приложением акта о выявленных дефектах. Исполнитель обязан направить своего представителя в течение суток после получения претензионного письма для составления акта обнаруженных дефектов, подписываемого уполномоченными представителями обеих Сторон, в котором указывают выявленный дефект, дату его обнаружения и срок устранения.

5.6. В период гарантийного срока эксплуатации объекта Исполнитель обязан устранить любой такой дефект своими силами и за свой счет в сроки, установленные Техническим заданием, а также выполнить заново (при необходимости) отдельные виды Работ в соответствии с условиями Договора. В случае отказа Исполнителя от подписания акта осмотра, окончательным документом, подтверждающим причины возникновения и характер обнаруженного дефекта и устанавливающим обязанность по финансированию его устранения, является акт экспертизы, составляемый привлеченным Заказчиком экспертом. При этом все расходы по экспертизе (в случае подтверждения ненадлежащего выполнения Исполнителем взятых на себя обязательств) оплачиваются Исполнителем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты выставления счета Заказчиком.

5.7. В случае если Исполнитель в течение срока, указанного в акте обнаруженных дефектов, не заменит некачественное Оборудование (части Оборудования) или не устранит дефекты и недоделки, указанные в акте обнаруженных дефектов, то Заказчик  вправе заменить некачественное Оборудование (части Оборудования) и/или устранить дефекты и недоделки силами другого лица, а Исполнитель оплатит Заказчику сумму, соответствующую его фактическим подтвержденным расходам по счету, выставленному Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения счета и требования Заказчика об оплате.

5.8. Если во время гарантийного периода выявились дефекты (недостатки) Оборудования (недостатки, возникшие вследствие дефектов в изготовлении или в примененных материалах), или оказалось, что Оборудование не соответствует техническим параметрам, указанным в сопроводительной технической документации, Исполнитель обязуется или устранить дефекты, или заменить дефектное Оборудование за свой счет в сроки, указанные в п.11.4 Технического задания к настоящему Договору.

5.9. Если во время гарантийного периода выявились дефекты (недостатки) Работ, делающие невозможным нормальную эксплуатацию Оборудования, Исполнитель обязуется устранить такие дефекты (недостатки) за свой счет в течение 10 (десяти) дней с даты подписания акта обнаруженных дефектов (пункт 5.5. Договора).

5.10. Ремонт, замена Оборудования или его частей в течение гарантийного периода, гарантийный период продлевается соответственно на период устранения дефектов.

5.11. Гарантийные обязательства не распространяются на следующие случаи:

- повреждения или сбои в работе Оборудования, возникшие по причине виновных действий Заказчика, связанных с нарушением норм и правил, обязательных к применению на территории РФ, и/или рекомендаций изготовителя при осуществлении хранения и эксплуатации Оборудования;

- сбои, произошедшие в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы.

5.12. Все расходы по замене дефектного Оборудования, включая, но не ограничиваясь, расходы на выезд представителей Исполнителя к Заказчику, транспортировку, упаковку и пр., несет Исполнитель.

5.13. Все затраты по гарантийному обслуживанию несет Исполнитель.

5.14. Исполнитель должен обеспечить консультирование Заказчика по вопросам поддержки Оборудования в работоспособном состоянии в течение всего гарантийного периода.

5.15. Гарантия прекращается автоматически в случае, если Заказчик внесет изменения или произведет ремонт Оборудования по своей собственной инициативе и без письменного согласия Исполнителя.

6. СОБЛЮДЕНИЕ НОРМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

6.1.	Стороны обязуются воздерживаться от любой противозаконной деятельности, способной нанести ущерб деловой репутации Сторон и/или их партнеров.

6.2.	Каждая из Сторон настоящим гарантирует соблюдение в своей деятельности действующего законодательства, в том числе антикоррупционного, а также недопущение фактов совершения своими работниками коррупционных действий при заключении договоров.

6.3.	В случае если одна из Сторон допускает нарушение условий, изложенных в пп.6.1 и 6.2, другая Сторона имеет право немедленно прекратить все действующие сделки, существующие между Сторонами, отменить все переговоры путём направления соответствующего уведомления, потребовать у Стороны, допустившей такое нарушение, освобождения от ответственности при расторжении договора и освобождения от любых претензий какой-либо третьей стороны, а также потребовать возмещение ущерба, возникшего в результате такого расторжения

6.4. Исполнитель в порядке ст. 431.2 ГК РФ в целях реализации принципа добросовестного сотрудничества предоставляет Заказчику заверения о следующих обстоятельствах, имеющих значение для заключения и исполнения Договора:

6.4.1. Исполнитель представил полную и достоверную информацию в части документов и сведений, касающихся его экономической деятельности;

6.4.2. Исполнитель имеет право осуществлять вид экономической деятельности, предусмотренный Договором;

6.4.3. Исполнитель является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным юридическим лицом и/или надлежащим образом зарегистрированным индивидуальным предпринимателем;

6.4.4. Исполнитель обладает всеми необходимыми допусками (лицензиями, разрешениями), денежными, материальными и трудовыми ресурсами, а также прочими условиями, необходимыми для исполнения Договора;

6.4.5. все хозяйственные операции Исполнителя полностью отражены в его первичной документации, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на Исполнителя законодательством;

6.4.6. отсутствуют акты любого уровня власти, локальные акты или решения органов управления, ограничивающие право Исполнителя или запрещающие Исполнителю заключать и/или исполнять Договор;

6.4.7. Исполнителем ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая и иная государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

6.4.8. у Исполнителя отсутствуют недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской федерации согласно Положения о закупках;

6.4.9. Исполнитель отражает в налоговой отчетности налог на добавленную стоимость (НДС), уплаченный Заказчиком Исполнителю в составе стоимости работ;

6.4.10. Исполнитель не находится в процессе ликвидации или банкротства.

6.5. В случае наступления события, делающего недействительным/недостоверным одно или несколько заверений об обстоятельствах, указанных в пункте 6.4. Договора Исполнитель обязуется в течение 3 (трех) календарных дней уведомить о таком событии Заказчика.

6.6. Исполнитель обязуется возместить Заказчику убытки, понесенные последним вследствие нарушения Исполнителем любого из указанных в 6.4. Договора заверений и/или иных допущенных Исполнителем нарушений, в том числе налогового законодательства, отраженных в решениях налоговых органов в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения соответствующего требования от Заказчика.

6.7.  Нарушение Исполнителем заверений об обстоятельствах, указанных в пункте 6.4.  Договора, является основанием и дает право Заказчику расторгнуть Договор на любом этапе его исполнения без применения к Заказчику каких-либо санкций, в том числе предусмотренных Договором.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать оплаты неустойки (штраф, пени).

Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств.

Размер такой неустойки (штрафа, пени) устанавливается в размере 1% от цены Договора за каждый календарный день просрочки.

7.3. В случае представления Поставщиком недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке, и поставки товара, не соответствующего сведениям, указанным в заявке, Заказчик вправе потребовать уплаты Поставщиком штрафа в размере 10% от цены договора, установленной в п. 2.1 Договора.

7.4. В случае поставки АКБ и Оборудования ненадлежащего качества или некомплектной продукции Исполнитель уплачивает штраф в размере 10 % от стоимости некачественной, некомплектной продукции.

7.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель вправе потребовать оплаты неустойки (штраф, пени).

Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств.

Размер такой неустойки (штрафа, пени) устанавливается в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 1% от общей цены Договора.

7.6. Исполнитель несет полную ответственность за соблюдение его персоналом всех действующих норм и правил при проведении Работ по настоящему Договору.

7.7. Исполнитель несет ответственность за качество выполненных работ, за наличие всех необходимых аттестаций персонала и иных необходимых допусков, предусмотренных действующим законодательством.

7.8. Исполнитель несет ответственность за нарушение режима пребывания, оформления регистрации и оформления права на трудовую деятельность иногородних и иностранных граждан, привлеченных им к выполнению Работ в соответствии с законодательством РФ. В случае возникновения претензий компетентных органов РФ, уполномоченных контролировать соблюдение миграционного законодательства РФ, Исполнитель обязуется самостоятельно и за свой счет решить вопрос об уплате всех административных штрафов и устранении нарушений требований законодательства РФ.

7.9. За неисполнение и/или несвоевременное Исполнителем обязательств по п.3.1.2 настоящего Договора, Заказчик вправе требовать от Исполнителя уплаты штрафа в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей за каждый календарный день просрочки.

7.10. За неисполнение и/или несвоевременное Исполнителем обязательств по п.3.1.15 настоящего Договора, Заказчик вправе требовать от Исполнителя уплаты штрафа в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый календарный день просрочки.

7.11. В случае взыскания контролирующими организациями штрафов или применения иных санкций к Заказчику по причинам, связанным с невыполнением и/или ненадлежащим выполнением Исполнителем своих обязательств, а также других нарушений, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя компенсации своих расходов и возмещения убытков, возникших в связи с этим.

7.10. Заказчик, вправе не отказываясь от своего права на другой метод возмещения, удержать сумму неустойки (штрафов, пени) из суммы, причитающейся Исполнителю в счет оплаты Работ по настоящему Договору, с обязательным письменным уведомлением Исполнителя о проведенном удержании.

7.11. Все неустойки и пени, предусмотренные Договором за нарушение договорных обязательств, начисляются только при условии направления Стороне, нарушившей обязательство, обоснованной письменной претензии от другой Стороны. Применение к какой-либо Стороне одного из видов ответственности, предусмотренного Договором, не исключает применения к этой Стороне других предусмотренных видов ответственности за допущенные нарушения.

7.12. Уплата пени и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождают Стороны от исполнения обязательств по Договору.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. В целях обеспечения исполнения Исполнителем своих обязательств, Заказчиком устанавливается требование об обеспечении исполнения Договора. Размер обеспечения исполнения настоящего Договора составляет ________ (__________) рубля ___ копеек, НДС не облагается.

8.2.	Обеспечение исполнения договора предоставляется Заказчику до момента заключения договора и в срок не позднее 10 дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам закупки.

8.3.	Обеспечение исполнения договора может быть представлено:

-в виде независимой гарантии, требования к которой приведены в п. 8.8 настоящего договора;

-путем перечисления денежных средств на расчетный счет заказчика в соответствии с требованиями п. 8.6 настоящего Договора.

8.4.	Выбор формы обеспечения исполнения договора осуществляется Исполнителем самостоятельно.

8.5.	Срок действия обеспечения исполнения договора устанавливается в зависимости от формы обеспечения исполнения договора и распространяется на весь срок действия договора согласно настоящего Договора.

8.6.	В случае предоставления обеспечения исполнения договора путем перечисления денежных средств заказчику необходимо указать назначение платежа: «Обеспечение исполнения обязательств по Договору, заключаемому на основании Протокола №___ от ______ (№ извещения закупки: _________)»

Денежные средства перечисляются Заказчику по следующим реквизитам:

ГАУ «ИТ-парк»

ИНН 1655191213 / КПП 165501001

р/с 03224643920000001100

л/с № ЛАВ00707002- ИТпарк

в ОКЦ № 6 Волго-Вятского ГУ Банка России//УФК по Республике Татарстан г. Казань

БИК 019205400

ОГРН 1101690018760

к/с 40102810445370000079

Денежные средства, внесенные Исполнителем в качестве обеспечения исполнения договора (в случае выбора Исполнителя данного способа обеспечения исполнения договора), возвращаются Исполнителю, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по договору, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного обращения. Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным в письменном обращении Исполнителя.

8.7.	В случае предоставления обеспечения исполнения договора в форме независимой гарантии такая независимая гарантия должна соответствовать следующим требованиям:

1)	независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным ч.1 ст. 45 Закона №44-ФЗ, п. 1 ч. 14.1 ст. 3.4 Закона № 223-ФЗ);

2)	независимая гарантия должна быть выдана Исполнителю в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени гаранта. В случае выдачи независимой гарантии в письменной форме на бумажном носителе такая гарантия должна быть подписана лицом, имеющим право действовать от имени гаранта, а все листы такой гарантии должны быть прошиты и пронумерованы;

3)	независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом (п. 3 ч. 14.1 ст. 3.4 Закона № 223-ФЗ);

4) информация о независимой гарантии, обеспечивающей заявку на участие в закупке, должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный ч. 8 ст. 45 Закона № 44-ФЗ (п. 2 ч. 14.1 ст. 3.4 Закона № 223-ФЗ);

5)	независимая гарантия должна быть составлена по типовой форме согласно приложению №3 Постановления Правительства РФ от 09.08.2022 г. № 1397 на условиях, определенных гражданским законодательством и Законом № 223-ФЗ, и должна содержать:

а)	условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;

б)	перечень документов, подлежащих представлению заказчиком (бенефициаром) гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, а именно:

- расчет суммы, включаемой в требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии;

- документ, содержащий указание на нарушения принципалом обязательств, предусмотренных договором;

- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии (доверенность) (в случае если такое требование подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара);

в)	указание на срок ее действия, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке;

г)	условия о следующих правах заказчика (бенефициара):

- предъявлять до окончания срока действия независимой гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспеченных ею обязательств составленное по форме согласно № 4 ПП РФ №1397 требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии в размере цены договора, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, которые предусмотрены договором и в отношении которых заказчиком (бенефициаром) осуществлена приемка, но не превышающем размер обеспечения исполнения договора;

- направлять требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика (бенефициара). Выбор формы направления такого требования осуществляется заказчиком (бенефициаром) самостоятельно. В случае направления требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии на бумажном носителе представляются оригиналы указанных в подп. б) подп. 4) п. 9.8 настоящего Договора документов или заверенные заказчиком (бенефициаром) их копии. Если копия документа заверена лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени заказчика (бенефициара), также представляется документ, подтверждающий полномочия такого лица на осуществление действий от имени заказчика (бенефициара). В случае направления требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии в форме электронного документа документы, предусмотренные перечнем, указанным в подп. б) подп. 4) п. 8.8 настоящей статьи, представляются в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика (бенефициара);

- передавать право требования по независимой гарантии в случае перемены заказчика при осуществлении закупки с предварительным извещением об этом гаранта;

д)	условие об обязанности гаранта рассмотреть требование заказчика (бенефициара) об уплате денежной суммы по независимой гарантии не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения такого требования и документов, предусмотренных перечнем, указанным в подп. б) подп. 4) п. 8.8 настоящего Договора;

е)	условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением гарантом денежных средств по независимой гарантии, несет гарант;

ж)	условие о том, что исключение банка (если независимая гарантия выдана банком) из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Закона № 44-ФЗ, фонда содействия кредитованию (гарантийного фонда, фонда поручительств), являющегося участником национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренного Законом № 209-ФЗ (если независимая гарантия выдана таким фондом), из перечня, предусмотренного ч. 1.7 ст. 45 Закона № 44-ФЗ, не прекращает действия независимой гарантии и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение ее условий;

з)	условие о рассмотрении споров, возникающих в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, в арбитражном суде;

и)	условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику (бенефициару), указанный заказчиком (бенефициаром) в требовании об уплате денежной суммы по независимой гарантии.

5)	независимая гарантия не должна содержать условия:

- о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение Исполнителем обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией;

- предусматривающие или влекущие представление заказчиком (бенефициаром) гаранту, в том числе одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, документов, не предусмотренных перечнями, указанными в подп. б) подп. 4) п. 8.8 настоящего Договора;

- о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика (бенефициара) об уплате денежной суммы по независимой гарантии в случае непредставления заказчиком (бенефициаром) гаранту уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора или о расторжении договора;

- допускающие или влекущие взимание гарантом с заказчика (бенефициара) платы за представление заказчиком (бенефициаром) гаранту требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленного в форме электронного документа, или влекущие необходимость использования заказчиком (бенефициаром) информационных систем, предусматривающих взимание с него платы при представлении такого требования в форме электронного документа.

8.8.	Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии.

Несоответствие независимой гарантии, предоставленной Исполнителем, требованиям, предусмотренным настоящего раздела, является основанием для отказа в принятии ее Заказчиком.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

9.1. Настоящим Договором устанавливается требование об обеспечении исполнения гарантийных обязательств по Договору. Размер обеспечения исполнения гарантийных обязательств по Договору составляет 3 (три) процента от цены Договора, что составляет _______ (________) рублей _____ копеек.

9.2. Обеспечение гарантийных обязательств, предусмотренных Договором, по выбору Исполнителя предоставляется в форме независимой гарантии, соответствующей требованиям ст. ст. 45, 96 Закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

9.3. Обеспечение гарантийных обязательств, предусмотренных Договором, предоставляется по факту завершения Исполнителем Работ, но не позднее даты подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ.

9.4. В случае предоставления обеспечения исполнения гарантийных обязательств путем перечисления денежных средств Заказчику необходимо указать назначение платежа: «Обеспечение исполнения гарантийных обязательств по Договору №______ от «___» ____________».

Денежные средства перечисляются Заказчику по следующим реквизитам:

ГАУ «ИТ-парк»

ИНН 1655191213 / КПП 165501001

р/с 03224643920000001100

л/с № ЛАВ00707002- ИТпарк

в ОКЦ № 6 Волго-Вятского ГУ Банка России//УФК по Республике Татарстан г. Казань

БИК 019205400

ОГРН 1101690018760

к/с 40102810445370000079

Денежные средства, внесенные Исполнителем в качестве обеспечения гарантийных обязательств по Договору (в случае выбора Исполнителя данного способа обеспечения исполнения договора), возвращаются Исполнителю, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по договору, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного обращения. Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным в письменном обращении Исполнителя.

9.5. В случае предоставления обеспечения гарантийных обязательств в форме независимой гарантии такая независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным ч.1 ст. 45 Закона №44-ФЗ, п. 1 ч. 14.1 ст. 3.4 Закона № 223-ФЗ.

9.6. Исполнитель вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

9.7. Срок действия обеспечения гарантийных обязательств, предусмотренных Договором, в форме независимой гарантии должен превышать срок действия гарантийных обязательств не менее чем на один месяц.

10. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.

10.2. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Договора, является для Сторон обязательным.

10.3. В случае возникновения претензий относительно исполнения одной стороной своих обязательств по Договору, другая Сторона может направить претензию в письменной форме. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Договору, Сторона, которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения. Датой получения претензии признаётся дата получения одной Стороной подтверждения о получении другой Стороной претензии или дата получения информации об отсутствии Стороны по адресу, указанному в Договоре. В случае уклонения Стороны от получения претензии, претензионный порядок урегулирования спора считается соблюденным.

10.4. Неурегулированные сторонам споры разрешаются в Арбитражном суде Республики Татарстан в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1.	Стороны признают и подтверждают, что каждая из них соблюдает применимое законодательство в области противодействия коррупции.

11.2.  Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от любого стимулирования сотрудников и контрагентов другой Стороны, а также любых государственных служащих и других лиц, которые имеют прямое и/или косвенное отношение к исполнению настоящего Договора.

11.3.	При исполнении настоящего Договора Стороны, а также их работники и аффилированные лица не осуществляют действия (бездействие), квалифицируемые применимым законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, посредничество во взяточничестве/коммерческом подкупе, злоупотребление полномочиями, незаконное вознаграждение от имени юридического лица, а также иные действия (бездействие), нарушающие требования применимого законодательства в области противодействия коррупции.

11.4.	Стороны не принимают, не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату/получение каких-либо денежных средств или передачу каких-либо ценностей (в том числе нематериальных) прямо или косвенно, любым лицам, с целью оказания незаконного влияния на действия или решения с намерением получить какие-либо неправомерные преимущества, в том числе в обход установленного законодательством порядка, или преследующие иные незаконные цели.

11.5.	В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Антикоррупционной оговорки, каждая Сторона стремится своевременно информировать другую Сторону в письменной форме по адресам, указанным в реквизитах Договора.

11.6.	В письменном уведомлении Стороны обязаны сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Антикоррупционной оговорки.

11.7.	Положения пунктов 11.1 - 11.5 являются заверениями об обстоятельствах, имеющими для Сторон существенное значение, на которые Стороны полагаются при заключении Договора. В случае нарушения одной из Сторон этих пунктов, другая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Договор считается расторгнутым по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты получения другой Стороной соответствующего письменного уведомления о расторжении Договора.

12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

12.1.	Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если докажут, что оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, препятствующие частичному или полному выполнению настоящего Договора, а именно: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии, пандемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций, изменений законодательства или других, не зависящих от Сторон, чрезвычайных или неотвратимых обстоятельств, произошедших помимо их воли, и при условии, что эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

12.2.	Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, должна незамедлительно известить другую Сторону о наступлении или прекращении обстоятельств непреодолимой силы.

12.3.	Сроки исполнения обязательств, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства. Если указанные обстоятельства действуют более 30 (тридцати) календарных дней, настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон путем направления уведомления другой Стороне, при этом ни одна из Сторон не вправе требовать от другой стороны возмещения убытков.

12.4.	По требованию одной из Сторон, наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается компетентными государственными органами.

13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

13.1. Для целей настоящего Договора Конфиденциальной информацией считается вся предоставляемая Сторонами друг другу юридическая, финансовая и иная информация, в том числе составляющая коммерческую тайну, полученная Сторонами друг от друга в ходе деловой переписки связанная с заключением и исполнением настоящего Договора.

13.2. Разглашение конфиденциальной информации одной Стороной возможно только на основании письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

13.3. Стороны несут ответственность за умышленное или неосторожное разглашение конфиденциальной информации.

13.4. Разглашение конфиденциальной информации влечет за собой гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13.5. В случае причинения убытков Стороне в результате разглашения конфиденциальной информации другая Сторона обязана возместить причиненные убытки в полном объеме.

13.6.  В случае неисполнения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Сторона, допустившая такое нарушение, обязуется возместить причиненный этим реальный ущерб в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня предъявления требования потерпевшей убытки Стороной в соответствии с п.13.5. настоящего Договора выплатить сумму понесенных убытков.

14. СОБЛЮДЕНИЕ НОРМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

14.1. Стороны обязуются воздерживаться от любой противозаконной деятельности, способной нанести ущерб деловой репутации Сторон и/или их партнеров.

14.2. Каждая из Сторон настоящим гарантирует соблюдение в своей деятельности действующего законодательства, в том числе антикоррупционного, а также недопущение фактов совершения своими работниками коррупционных действий при заключении договоров.

14.3. В случае если одна из Сторон допускает нарушение условий, изложенных в пп.14.1 и 14.2, другая Сторона имеет право немедленно прекратить все действующие сделки, существующие между Сторонами, отменить все переговоры путем направления соответствующего уведомления, а также потребовать у Стороны, допустившей такое нарушение, освобождения от ответственности при расторжении договора и освобождения от любых претензий какой-либо третьей стороны.

15. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

15.1. При исполнении Договора не допускается замена Исполнителя, за исключением случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае замены Заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому заказчику.

15.2. При исполнении настоящего Договора по согласованию Заказчика с Исполнителем допускается выполнение работ, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

15.3. Стороны вправе изменить условия настоящего Договора в следующих случаях:

9.3.1. при исполнении Договора, если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество Товара, объем работы или услуги не более чем на тридцать процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному количеству Товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в Договоре цены единицы Товара, работы или услуги, но не более чем на тридцать процентов от цены договора. Цена единицы дополнительно поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара, работы, услуги;

9.3.1.1. при исполнении договора, если по предложению Заказчика уменьшаются предусмотренные договором количества товара, объема работы или услуги. Стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги;

15.3.2.	сроки исполнения обязательств по Договору в случае, если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы, просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по Договору или по иным объективным причинам;

15.3.3.	цену Договора путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора.

15.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными лицами Сторон.

15.5. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон или по решению суда.

15.5.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора (в полном объеме или частично) в одностороннем внесудебном порядке в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, а также в случае существенного нарушения Договора Исполнителем. Для целей настоящего Договора под существенным нарушением Договора Исполнителем понимается:

- обнаружение факта предоставления Исполнителем недостоверной информации в отношении соответствия Исполнителя требованиям законодательства Российской Федерации и указанным в Техническом задании;

- неоднократное нарушение Исполнителем требований, указанных в Договоре и Техническом задании.

15.5.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в следующих случаях:

- в любой момент до сдачи результата выполненных работ без объяснения причин с оплатой уже выполненной работы и возмещением документально подтвержденных расходов Исполнителя в пределах стоимости работ;

- ввиду медлительности Исполнителя, если имеет место явное отсутствие возможности завершения Исполнителем выполнения Работ к конечному сроку (немаловажную роль по данной категории дел имеет переписка сторон);

- неисполнение Исполнителем в разумный срок требования Заказчика об устранении недостатков выполняемых работ;

- отступление в процессе выполнения работ от условий Договора или иные недостатки результата выполнения работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми.

15.5.3. Заказчик обязан расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае, если в ходе исполнения Договора установлено, что Исполнитель не соответствует установленным в документации о закупке требованиям к участникам процедур закупок, либо представил недостоверные сведения о дополнительных требованиях к участникам процедур закупок, которые позволили ему стать победителем соответствующей процедуры закупки.

ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в установленный Заказчиком разумный срок;

- поставка некомплектного Товара в случае, если Поставщик, получивший уведомление Заказчика, в установленный Заказчиком разумный срок не выполнил требования Заказчика о доукомплектовании Товара или не заменил его комплектным Товаром;

-просрочка поставки товара более 10 календарных дней;

-выявление несоответствия продукции требованиям, предусмотренным настоящим договором (по количеству, качеству, комплектности, упаковке и маркировке и т.п.).

15.5.4. Условия замены страны происхождения товара зависит от того в какой из перечней, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 №1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», включен объект закупки:

-если товар включен в перечень (Приложения №1 указанного постановления), при исполнении договора замена товара на иностранный не допускается;

-если товар включен в перечень (Приложения №2 указанного постановления), то при исполнении договора замена товара на иностранный не допускается, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения;

- если товар включен в перечень (Приложения №3 указанного постановления), то при исполнении договора допускается замена товара (с учетом особенностей, предусмотренных ч. 7 ст. 95 Закона № 44-ФЗ) исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения.

В случае если замена страны происхождения товара невозможна Заказчик обязан отказаться в одностороннем порядке о исполнения договора.

15.5.5. При расторжении Договора в одностороннем порядке Заказчик вправе потребовать от Исполнителя возмещения причиненных убытков.

15.5.6. Договор считается расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением сторон.

15.5.7. Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

15.5.8. Отказ от исполнения Договора в одностороннем порядке оформляется протоколом, который подписывается стороной, принявшей решение отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке и должен содержать:

а) реквизиты сторон по договору, наименование, место нахождения, почтовый адрес (фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства для физического лица, почтовый адрес), номер контактного телефона и факса, адрес электронный почты;

б) указание на предмет Договора;

в) указание на действия (бездействия) Заказчика либо поставщика (исполнителя, подрядчика), связанные с исполнением договора, иные сведения, которые послужили основанием для отказа от исполнения Договора в одностороннем порядке с обоснованием принятого решения.

К протоколу прикладываются копии документов, подтверждающих обоснованность принятого решения об одностороннем отказе от исполнения Договора (при их наличии), которые являются неотъемлемой частью протокола.

15.5.9. Сторона по Договору, принявшая решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, направляет в течение трех (календарных) дней со дня подписания протокола другой стороне по Договору уведомление о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора с приложением такого протокола заказным письмом с уведомлением.

К уведомлению также прикладываются документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего уведомление, на право действовать от имени стороны по Договору.

Договор считается расторгнутым с даты получения стороной решения об одностороннем расторжении договора.

В случае отказа Исполнителем от получения уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора или возврата уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора за истечением срока хранения либо выбытия адресата договор считается расторгнутым с даты возврата уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора Заказчику.

16.   ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА

16.1.  При наличии технической возможности Стороны соглашаются в целях и в связи с исполнением своих обязательств по Договору осуществлять в электронном виде обмен документами по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи (ЭП) (далее – электронный документооборот – ЭДО), соответствующей требованиям Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

16.2. Электронный обмен документами осуществляется в рамках обмена Сторонами следующими видами формализованных и неформализованных документов:

Формализованные документы:

- Счет-фактура;

- Акты сдачи-приемки;

Неформализованные документы:

- Акты, подтверждающие исполнение обязательств по Договору;

- Дополнительное соглашение к договору;

- Отчеты;

- Акт сверки взаиморасчетов, акт сверки взаимных требований;

- Счет на оплату;

- Официальные письма и уведомления;

- Заявки;

- Прочие неформализованные документы.

16.3. Стороны признают, что информация в электронной форме, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации и является необходимым и достаточным условием, позволяющим установить, что электронный документ исходит от Стороны, его направивший, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.

Если документ должен быть заверен печатью, электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью и признаваемый равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и заверенному печатью.

16.4. Наличие настоящего раздела Договора о юридически значимом электронном документообороте не отменяет использование иных, предусмотренных условиями Договора, способов изготовления и обмена документами, способов связи, способов обмена сообщениями между Сторонами.

Каждая Сторона обязуется представить другой Стороне по ее запросу подписанные уполномоченным лицом и заверенные печатью (при наличии) Стороны экземпляры электронных документов, ранее переданных через ЭДО, в бумажном печатном виде. Срок представления запрашиваемых документов в бумажном печатном виде – не позднее 20 (двадцати) дней с даты получения соответствующего запроса.

16.5. Стороны обязаны информировать друг друга о невозможности обмена документами в электронном виде, подписанными усиленной квалифицированной электронной подписью, в случае технического сбоя внутренних систем Стороны. В этом случае в период действия такого временного сбоя Стороны производят обмен документами на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью уполномоченного представителя Стороны.

16.6. Стороны договариваются, что все документы, поступившие в порядке обмена в электронном виде, составлены в форматах в соответствии с требованиями законодательства, а также исходя из условий настоящего Договора.

16.7. Стороны договорились использовать усиленную квалифицированную ЭП, которая в электронном документе равнозначна собственноручной подписи на документе на бумажном носителе при одновременном соблюдении следующих условий:

- квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата;

- квалифицированный сертификат действителен на момент подписания электронного документа (при наличии достоверной информации о моменте подписания электронного документа) или на день проверки действительности указанного сертификата, если момент подписания электронного документа не определен;

- имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписан электронный документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его подписания;

- квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограничений, содержащихся в квалифицированном сертификате лица, подписывающего электронный документ.

Стороны обязаны использовать квалифицированную ЭП, выданную аккредитованным удостоверяющим центром, осуществляющего свою деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

16.8. Стороны обязуются информировать друг друга о полномочиях владельца сертификата ключа проверки электронной подписи, а также об ограничениях в использовании сертификата в течение 2 (двух) рабочих дней с момента установления таких ограничений, в противном случае, до момента получения такого уведомления Сторона вправе считать квалифицированную ЭП другой Стороны не обремененной какими-либо ограничениями, а документы, подписанные такой квалифицированной ЭП − имеющими полную юридическую силу.

Стороны обязаны по необходимости заблаговременно обновлять сертификаты электронных ключей, а при неисполнении этого обязательства немедленно сообщить другой Стороне о возникшей ситуации.

В случае отказа любой из Сторон от обмена документами в электронном виде, подписанными ЭП, такая Сторона обязана известить другую Сторону не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты окончания использования ЭДО.

17. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

17.1. Настоящий Договор заключается Сторонами с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки путем его подписания усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Исполнителя и Заказчика и вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. Стороны вправе изготовить копию на бумажном носителе, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

17.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору в полном объеме. Прекращение действия Договору не освобождает Стороны от обязанности возмещения убытков и уплаты штрафных санкций и иной ответственности, установленной настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

17.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон наименования, банковских реквизитов, местонахождения в период действия настоящего Договора, она обязана в течение 10 (десяти) календарных дней письменно уведомить об этом другую Сторону.

17.4. Согласование всех вопросов, связанных с исполнением настоящего Договора, осуществляется Сторонами посредством телефонной, электронной и почтовой связи по реквизитам, указанным в разделе 18 настоящего Договора. Стороны договорились, что вся информация, которая направляется по согласованным в разделе 18 Договора адресам электронной почты и/или мессенджерам, привязанным к номерам телефонов Сторон (при наличии), является достоверной и может быть использована в качестве доказательства в судебной инстанции.

17.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Приложение № 1. Техническое задание.

Приложение № 2. Лицензионный/Сублицензионный договор.

18. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: Государственное автономное учреждение «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» Юридический адрес: 420074, г. Казань, ул. Петербургская, д. 52; Адрес фактического местонахождения: 420074, г. Казань, ул. Петербургская, д. 52 р/с 03224643920000001100 л/с № ЛАВ00707002-ИТпарк в ОКЦ № 6 Волго-Вятского ГУ Банка России//УФК по Республике Татарстан г. Казань ИНН 1655191213; КПП 165501001 БИК 019205400 ОГРН 1101690018760 к/с 40102810445370000079 Телефон: (843) 235 14 75, e-mail: it.park@tatar.ru _________________ / _______________ МП | Исполнитель: |
| --- | --- |

Приложение №1

к Договору № ___________

от «___» __________2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Заполняется в соответствии с Техническим заданием Часть 4 настоящей Документации и заявкой участника аукциона, признанного победителем.

| Заказчик: _______________/________________ | Исполнитель: _____________/________________ |
| --- | --- |

М.П.	                	                                                М.П.

Приложение № 2

к Договору № __________

от «__» __________ 2026г.

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ/СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № _______

г. Казань		          «___» _______2026г.

________________________, именуемое в дальнейшем Лицензиар, в лице ________________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем Лицензиат/Сублицензиат, в лице __________________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, именуемые каждый в отдельности – «Сторона», а совместно именуемые – «Стороны», во исполнение контракта № ______ от ______заключили настоящий Лицензионный/сублицензионный договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - По настоящему Договору Лицензиар обязуется предоставлять (передавать) Лицензиату/Сублицензиату на условиях простой (неисключительной) лицензии права на использование программного обеспечения для электронно-вычислительных машин (ЭВМ), в пределах и способами, указанными в п.1.3. настоящего Договора.

1.2. Права по использованию программного обеспечения для ЭВМ (указанные в п. 1.3. настоящего Договора) считаются переданными Лицензиату/Сублицензиату с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи прав по использованию программного обеспечения для ЭВМ (далее по тексту – Акт передачи прав). Акт передачи прав является неотъемлемой частью настоящего Договора и содержит: ссылку на настоящий Договор; наименование, а также количество программного обеспечения для ЭВМ, права на использование которого предоставляются (передаются); виды прав по использованию программного обеспечения для ЭВМ (в соответствии с п. 1.3. настоящего Договора); а также, в случае если Лицензиар не является обладателем исключительного права, указание на номера и даты лицензионных/сублицензионных договоров, на основании которых Лицензиар вправе заключить настоящий Договор.

1.3. Право на использование программного обеспечения для ЭВМ, предоставляемое (передаваемое) Лицензиату/Сублицензиату в соответствии с настоящим Договором, включает использование следующими способами: неисключительное право на воспроизведение программного обеспечения для ЭВМ на территории Российской Федерации, ограниченное правом инсталляции, копирования и запуска программного обеспечения для ЭВМ, в соответствии с лицензионным договором на основании которых заключен настоящий Договор.

1.4. Лицензиар гарантирует, что права на использование программного обеспечения по настоящему Договору переданы в объеме достаточном для использования программного обеспечения в соответствии с назначением.

1.5. Настоящий договор является неотъемлемой частью Договора №_______ от _______________.

2. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

  - За предоставляемые по настоящему Договору права Лицензиат/Сублицензиат обязуется выплатить Лицензиару вознаграждение, которое включено в цену Договора, указанного в пункте 1.5. настоящего Договора и составляет _________ (___________________________________________________) рублей ____ копеек, НДС не облагается в соответствии с пп.26 п.2 ст.149 НК РФ.

  - Днем осуществления платежа считается день зачисления денежных средств на расчетный счет Лицензиара согласно Договору, указанному в пункте 1.5. настоящего договора.

3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ

  - Лицензиар обязан предоставить Лицензиату/Сублицензиату право на использование программного обеспечения для ЭВМ не позднее срока поставки, указанного в Договоре.

  - Факт предоставления Лицензиату/Сублицензиату прав на использование программного обеспечения для ЭВМ оформляется Актом приема-передачи прав. Акт приема-передачи прав является неотъемлемой частью настоящего Договора.

  - Права на использование программного обеспечения для ЭВМ считаются предоставленными Лицензиату в момент подписания Сторонами Акта приема-передачи прав.

  - Проверка наименования, комплектации, иных данных, касающихся предоставляемых прав на использование программного обеспечения для ЭВМ, осуществляется Лицензиатом/Сублицензиатом в момент предоставления указанных прав. В случае выявления каких-либо несоответствий Стороны составляют соответствующий акт.

  - Лицензиар без взимания дополнительного вознаграждения обязан предоставить Лицензиату/Сублицензиату техническую поддержку по вопросам, связанным с функциональностью программного обеспечения для ЭВМ.

  - Лицензиар без взимания дополнительного вознаграждения обязан предоставить Лицензиату доступ к обновлениям программного обеспечения для ЭВМ.

  - Лицензиар обязан воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление Лицензиатом/Сублицензиатом предоставленного ему права использования программного обеспечения для ЭВМ в установленных настоящим Контрактом пределах.

  - Лицензиар обязан предоставить Лицензиату необходимую и достоверную информацию о программном обеспечении для ЭВМ и его особенностях, а также сообщить Лицензиату по его просьбе другие относящиеся к Контракту сведения.

  - Немедленно предупреждать Лицензиата/Сублицензиата о возникновении обстоятельств, препятствующих исполнению настоящего Договора, и принять все меры для устранения таких препятствий, а также предупреждать Лицензиата/Сублицензиата о возникновении иных обстоятельств, не зависящих от Лицензиара, которые грозят качеству исполнения настоящего Договора либо создают невозможность исполнения договора в срок.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Лицензиар, публично сделавший в течение срока действия настоящего договора заявление о предоставлении любым лицам возможности безвозмездно использовать программу, должен возместить убытки, причиненные Лицензиату/Сублицензиату.

4.3. В случае предъявления к Лицензиату/Сублицензиату претензий об авторском праве на программу и других претензий, вызванных нарушением Лицензиаром настоящего Договора, Лицензиар обязуется принять меры по урегулированию конфликта.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

  - В случае прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается на основании п.4 ст. 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации, о чем Лицензиар обязуется уведомить Лицензиата в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления оснований такого прекращения.

6. ФОРС-МАЖОР

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла предвидеть и предотвратить разумными мерами, - стихийных бедствий, пожаров, землетрясений, военных действий, забастовок и т.д.

  - При наступлении и прекращении событий чрезвычайного характера Сторона настоящего Договора, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств, должна немедленно известить об этом другую Сторону, приложив при наличии такой возможности к извещению справку соответствующего государственного органа.

  - Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться свыше трех месяцев, Стороны имеют право по взаимному согласию расторгнуть настоящий Договор без каких-либо дальнейших обязательств по отношению друг к другу относительно Договора, кроме обязательств возвратить предоставленные права и/или уплаченные денежные средства, при условии предоставления заверенных полномочными государственными органами документов, подтверждающих вышеуказанные обстоятельства.

7. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

  - Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо по решению суда в случаях, предусмотренных гражданским законодательством.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем переговоров. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Договора, является для Сторон обязательным.

8.2. В случае возникновения претензий относительно исполнения одной стороной своих обязательств по Договору, другая Сторона может направить претензию в письменной форме. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Договору, Сторона, которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Датой получения претензии признаётся дата получения одной Стороной подтверждения о получении другой Стороной претензии или дата получения информации об отсутствии Стороны по адресу, указанному в Договоре. В случае уклонения Стороны от получения претензии, претензионный порядок урегулирования спора считается соблюдённым.

8.3. Неурегулированные сторонам споры разрешаются в Арбитражном суде Республики Татарстан в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

  - Лицензионный договор заключается на срок, соответствующий сроку действия неисключительных прав, предоставляемых Лицензиату/Сублицензиату.

  - Любые документы, подлежащие передаче от одной Стороны Договора другой Стороне, должны иметь простую письменную форму и направляются по адресам, указанным в разделе 10 настоящего Договора.

  - Любая Сторона обязана в 10-тидневный срок письменно уведомлять другую Сторону об изменении своего наименования, адреса и реквизитов.

  - Настоящий договор составлен в форме электронного документа, подписан обеими сторонами с помощью электронной подписи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации. Стороны вправе изготовить копию на бумажном носителе, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Лицензиат/Сублицензиат: Государственное автономное учреждение «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» 420074, г. Казань, ул. Петербургская, 52 ИНН 1655191213 / КПП 165501001 р/с 03224643920000001100 л/с № ЛАВ00707002-ИТпарк в ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН БАНКА РОСИИ/УФК по Республике Татарстан г. Казань БИК 019205400 ОГРН 1101690018760 к/с 40102810445370000079 Телефон / факс: 235-14-75 e-mail: it.park@tatar.ru Лицензиат/Сублицензиат: _______________________________ подпись М.П. | Лицензиар: ________________________________ ________________________________ Юридический адрес: ________________________________ ________________________________ Банковские реквизиты: ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ Лицензиар: ________________________________ подпись М.П. |
| --- | --- |

Часть 6. Форма первой части заявки

!ВНИМАНИЕ! В ПЕРВОЙ части заявки не допускается указывать данные, прямо или косвенно идентифицирующие участника закупки, в том числе не допускается подача документов, на фирменном бланке

В ПЕРВОЙ части заявки не допускается указывать сведения о ценовом предложении участника закупки

ПРИ НАРУШЕНИИ ЛЮБОГО ВЫШЕУКАЗАННОГО ЗАПРЕТА УЧАСТНИК ЗАКУПКИ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ К УЧАСТИЮ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ В СЛУЧАЕ СОДЕРЖАНИЯ В ПЕРВОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ СВЕДЕНИЙ ОБ УЧАСТНИКЕ АУКЦИОНА

_______________________________________________________________________________

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ!

Первая часть заявки на участие в аукционе №___________________

Изучив извещение и документацию о закупке, а также Техническое задание и проект договора, являющихся неотъемлемой частью закупочной документации, сообщаем о согласии поставить товар и выполнить работы полностью соответствующие требованиям Заказчика, указанные в закупочной документации и/ или извещении о проведении закупки на Поставку 2-х источников бесперебойного питания и выполнение работ по их монтажу и пуско-наладке, а также демонтажу имеющихся у Заказчика 2-х источников бесперебойного питания для Центра Обработки Данных для нужд государственного автономного учреждения «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОСТАВКЕ ТОВАРА

| № п/п | Наименование Товара, предлагаемого Участником закупки | Предложение в отношении характеристик Товара, предлагаемого Участником закупки (конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией) | Наименование производителя Товара (в случае наличия) | Ед. изм. | Кол-во, ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник бесперебойного питания _______________ (указать марку, товарный знак, знак обслуживания, фирменное наименование, развернутую расшифровку буквенно-цифрового кода наименования Товара) | Режим работы: круглосуточный. Нагрузка: серверное оборудование. Мощность ИБП: _____________ кВА / _____________ кВт, при температуре (указать точное значение) эксплуатации до +40°С. Мощность каждого модуля: _____________ кВА / _____________ кВт. (указать точное значение) Количество установленных модулей, штук: 7. Архитектура ИБП: без трансформаторная, на базе IGBT полупроводников. Для увеличения надежности решения архитектура инвертора должна быть 3х уровневой. Габаритные размеры корпуса ИБП (Ш х Г х В): _____________ мм. (указать точное значение) Вес, кг: _____________. (указать точное значение) Тип ИБП: модульный, с возможностью «горячей» замены силовых модулей, «горячей» замены модуля электронного байпаса с сохранением отображения показаний выходных параметров ИБП и платы (контроллера) управления без выключения ИБП и перевода нагрузки в режим внешнего байпаса. Должен быть предусмотрен резерв мощности ИБП на уровне модулей по схеме не менее N+1. Нагрузка в 600 кВт на 6-ти модулях (N) и 1 (один) модуль в схеме ИБП в резерве. Должен быть реализован режим частичного отключения силовых модулей для повышения общей эффективности ИБП при малых нагрузках, с выравниванием наработки по модулям. Платы ИБП должны иметь защитное покрытие лаком. Панель управления должна иметь цветной дисплей с поддержкой русского языка для управления и отображения информации, мнемомсхему, светодиодную индикацию. Дисплей должен отображать состояние батарейного массива: уровень заряда АКБ, температура, напряжение, оставшееся время автономии, наработка в днях, количество АКБ в группе. Оборудование должно быть полностью совместимо со свинцово-кислотными аккумуляторами (типы AGM, VRLA) и литиевыми батареями (типы Li-Ion, LiFePO4). Возможность «параллельной работы» двух ИБП. Номинальное входное напряжение: 3-фазное с нейтралью и заземление, 380/400/415 В, 50 Гц. Номинальное выходное напряжение системы 3-фазное, 230/400В переменного тока синусоидальной формы. КПД в онлайн режиме: ____________ % при полной нагрузке и температуре 25 (указать точное значение) градусов Цельсия. Байпас: ручной и электронный. Переключение 100% нагрузки на байпас с сохранением параметров выходного напряжения. Автоматическое включение ИБП в работу при появлении входного напряжения при номинальной нагрузке. Время переключения инвертор-байпас: _____________ мс. (указать точное значение) Время переключения байпас-инвертор: _____________ мс. (указать точное значение) Диапазон входного напряжения, не вызывающие переход на батареи: от __________ (указать точное значение) В до __________ В (линейное) при полной загрузке ИБП при температуре до 30 (указать точное значение) град. С. Допустимые отклонения частоты входного напряжения от номинала, не вызывающие переход на батареи: от _____________ Гц до _____________ Гц. (указать точное значение) Коэффициент мощности на выходе ИБП: _____________ для ёмкостных и (указать точное значение) индуктивных потребителей при 100% нагрузке. Нестабильность частоты на выходе при отсутствии входного напряжения, Гц: _____________. (указать точное значение) Поддержка от 32 до 48 АКБ 12В на шине постоянного тока. Возможность температурной компенсации при заряде АКБ. Защита батарей от переразряда, перенапряжения, короткого замыкания. Конструкция ИБП должна предусматривать принудительное охлаждение ИБП. Направление потока нагретого воздуха не должно осуществляться в сторону АКБ, установленных в помещении. Суммарный коэффициент гармонических искажений по выходному напряжению: - ______________ % при линейной нагрузке; (указать точное значение) - ______________ % при нелинейной нагрузке. (указать точное значение) Суммарный коэффициент гармонических искажений входного тока THDi ИБП при полной нагрузке (100%) и коэффициенте мощности нагрузки 0,96 не должен превышать _____________%. (указать точное значение) Доступ для обслуживания системы: с лицевой стороны. Наличие возможности проведения тестирования основных компонентов (выпрямителя, инвертора) ИБП при заданной величине тока нагрузки 100%, без использования внешних нагрузочных модулей. Наличие: - контроль температуры ИБП в _____________точках измерения на каждом (указать точное значение) силовом модуле с отображением на дисплее ИБП. Температура измеряется в: 3 сборки IGBT выпрямителя и 3 сборки IGBT инвертора; - выключатель нагрузки на входе выпрямителя, входе байпаса, выходе на нагрузку, выключатель цепи ручного байпаса для проведения и ремонта; - платы сухих контактов в заводском исполнении, позволяющей производить удаленный мониторинг состояния работы ИБП, в том числе работу на инверторе, работу на электронном байпасе; - аварийная сигнализация: Акустическая и визуальная, в т.ч. сообщение о неисправности и отключении АКБ; дублирующая акустическая сигнализация в коридоре, перед щитовыми MSA и MSB. - ИБП должен иметь систему фиксации измерений при аварийных ситуациях с независимыми каналами записи событий ИБП и управляющих команд, без возможности удаления записей при уровне доступа оперативным персоналом. Число записей событий _____________. (указать точное значение) Записи должны быть доступны и выводиться на внешний носитель без дополнительных затрат Заказчика. Интерфейсы – USB, RS-485, аварийное отключение ИБП, Сухой контакт DI – 4шт., DO – 5шт., интерфейс подключения датчика температуры окружающей среды, интерфейс датчика термокомпенсации заряда АКБ, CAN для связи с контроллером BMS. - ИБП должен иметь _____________ слотов для установки опциональных карт (указать точное значение) расширения интерфейсов. - Функция «холодного старта» силовых модулей для запуска инверторов с подключенными АКБ к ИБП без внешнего электроснабжения. Система должна поддерживать функцию «холодного старта»: запуск инверторов и подачу напряжения на нагрузку исключительно за счет энергии аккумуляторных батарей при отсутствии входного напряжения в сети. Эта функция должна быть реализована на уровне системы управления ИБП и обеспечивать запуск без предварительного подключения внешнего питания к силовым модулям или контроллерам. - Механическая блокировка силового модуля для предотвращения некорректного выключения из работы и исключения выхода из строя электронных компонентов силовой части ИБП. - ИБП должен иметь функцию наглядного отображения на дисплее осциллограмм выходного тока, выходного напряжения, напряжения байпаса. Поддержка протокола сетевого управления WEB/SNMP версий v1/2c/3: наличие. Возможность работы с системой коммуникации через WEB- интерфейс: наличие Поддержка промышленного протокола передачи данных ModBus TCP: наличие Поддержка сетевых коммуникационных стандартов: TCP/IP, IPv4, SSL, DNS, DHCP, SMTP, NTP. Встроенный сетевой интерфейс Ethernet: ___________________. (указать тип сетевого интерфейса) с физическим коннектором типа 8P8C(RJ-45): наличие. Встроенные коммуникационные интерфейсы RS485, USB type A: наличие. Возможность подключения внешнего модуля ввода-вывода дискретных сигналов. Количество релейных выходов подключаемого модуля ввода-вывода дискретных сигналов, шт.: _____________. (указать точное значение) Запись событий и параметров на SD карту (флеш-память), по типу циклической перезаписи: наличие. Встроенные часы реального времени для системы хранения событий, параметров, журнала: наличие. Расчетный уход часов реального времени (при температуре 25 °С), с/сутки: _____________. (указать точное значение) Возможность отправки оповещений и отчетов по электронной почте. Наличие шаблона для интеграции в Zabbix. RNDIS (настройка через USB). Срок службы: _____________ лет. (указать точное значение) Материалы для монтажа системы бесперебойного электропитания (кабели, перемычки, и тд.). Дополнительные материалы необходимые для выполнения работ «под ключ» поставляются за счет сил и средств Исполнителя в комплекте. |  | шт. | 2 |

Часть 7. Форма второй части заявки

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

- Для юридических лиц:

Вторая часть заявки на участие в аукционе №___________________

Подавая настоящую заявку ______________ подтверждает свое согласие заключить договор на

(указать фирменное наименование участника закупки)

поставку 2-х источников бесперебойного питания и выполнение работ по их монтажу и пуско-наладке, а также демонтажу имеющихся у Заказчика 2-х источников бесперебойного питания для Центра Обработки Данных для нужд государственного автономного учреждения «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» на условиях, указанных в проекте договора, являющегося неотъемлемой частью документации и извещения о проведении закупки, и на условиях настоящего предложения, состоящего из первой и второй части заявки.

Настоящим заявляем (декларируем) страну происхождения товара и номер реестровой записи:

| № | Наименование каждой единицы поставляемого товара | Наименование страны происхождения поставляемых товаров (по каждой единице товара) | Номер реестровой записи из реестра промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации и информация о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) | Номер реестровой записи из реестра промышленной продукции, произведенной на территории государства – члена ЕАЭС, за исключением Российской Федерации и информация о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник бесперебойного питания ____________ (указать марку, товарный знак, знак обслуживания, фирменное наименование) |  |  |  |

Сведения и документы об участнике закупки:

|  | Наименование, фирменное наименование (при наличии) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адрес в пределах места нахождения |  |
|  | ИНН участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог ИНН (для иностранного лица) |  |
|  | ФИО, номер телефона и адрес электронной почты контактного лица |  |

Опись документов, второй части заявки, являющихся неотъемлемой частью настоящей заявки:

- Копии учредительных документов (для юридических лиц), а именно:

- копия устава

- (указать наименование документа)

прилагаются / не прилагаются.

(выделить нужное)

- Копии документов, подтверждающих полномочия лица действовать от имени участника закупки, а именно:

- (указать наименование документа)

прилагаются / не прилагаются.

(выделить нужное)

- Копия решения об одобрении/совершении крупной сделки прилагается/не прилагается.

(выделить нужное)

- Иные документы, а именно: __________________ прилагается/не прилагается.

(указать наименование документа)		 (выделить нужное)

Руководитель или уполномоченное лицо _____________________/_________________________/

Подпись	(Ф.И.О.)

- Для физических лиц:

Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме №___________________

Подавая настоящую заявку ______________ подтверждает свое согласие заключить договор на

(указать фирменное наименование участника закупки)

поставку 2-х источников бесперебойного питания и выполнение работ по их монтажу и пуско-наладке, а также демонтажу имеющихся у Заказчика 2-х источников бесперебойного питания для Центра Обработки Данных для нужд государственного автономного учреждения «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» на условиях, указанных в проекте договора, являющегося неотъемлемой частью документации и извещения о проведении закупки, и на условиях настоящего предложения, состоящего из первой и второй части заявки.

Настоящим заявляем (декларируем) страну происхождения товара и номер реестровой записи:

| № | Наименование каждой единицы поставляемого товара | Наименование страны происхождения поставляемых товаров (по каждой единице товара) | Номер реестровой записи из реестра промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации и информация о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) | Номер реестровой записи из реестра промышленной продукции, произведенной на территории государства – члена ЕАЭС, за исключением Российской Федерации и информация о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Источник бесперебойного питания ____________ (указать марку, товарный знак, знак обслуживания, фирменное наименование) |  |  |  |

Сведения и документы об участнике закупки:

|  | Фамилия, имя, отчество (при наличии) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Паспортные данные |  |
|  | Адрес места жительства |  |
|  | ИНН участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог ИНН (для иностранного лица) |  |
|  | ФИО, номер телефона и адрес электронной почты контактного лица |  |

Опись документов, второй части заявки, являющихся неотъемлемой частью настоящей заявки:

    - Копии документов, подтверждающих полномочия лица действовать от имени участника закупки, а именно:

- (указать наименование документа)

прилагаются / не прилагаются.

(выделить нужное)

    - Иные документы, а именно: __________________ прилагается/не прилагается.

(указать наименование документа)		 (выделить нужное)

_____________ / _____________________

Подпись

При указании наименования страны происхождения участникам рекомендуется руководствоваться Общероссийским классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001

В случае, если участником закупки предлагается к поставке продукция, включенная в реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, указывается соответствующий номер реестровой записи и информация о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории РФ. Неуказание номера реестровой записи является основанием для отказа в допуске к участию в закупке, в случае, если в соответствии с подп. 2 п. 8.7 части 2 настоящей документации такая информация и документы являются подтверждением страны происхождения товара, предусмотренные ПП 1875

В случае, если участником закупки предлагается к поставке продукция, включенная в реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства – члена ЕАЭС, кроме Российской Федерации, указывается соответствующий номер реестровой записи и информация о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории страны из ЕАЭС. Неуказание номера реестровой записи является основанием для отказа в допуске к участию в закупке, в случае, если в соответствии с подп. 2 п. 8.7 части 2 настоящей документации такая информация и документы являются подтверждением страны происхождения товара, предусмотренные ПП 1875

Или иные сведения, позволяющие сделать вывод о размере крупной сделки.

При указании наименования страны происхождения участникам рекомендуется руководствоваться Общероссийским классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001

В случае, если участником закупки предлагается к поставке продукция, включенная в реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, указывается соответствующий номер реестровой записи и информация о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории РФ. Неуказание номера реестровой записи является основанием для отказа в допуске к участию в закупке, в случае, если в соответствии с подп. 2 п. 8.7 части 2 настоящей документации такая информация и документы являются подтверждением страны происхождения товара, предусмотренные ПП 1875

В случае, если участником закупки предлагается к поставке продукция, включенная в реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства – члена ЕАЭС, кроме Российской Федерации, указывается соответствующий номер реестровой записи и информация о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории страны из ЕАЭС. Неуказание номера реестровой записи является основанием для отказа в допуске к участию в закупке, в случае, если в соответствии с подп. 2 п. 8.7 части 2 настоящей документации такая информация и документы являются подтверждением страны происхождения товара, предусмотренные ПП 1875