«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора по административной и финансово-экономической деятельности

государственного автономного учреждения «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк»

________________ Г.З. Гайнуллина

«13» мая 2026г.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПКИ

1) Способ осуществления закупки: аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

2) Сведения о Заказчике:

Наименование: Государственное автономное учреждение «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» (ГАУ «ИТ-парк»).

Место нахождения: 420074, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Петербургская, д.52.

Почтовый адрес: 420074, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Петербургская, д.52.

Адрес электронной почты: M.Albina@tatar.ru.

Номер контактного телефона: 8(843) 235-14-75 доб. 24202.

3) Предмет договора: Оказание услуг по техническому обслуживанию дизель-генераторных установок для нужд государственного автономного учреждения «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк».

4) Объем оказываемых услуг: все необходимые сведения приведены в части 4 документации о закупке «Техническое задание».

5) Краткое описание предмета закупки (при необходимости): услуг по техническому обслуживанию дизель-генераторных установок

6) Место оказания услуг:

РФ, РТ, г. Казань, ул. Петербургская, д.52 за счёт сил и средств Исполнителя;

РФ, РТ, г. Казань, ул. Спартаковская, д.2а за счёт сил и средств Исполнителя;

РФ, РТ, г. Набережные Челны, ул. Машиностроительная, д.91 за счёт сил и средств Исполнителя.

7) Сведения о начальной (максимальной) цене договора: 632 400 (Шестьсот тридцать две тысячи четыреста) рублей 00 копеек, с учетом всех расходов, предусмотренных проектом договор, стоимости товара, работ, услуг, уплаты налогов и других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в т. ч. налога на добавленную стоимость, с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин и других обязательных платежей.

8) Срок, место и порядок предоставления документации о закупке: Заказчик не предоставляет документацию по отдельному запросу участника закупки. Документация находится в свободном доступе в единой информационной системе (www.zakupki.gov.ru) и доступна в любое время с момента размещения без взимания платы.

9) Порядок подачи заявок на участие в закупке и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки):

порядок подачи заявок: определяется регламентом оператора ЭТП, на которой проводится аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, и в соответствии с документацией о закупке;

| дата начала подачи заявок: | «13» мая 2026 года |
| --- | --- |
| дата и время окончания срока подачи заявок, место их подачи: в электронной форме в соответствии с регламентом и функционалом ЭТП | «21» мая 2026 года 10 час. 00 мин. (Время московское) |
| дата рассмотрения первых частей заявок: | «21» мая 2026 года |
| дата и время проведения аукциона: | «22» мая 2026 года 10 час. 00 мин. (Время московское) |
| дата рассмотрения вторых частей заявок: | «22» мая 2026 года |
| дата подведение итогов закупки: | «26» мая 2026 года |

10) Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 223etp.zakazrf.ru.

11) Размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его предоставления: Не требуется.

12) Размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления: Не требуется.

13) Срок отказа от проведения аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства: Заказчик вправе отменить аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие.

14) Порядок предоставления национального режима: в порядке в соответствии с п. 20 части 1 документации о закупке.

15) Иные сведения: Остальные и более подробные условия проведения закупки содержатся в документации о закупке.

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора по административной и финансово-экономической деятельности

государственного автономного учреждения «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк»

________________ Г.З. Гайнуллина

«13» мая 2026г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

проведение аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства,

на право заключения договора на

Оказание услуг по техническому обслуживанию дизель-генераторных установок для нужд государственного автономного учреждения «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк»

г. Казань 2026г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОКРАЩЕНИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	5

Часть 1. Информационная карта	7

Часть 2. Общие сведения	10

Часть 3. Обоснование начальной максимальной цены договора	30

Часть 4. Техническое задание	33

Часть 5. Проект договора с приложениями	40

Часть 6. Форма первой части заявки	53

Часть 7. Форма второй части заявки	54

СОКРАЩЕНИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- Закон 44-ФЗ – Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Закон 209-ФЗ – Федеральный закон от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

- Закон 223-ФЗ – Федеральный закон от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

- ПП 719 – постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции».

- ПП 1352 – постановление Правительства РФ от 11.12.2014 года № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

- ПП 1397 – постановление Правительства от 09.08.2022 года № 1397 «О независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- ПП 1875 – постановление Правительства РФ от 23 декабря 2024 года № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

- Положение о закупках – Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАУ «ИТ-парк», утвержденное в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

- Комиссии по осуществлению закупок – коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для организации закупочной деятельности и подведения итогов закупочных процедур.

- Начальная (максимальная) цена договора, НМЦ – предельно допустимая цена договора, определяемая Заказчиком в документации о закупке.

- Оператор ЭТП – являющееся коммерческой организацией юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью или непубличного акционерного общества, в уставном капитале которых доля иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц либо количество голосующих акций, которыми владеют указанные граждане и лица, составляет не более чем двадцать пять процентов, владеющее электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования оборудованием и программно-техническими средствами (далее также – программно-аппаратные средства электронной площадки), и обеспечивающее проведение конкурентных закупок в электронной форме в соответствии с положениями Закона 223-ФЗ.

- Официальное размещение – публикация информации о закупке в ЕИС.

Радиоэлектронная продукция – изделия, выполняющие свои ключевые функции за счет входящих в их состав электронных компонентов и модулей.

- Регламент ЭТП – правила, действующие на ЭТП, в соответствии с которыми осуществляется ее функционирование, и предусматривающие, в том числе порядок работы пользователей на ЭТП, порядок взаимодействия заказчиков, организаторов закупки, специализированной организации, правила и порядок документооборота при проведении закупки в электронной форме.

Специальный банковский счет – специальный счет, открытый участником закупки в банке, включенном в перечень, определенный Правительством Российской Федерации в соответствии с Законом 44-ФЗ, на который участник закупки вносит денежные средства, предназначенные для обеспечения заявки на участие в закупке, участниками которой могут являться только субъекты МСП, и в извещении и/или в документации о закупке установлено условие о предоставлении обеспечения заявки в виде перечисления денежных средств.

- Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

ЭТП – электронная торговая площадка.

Часть 1. Информационная карта

|  | Способ процедуры закупки | Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование Заказчика | Государственное автономное учреждение «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» (ГАУ «ИТ-парк») |
|  | ИНН/КПП Заказчика | 1655191213/165501001 |
|  | Место нахождения заказчика | 420074, РФ, РТ, г. Казань, ул. Петербургская, д.52 |
|  | Номер контактного телефона заказчика, Адрес электронной почты | Контактный телефон: (843) 235-14-75, доб. 24202 Адрес электронной почты: M.Albina@tatar.ru Контактное лицо: Максимова Альбина Владимировна |
|  | Предмет закупки | Оказание услуг по техническому обслуживанию дизель-генераторных установок для нужд государственного автономного учреждения «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» |
|  | Код по ОКПД 2 / ОКВЭД 2 | 33.14.11.000 / 33.14 |
|  | Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг | В соответствии с частью 4 «Техническое задание» настоящей Документации |
|  | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | В соответствии с частью 4 «Техническое задание» настоящей Документации и частью 5 «Проект договора» |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги | В соответствии с условиями проекта договора (часть 5 к настоящей документации) |
|  | Источник финансирования закупки | За счет внебюджетных средств |
|  | Дата начала подачи заявок | «13» мая 2026 года |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в процедуре закупке | «21» мая 2026 года 10 час. 00 мин. (Время московское) |
|  | Дата окончания срока приема запроса о предоставлении разъяснений положений извещения и/или документации о закупке | Запрос на разъяснения положений документации о закупке может быть направлен начиная с момента официального размещения документации о закупке и в срок не позднее «15» мая 2026 года (включительно) |
|  | Дата рассмотрения первых частей заявок, поданных на участие в процедуре закупки | «21» мая 2026 года |
|  | Дата и время начала проведения аукциона | «22» мая 2026 года 10 час. 00 мин. (Время московское) |
|  | Дата рассмотрения вторых частей заявок, поданных на участие в процедуре закупки | «22» мая 2026 года |
|  | Дата подведения итогов закупки | «26» мая 2026 года |
|  | Начальная (максимальная) цена договора | 632 400 (Шестьсот тридцать две тысячи четыреста) рублей 00 копеек |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчётов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Российский рубль |
|  | Порядок формирования цены договора | Цена договора включает в себя сумму всех расходов, предусмотренных проектом договор, стоимость товара, работ, услуг, уплату налогов и других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в т. ч. налог на добавленную стоимость, с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин и других обязательных платежей. |
|  | Сведения о начальной (максимальной) цене каждой единицы продукции | Сведения о начальной (максимальной) цене каждой единицы продукции, являющейся предметом закупки, указаны в части 3 настоящей Документации |
|  | Обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей | Обоснование начальной (максимальной) цены договора приведено в части 3 «Обоснование начальной максимальной цены договора» настоящей документации |
|  | Адрес электронной торговой площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которой проводится процедура закупки | 223etp.zakazrf.ru |
|  | Порядок предоставления национального режима в соответствии с частью 1 статьи 3.1-4 Закона 223-ФЗ в отношении товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки. | предоставляется национальный режим, обеспечивающий происходящему из иностранного государства или группы иностранных государств товару, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным гражданином или иностранным юридическим лицом, равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским гражданином или российским юридическим лицом. |
|  | Информация о запрете или об ограничении закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, о преимуществе в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами | запрет, ограничение, преимущество не установлены в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Закона 223-ФЗ в отношении товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки. |
|  | Участие в закупке субъектов МСП | Участником настоящей закупки может быть только субъект МСП, информация о котором включена в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, или физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем и применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». |
|  | Форма и размер обеспечения заявки | Не требуется |
|  | Обеспечение исполнения договора | Не требуется |
|  | Срок заключения договора | Не ранее чем через десять и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам закупки |

Часть 2. Общие сведения

- Приглашение к участию в аукционе в электронной форме

- Настоящим приглашаются к участию в аукционе в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, проводимом на сайте электронной торговой площадки (далее – ЭТП), указанном в п. 19 части 1 настоящей документации о закупке, любые юридические лица или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, любые физические лица или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, и являющиеся субъектом МСП и заинтересованные в предмете закупки, за исключением лиц в отношении которых применяются специальные экономические меры, предусмотренные Указом Президента РФ от 03.05.2022 №252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».

- На сайте http://zakupki.gov.ru/223 и на сайте ЭТП будут публиковаться все разъяснения, касающиеся настоящей документации о закупке, а также все изменения или дополнения документации о закупке, в случае возникновения таковых.

- Настоящая документация разработана, утверждена Заказчиком и размещена в единой информационной системе.

- Общие сведения о Заказчике и законодательное регулирование закупки

  - Настоящая процедура закупки проводится в форме торгов, регулируется нормами применимого законодательства и Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАУ «ИТ-парк» (далее – Положение о закупках), утвержденным в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (в редакции, действующей на дату официального размещения извещения и (или) документации).

  - Порядок проведения настоящей закупки определяется настоящей документацией, Положением о закупках, а также регламентом оператора ЭТП, на которой проводится настоящая закупка.

  - Официально размещенное извещение вместе с настоящей документацией о закупке имеет статус оферты на заключение договора с победителем и должны рассматриваться участниками в соответствии с этим.

  - Заявка имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Заказчиком в соответствии с этим.

  - При осуществлении закупки проведение переговоров Заказчика с оператором ЭТП и оператора ЭТП с участником закупки не допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в закупке и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации.

- Порядок подачи заявки участником процедуры закупки.

- Порядок подачи заявки определяется регламентом оператора ЭТП, на которой проводится закупка.

- Участник процедуры закупки обязан ознакомиться с документацией о закупке и регламентом ЭТП.

- Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в отношении предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о ее проведении до предусмотренных документацией о закупке, извещением о проведении закупки даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

- Подавая заявку на участие в закупке, участник берет на себя следующие обязательства:

  - обязательство заключить договор на условиях, указанных в проекте договора, являющегося неотъемлемой частью документации и извещения о проведении закупки, и аукционной заявкой участника закупки, состоящей из двух частей, а также обязательство предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора в случае, если такая обязанность установлена условиями документации;

  - обязательство не изменять и (или) не отзывать аукционную заявку, поданную на участие в закупке, после окончания (истечения) срока подачи заявок;

  - обязательство не предоставлять в составе заявки заведомо недостоверные сведения, информацию, документы;

- Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до окончания срока подачи заявок. Заявка на участие в такой закупке является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в такой закупке.

- Срок, место и порядок предоставления документации о закупке

- Заказчик не предоставляет документацию по отдельному запросу участника закупки. Документация находится в свободном доступе в единой информационной системе (www.zakupki.gov.ru) и доступна в любое время с момента размещения без взимания платы.

- Срок, в течение которого Заказчик вправе внести изменения в извещение и (или) документацию и отказаться от проведения процедуры закупки

- В любое время до окончания срока подачи заявок на участие в закупке Заказчик вправе по собственной инициативе, либо в ответ на запрос участника закупки внести изменения в извещение о проведении аукциона в электронной форме и (или) документацию. В течение трех дней со дня принятия решения о необходимости изменения извещения и (или) документации такие изменения размещаются в единой информационной системе.

- В случае внесения изменений в извещение о проведении аукциона в электронной форме и (или) документацию, срок подачи заявок на участие в закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного Положением о закупках для данного способа закупки.

- Заказчик вправе отменить закупку до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие.

- Решение об отмене закупки размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения.

- По истечении срока отмены закупки в соответствии с п. 5.3 настоящей части и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

- Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае неознакомления участниками закупок с извещением об отмене проведения аукциона в электронной форме.

- Форма, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке

- Любой участник закупки вправе направить Заказчику посредством программных и технических средств ЭТП, с использованием которой проводится закупка, при условии аккредитации поставщика на ЭТП, запрос о даче разъяснений положений документации о закупке в сроки, установленные п. 13 части 1 настоящей документации.

- В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса о даче разъяснений положений документации о закупке, Заказчик осуществляет разъяснение положений документации о закупке и размещает их в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

- Разъяснения положений документации о закупке не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

- Порядок обеспечения доступа к участию в закупке

- Для участия в закупке участник закупки должен получить аккредитацию на ЭТП, которая осуществляется оператором ЭТП.

- Регламентом ЭТП, с которым участник обязан ознакомиться до подачи заявки, устанавливаются тарифы для оплаты и получения доступа к участию в закупке.

- Участник закупки должен в срок не позднее времени и даты срока окончания подачи заявок предоставить обеспечение заявки в форме и в размере, указанные п. 22 части 1 настоящей документации, если это требование установлено в п. 22 части 1 настоящей документации.

- Требование об обеспечении заявки в равной мере распространяется на всех участников закупки.

- Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявки на участие в закупке, вносятся участником закупки на специальный счет, открытый участником закупки в банке, включенном в перечень, определенный Правительством Российской Федерации в соответствии с Законом 44-ФЗ (далее – специальный банковский счет).

- Блокирование денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 3.4 Закона 223-ФЗ:

- Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, должна соответствовать следующим требованиям:

- независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Закона 44-ФЗ;

- независимая гарантия должна быть выдана участнику закупки в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени гаранта. В случае выдачи независимой гарантии в письменной форме на бумажном носителе такая гарантия должна быть подписана лицом, имеющим право действовать от имени гаранта, а все листы такой гарантии должны быть прошиты и пронумерованы;

- информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Закона 44-ФЗ;

- независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;

- независимая гарантия должна быть составлена по типовой форме согласно приложению №1 ПП 1397 на условиях, определенных гражданским законодательством и Законом 223-ФЗ, и должна содержать:

  - условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;

  - перечень документов, подлежащих представлению заказчиком (бенефициаром) гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, а именно:

- документ, содержащий информацию о наступлении хотя бы одного из случаев, предусмотренных п. 7.10 настоящей статьи (протокол, составленный в ходе осуществления конкурентной закупки (по результатам этапа конкурентной закупки), или протокол, составленный по итогам конкурентной закупки, или иной предусмотренный положением о закупке заказчика (бенефициара) документ);

- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии (доверенность) (в случае если такое требование подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).

  - указание на срок действия независимой гарантии, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

  - условия о следующих правах заказчика (бенефициара):

- предъявлять до окончания срока действия независимой гарантии при наступлении случаев, предусмотренных п. 7.10 настоящей статьи, составленное по форме согласно приложению № 2 ПП 1397 требование об уплате денежной суммы по такой независимой гарантии в размере обеспечения заявки на участие в закупке, установленном в извещении об осуществлении закупки;

- направлять требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика (бенефициара). Выбор формы направления такого требования осуществляется заказчиком (бенефициаром) самостоятельно. В случае направления требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии на бумажном носителе представляются оригиналы указанных в подп. б) подп. 5) пункта 7.7 настоящей статьи документов или заверенные заказчиком (бенефициаром) их копии. Если копия документа заверена лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара, также представляется документ, подтверждающий полномочия такого лица на осуществление действий от имени заказчика (бенефициара). В случае направления требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии в форме электронного документа документы, предусмотренные перечнем, указанным в подп. б) подп. 5) пункта 7.7 настоящей статьи, представляются в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика (бенефициара);

- передавать право требования по независимой гарантии в случае перемены заказчика при осуществлении закупки с предварительным извещением об этом гаранта;

  - условие об обязанности гаранта рассмотреть требование заказчика (бенефициара) об уплате денежной суммы по независимой гарантии не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения такого требования и документов, предусмотренных перечнем, указанным в пункте подп. б) подп. 5) пункта 7.7 настоящей части;

  - условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением гарантом денежных средств по независимой гарантии, несет гарант;

  - условие о том, что исключение банка (если независимая гарантия выдана банком) из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Закона 44-ФЗ, фонда содействия кредитованию (гарантийного фонда, фонда поручительств), являющегося участником национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренного Законом 209-ФЗ (если независимая гарантия выдана таким фондом), из перечня, предусмотренного частью 1.7 статьи 45 Закона 44-ФЗ, не прекращает действия независимой гарантии и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение ее условий;

  - условие о рассмотрении споров, возникающих в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, в арбитражном суде;

  - условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику (бенефициару), указанный заказчиком (бенефициаром) в требовании об уплате денежной суммы по независимой гарантии.

- независимая гарантия не должна содержать:

- предусматривающие или влекущие представление заказчиком (бенефициаром) гаранту, в том числе одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, документов, не предусмотренных перечнями, указанными пункте подп. б) подп. 5) пункта 7.7 настоящей статьи;

- о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика (бенефициара) об уплате денежной суммы по независимой гарантии в случае непредставления заказчиком (бенефициаром) гаранту уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора или о расторжении договора;

- допускающие или влекущие взимание гарантом с заказчика (бенефициара) платы за представление заказчиком (бенефициаром) гаранту требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленного в форме электронного документа, или влекущие необходимость использования заказчиком (бенефициаром) информационных систем, предусматривающих взимание с него платы при представлении такого требования в форме электронного документа.

- Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии.

- Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки, требованиям, предусмотренным настоящей статьей, является основанием для отказа в принятии ее заказчиком.

- Обеспечение заявки не возвращается в следующих случаях:

- уклонение участника закупки от заключения договора;

- отказа участника закупки от заключения договора;

- непредоставления или предоставления с нарушением условий, установленных Законом 223-ФЗ, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора);

- В случаях, предусмотренных п. 7.10 настоящей статьи денежные средства, внесенные на специальный банковский счет в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, перечисляются банком на счет заказчика, указанный в извещении об осуществлении закупки, в документации о закупке, или заказчиком предъявляется требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки на участие в закупке.

- Порядок возврата денежных средств, заблокированных на счете в качестве обеспечения заявки (в случае установления данного требования Заказчиком), а также порядок возврата/списания денежных средств, заблокированных на счете в качестве комиссии оператора площадки, производится в соответствии с регламентом ЭТП.

- Требования к содержанию и составу заявки на участие в закупке.

- Для участия в закупке участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в закупке. Порядок получения аккредитации на электронной площадке установлен Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Подача участниками закупки заявки на участие в закупке означает согласие и присоединение участника закупки к регламенту оператора ЭТП.

- Заявка подается участником закупки в форме электронного документа на ЭТП в соответствии с требованиями оператора ЭТП. Подача предложения иными способами не допускается.

- Заявки на участие в закупке представляются согласно требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в закупке, указанным в настоящей документации о закупке. Для участия в закупке участник закупки должен подготовить заявку, оформленную в полном соответствии с требованиями настоящей документации.	Все документы, входящие в состав заявки, представляются на русском языке, за исключением случаев, когда в составе заявки представляются копии документов, выданных участнику закупки третьими лицами на ином языке: в таком случае копии таких документов, могут представляться на языке оригинала, при условии приложения к ним перевода на русский язык.

- Подавая заявку, участник закупки не обязан предоставлять какие-либо документы или сведения, подтверждающие его принадлежность к субъектам МСП; проверка отнесения участника закупки к субъектам МСП осуществляется закупочной комиссией самостоятельно на основании сведений, содержащихся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Законом 209-ФЗ (https://rmsp.nalog.ru/).

Если заявка подается физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», такой участник процедуры закупки не обязан предоставлять какие-либо документы или сведения, подтверждающие применение им указанного налогового режима; проверка применения участником указанного налогового режима осуществляется закупочной комиссией самостоятельно на основании сведений, содержащихся на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, информации о применении участником закупки специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (https://npd.nalog.ru/check-status/).

В случае отсутствия таковой информации об участнике закупки, в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства или в случае отсутствия информации об физическом лице, не являющимся индивидуальным предпринимателем, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке участника закупки.

- Участнику закупки при заполнении заявки рекомендуется использовать общепринятые обозначения и наименования, а также избегать формулировок, допускающих неоднозначное толкование.

- Заявка на участие в закупке состоит из двух частей и должна содержать следующие документы и сведения (Форма первой части заявки представлена в части 6 «Форма первой части заявки» настоящей документации, форма второй части заявки представлена в части 7 «Форма второй части заявки»):

- Первая часть заявки должна содержать предложение участника закупки в отношении предмета закупки, а именно: согласие (декларация) участника процедуры закупки на оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией о закупке, и подробное предложение с конкретными показателями, предлагаемыми в рамках оказания услуг, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией о закупке, при условии содержания в документации о закупке требования о необходимости указания в первой части заявке на участие в аукционе сведений о конкретных показателях, по форме, установленной в части 6 настоящей документации. Первая часть заявки на участие закупке может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого осуществляется закупка.

Первая часть заявки не должна содержать сведения об участнике закупки прямо или косвенно идентифицирующие участника закупки и (или) не должна содержать сведения о ценовом предложении.

- Вторая часть заявки должна содержать информацию и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку:

Для юридических лиц:

- наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес в пределах места нахождения участника закупки,

- учредительный документ;

- идентификационный номер налогоплательщика участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника закупки;

- копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника закупки, за исключением случаев подписания заявки лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее – руководитель). В случае, если указанный документ подписан лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для участника закупки заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке) является крупной сделкой;

- декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в закупке, соответствия участника закупки обязательным требованиям, установленным в подп. 1)–6) п. 9.3 части 2 документации о закупке (представляется в составе заявки участником закупки с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки).

Для физических лиц:

- фамилия, имя, отчество (при наличии);

- паспортные данные;

- адрес места жительства;

- идентификационный номер налогоплательщика участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника закупки;

- копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника закупки, за исключением случаев подписания заявки лицом, указанным в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и являющимся участником закупки (далее – ИП). В случае, если указанный документ подписан лицом, уполномоченным ИП, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в закупке,  соответствия участника закупки обязательным требованиям, установленным в подп. 1)–6) п. 9.3 части 2 документации о закупке (представляется в составе заявки участником закупки с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки).

- Требования к участникам закупки

    - Участником закупки может быть только лицо (или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, либо несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки), являющееся субъектом МСП, а также физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем и применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Участник закупки не должен являться лицом в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные Указом Президента РФ от 03.05.2022 №252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц.

    - Участник закупки должен обладать общей и специальной гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам закупки.

    - Устанавливаются следующие обязательные требования к участникам закупки:

- непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято;

- отсутствие у участника закупки – физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника такой закупки – юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- участник закупки не является иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом №255-ФЗ от 14.07.2022 «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»;

- отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

    - Для подтверждения соответствия установленным требованиям участник процедуры закупки обязан приложить в составе заявки документы, перечисленные в подп. 2 п. 8.7 части 2 документации о закупке.

    - Требования, предъявляемые к участникам закупки, в равной мере распространяются на всех участников закупки.

- Рассмотрение первых частей заявок. Допуск к участию в закупке

    - Комиссия по осуществлению закупок по окончании срока подачи заявок рассматривает первые части заявок участников закупки, поданные с соблюдением срока, указанного в п. 12 части 1 настоящей документации.

    - Рассмотрение первых частей заявок осуществляется в сроки, установленные извещением и п. 14 части 1 настоящей документации.

    - В ходе проведения процедуры рассмотрения заявок Комиссия по осуществлению закупок в отношении каждой поступившей заявки осуществляет следующие действия:

- Проверка участников закупки на соответствие требованиям Заказчика и проверка их заявок на соблюдение требований документации к составу и содержанию заявок; при этом заявки рассматриваются как отвечающие требованиям документации, даже если в них имеются несущественные несоответствия по форме, или грамматические ошибки;

- Отклонение заявок, которые по мнению членов комиссии по осуществлению закупок не соответствуют требованиям закупки по существу, и принятие решения об отказе участникам закупки, подавшим такие заявки в дальнейшем участии в закупке.

    - Комиссия по осуществлению закупок отклоняет заявку участника закупки в случаях:

- несоответствия первой части заявки требованиям, установленным аукционной документацией;

- несоответствия предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям аукционной документации;

- предоставления в составе первой части заявки заведомо недостоверных сведений, намеренного искажения информации или документов, входящих в состав заявки;

- подачи двух и более первых частей заявок от одного участника при условии, что ранее поданные заявки не отозваны.

- содержания в первой части заявки сведений об участнике аукциона и (или) о ценовом предложении.

    - Отказ в допуске к участию в аукционе в электронной форме по иным основаниям, не указанным в пункте 10.4 настоящей части не допускается.

    - В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в первой части заявки, такой участник закупки отстраняется от участия в закупке на любом этапе его проведения.

    - В случае если при рассмотрении заявок заявка только одного участника признана соответствующей требованиям документации, такой участник считается единственным участником закупки.

    - Комиссия по осуществлению закупок в день окончания рассмотрения первых частей заявок составляет протокол рассмотрения первых частей заявок. В нем указываются следующие сведения:

- дата подписания протокола;

- количество поданных на участие в закупке заявок, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;

- результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, с указанием в том числе:

- количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;

- оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений документации о закупке, которым не соответствует такая заявка;

- причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания таковой.

    - Протокол рассмотрения первых частей заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии в день окончания рассмотрения заявок, и в тот же день размещается Заказчиком в единой информационной системе.

- Порядок проведения аукциона (подача ценовых предложений)

    - При проведении аукциона в электронной форме его участники подают ценовое предложение посредством ЭТП с учетом следующих требований:

- величина снижения начальной (максимальной) цены договора (далее – «шаг аукциона») составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены договора.

- участник закупки не вправе подать предложение о цене, равное ранее поданному иным участником предложению о цене или большее чем оно, а также предложение о цене, равное нулю;

- участник закупки не вправе подать предложение о цене, сниженное не в пределах «шага аукциона».

- участник закупки не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах «шага аукциона»;

- участник закупки не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, в случае, если оно подано этим участником.

    - Аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении аукциона в электронной форме. Время начала проведения такого аукциона устанавливается в соответствии с регламентом оператора электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен Заказчик.

    - Аукцион в электронной форме проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона в электронной форме в порядке, установленном настоящей статьей.

    - Если в аукционной документации указана общая цена единиц товара, работы, услуги такой аукцион в электронной форме проводится путем снижения общей цены единиц товара, работы, услуги в порядке, установленном настоящей статьей.

    - При проведении аукциона в электронной форме его участники подают предложения о цене, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене на величину в пределах «шага аукциона».

    - При проведении аукциона в электронной форме устанавливается время приема ценовых предложений участников такого аукциона в соответствии с регламентом оператора электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен Заказчик. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене не поступило, такая закупка автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

    - Протокол проведения аукциона в электронной форме размещается на электронной площадке ее оператором в соответствии с регламентом оператора ЭТП.

- Рассмотрение вторых частей заявок

    - После официального размещения протокола рассмотрения первых частей заявок и проведения процедуры подачи участниками такого аукциона предложений о цене оператор ЭТП направляет заказчику вторые части заявок участников, подавших ценовые предложения о цене договора.

    - Рассмотрение вторых частей заявок осуществляется в сроки, установленные извещением и п. 16 части 1 настоящей документации.

    - В ходе проведения процедуры рассмотрения заявок Комиссия по осуществлению закупок в отношении каждой поступившей заявки осуществляет следующие действия:

- Проверка участников закупки на соответствие требованиям Заказчика и проверка их заявок на соблюдение требований документации к составу и содержанию заявок; при этом заявки рассматриваются как отвечающие требованиям документации, даже если в них имеются несущественные несоответствия по форме, или грамматические ошибки;

- Отклонение заявок, которые по мнению членов комиссии по осуществлению закупок не соответствуют требованиям закупки по существу, и принятие решения об отказе участникам закупки, подавшим такие заявки в дальнейшем участии в закупке.

    - В ходе рассмотрения вторых частей заявок Комиссия по осуществлению закупок вправе проверить актуальность и достоверность предоставленных в составе заявки документов и сведений путем использования официальных сервисов органов государственной власти или иным законным способом.

    - Комиссия по осуществлению закупок отклоняет заявку участника закупки в случаях:

- несоответствия участника закупки требованиям к участникам аукциона в электронной форме, установленным аукционной документацией;

- несоответствия второй части заявки требованиям, установленным аукционной документацией;

- предоставления в составе второй части заявки заведомо недостоверных сведений, намеренного искажения информации или документов, входящих в состав заявки;

- подачи двух и более заявок от одного участника при условии, что ранее поданные заявки не отозваны.

    - Отказ в допуске к участию в аукционе в электронной форме по иным основаниям, не указанным в п. 12.5 настоящей части не допускается.

    - В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в аукционной заявке, несоответствия участника требованиям аукционной документации такой участник закупки отстраняется от участия в закупке на любом этапе его проведения.

    - Комиссия по осуществлению закупок в день окончания рассмотрения вторых частей заявок составляет протокол рассмотрения вторых частей заявок. В нем указываются следующие сведения:

- дата подписания протокола;

- количество поданных на участие в закупке заявок, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;

- результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, с указанием в том числе:

- количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;

- оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений документации о закупке, которым не соответствует такая заявка;

- причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания таковой.

    - Протокол рассмотрения вторых частей заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии в день окончания рассмотрения заявок, и в установленные законом сроки размещается Заказчиком.

- Порядок определения победителя закупки. Подведение итогов.

    - Победителем аукциона в электронной форме признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора (или общей цены единиц товара, работы, услуги).

    - В случае если несколькими участниками закупки предложены одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке участника закупки, которая поступила ранее других таких заявок.

    - По итогам проведения закупки комиссия по осуществлению закупок составляет итоговый протокол. В нем указываются следующие сведения:

- дата подписания протокола;

- количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;

- порядковые номера заявок, поданных на участие в закупке, окончательных предложений участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях. Заявке на участие в закупке с наименьшим ценовым предложением присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в закупке, окончательных предложениях содержатся одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок;

- результат рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений с указанием в том числе;

- количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые отклонены;

- оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого окончательного предложения с указанием положений документации о закупке, которым не соответствуют такие заявка, окончательное предложение;

- причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой;

- иные сведения (при необходимости).

    - Протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии по осуществлению закупок не позднее чем через 3 рабочих дня со дня подведения итогов.

    - Указанный протокол размещается Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания.

- Порядок и последствия признания закупки несостоявшейся

    - Закупка признается несостоявшейся в следующих случаях:

- не подано ни одной заявки на участие в закупке;

- по результатам проведения закупки все заявки на участие в закупке отклонены;

- на участие в закупке подана только одна заявка;

- по результатам проведения закупки отклонены все заявки, за исключением одной заявки на участие в закупке;

- по результатам проведения закупки от заключения договора уклонились все участники закупки.

    - В случае если при проведении аукциона в электронной форме начальная (максимальная) цена договора, общая цена единиц товара, работа, услуги ни разу не была снижена, аукциона в электронной форме признается несостоявшимся. Информация о признании аукциона в электронной форме несостоявшимся вносится в протокол подведения итогов аукциона в электронной форме. Заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) или заключить договор с участником закупки, подавшим первую по дате и времени регистрации заявку на участие в аукционе в электронной форме и допущенным комиссией по осуществлению закупок до участия в аукционе в электронной форме. Такой участник не вправе отказаться от заключения договора с Заказчиком.

    - В случае если Заказчик принимает решение заключить договор с участником закупки, подавшим первую по дате и времени регистрации аукционную заявку и допущенным комиссией по осуществлению закупок до участия в аукциона в электронной форме, договор заключается на условиях, предусмотренных документацией, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении аукциона в электронной форме, или по согласованной с таким участником закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены договора цене договора.

    - В случае если при рассмотрении аукционных заявок заявка только одного участника признана соответствующей требованиям аукционной документации, такой участник считается единственным участником аукциона в электронной форме. Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, подавшим такую заявку на условиях документации, проекта договора и заявки, поданной участником. Такой участник не вправе отказаться от заключения договора с Заказчиком. Аукцион в электронной форме в этом случае признается несостоявшимся. В случае, если Заказчик принимает решение заключить договор с таким участником, договор заключается на условиях, предусмотренных документацией, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении аукциона в электронной форме, или по согласованной с таким участником закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены договора цене договора.

    - В случае если при проведении рассмотрения заявок были признаны несоответствующими требованиям документации все заявки, отказано в дальнейшем участии в закупке всем участникам, подавшим заявки, закупка признается несостоявшейся, Заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика.

    - В случае если аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и(или) договор не заключён с участником закупки, подавшим единственную аукционную заявку, или признанным единственным участником аукциона в электронной форме Заказчик вправе провести повторный аукцион или применить другой способ закупки.

- Преддоговорные переговоры

    - После определения лица, с которым заключается договор Заказчик, вправе провести с ним преддоговорные переговоры в отношении положений проекта договора, кроме случаев, когда проведение преддоговорных переговоров является обязательным.

    - Преддоговорные переговоры могут быть проведены в очной или заочной форме, в том числе с помощью средств аудио-, видео - конференцсвязи. Формат проведения преддоговорных переговоров определяет Заказчик.

    - Преддоговорные переговоры могут быть проведены по следующим вопросам:

- снижение цены договора без изменения объема закупаемой продукции;

- улучшение условий исполнения договора для заказчика (сокращение сроков исполнения договора (его отдельных этапов), отмена или уменьшение аванса, предоставление отсрочки или рассрочки при оплате, улучшение характеристик продукции, увеличение сроков и объема гарантии);

- уточнение сроков исполнения обязательств по договору, в случае если договор не был подписан в планируемые сроки в связи с рассмотрением жалобы, в связи с административным производством, с судебным разбирательством;

- включение условий, обусловленных изменениями законодательства или предписаниями органов государственной власти, органов местного самоуправления;

- уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в документации о закупке и заявке лица, в том числе указание на марку, модель оборудования или иные технические требования товара, позволяющие идентифицировать его на соответствие Техническому заданию, в рамка осуществленной закупки, при условии, что это не меняет существенные условия договора, а также условия, являвшиеся критериями оценки;

- в случае уменьшения объема закупаемого товара с пропорциональным уменьшением цены договора исходя из цены единицы продукции;

- в случае уточнения иных несущественных условий договора.

    - Преддоговорные переговоры, направленные на изменение условий заключаемого договора, которое ведет к ухудшению условий договора для Заказчика, запрещаются.

    - Результаты преддоговорных переговоров фиксируются в виде согласованной редакции проекта договора и должны быть учтены при формировании проекта договора.

- Заключение договора по результатам проведения закупки

    - Договор по результатам проведения закупки заключается с использованием программно-аппаратных средств ЭТП в срок, указанный в п. 24 части 1 настоящей документации и подписывается электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, с которым заключается договор, и заказчика.

    - Договор заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, настоящей документацией, извещением об осуществлении закупки и заявкой участника закупки, с которым заключается договор.

    - Страна происхождения поставляемого товара указывается на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор.

    - В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному заказчиком, участник закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению, документации о закупке и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий направляется заказчику с использованием программно-аппаратных средств ЭТП. Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет участнику такой закупки, доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания.

    - В случае необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора ЭТП договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки.

    - В случае уклонения победителя закупки от заключения договора, Заказчик вправе принять решение о заключении договора с участником закупки, который предложил такую же, как и победитель закупки цену договора или предложение которого содержит лучшую цену договора, следующую после цены, предложенной победителем закупки. Такой участник закупки не вправе отказаться от заключения договора. В случае уклонения такого участника закупки от заключения договора, Заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

    - В случае если Заказчик принимает решение заключить договор с участником закупки, подавшим первую по дате и времени регистрации заявку и допущенным комиссией по осуществлению закупок до участия в закупке, договор заключается на условиях, предусмотренных документацией, по начальной (максимальной) цене, указанной в документации о проведении закупки, или по согласованной с таким участником закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены.

    - В случае, если при рассмотрении заявок заявка только одного участника признана соответствующей требованиям документации, такой участник считается единственным участником  закупки и заказчик вправе принять решение о заключении договор с таким участником  на условиях, предусмотренных документацией, проекта договора и заявкой, по начальной (максимальной) цене, указанной в документации о проведении закупки, или по согласованной с таким участником закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены. При этом такой участник не вправе отказаться от заключения договора с Заказчиком.

- Возможность Заказчика изменить условия Договора

    - Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении договора вправе внести изменения в следующих случаях:

- при заключении договора Заказчик по согласованию с участником закупки, с которым заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким Участником, и начальной (максимальной) ценой договора (ценой лота). При этом цена единицы товара, услуги, работы не должна превышать цену единицы товара, услуги, работы, определяемую как частное от деления цены договора, указанной в заявке на участие в закупке или предложенной участником закупки, с которым заключается договор, на количество товара, услуги, работы, указанное в извещении о проведении закупки;

- при исполнении договора, если по предложению Заказчика увеличиваются или уменьшаются предусмотренные договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на тридцать процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на тридцать процентов от цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги или цена единицы товара, работы, услуги при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара, работы, услуги должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара, работы, услуги;

- изменить сроки исполнения обязательств по договору в случае, если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы;

- изменить цену договора:

- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;

- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов);

- уменьшить цену договора, заключаемого по итогам процедуры закупки, на сумму НДС в случае, если участник, с которым заключается договор, не является плательщиком НДС в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- при исполнении договора допускается изменение по соглашению сторон сроков исполнения обязательств по рамочному договору, заключенному по единичным расценкам, если необходимость изменения сроков вызвана существующей потребностью Заказчика в товаре, работе, услуге при условии, если не достигнуто предельное (максимальное) значение цены договора, и поставщик, исполнитель, подрядчик готов продолжить исполнение договора без увеличения единичных расценок;

- при исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком, подрядчиком, исполнителем допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками товара, указанными в договоре, либо товара, качество, функциональные и технические характеристики которого являются равными.

- Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления

- Участник закупки, с которым заключается договор по результатам закупки, должен предоставить обеспечение исполнения договора в случае, если это указано в п. 23 части 1 настоящей документации.

- Форма и размер обеспечения исполнения договора установлен в п. 23 части 1 настоящей документации о закупке.

- Обеспечение исполнения договора предоставляется заказчику до момента заключения договора и в срок не позднее 10 дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам закупки.

- Обеспечение исполнения договора может быть представлено:

- в виде независимой гарантии, требования к которой приведены в п. 18.8 настоящей части;

- путем перечисления денежных средств на расчетный счет заказчика в соответствии с требованиями документации о закупке.

- Выбор формы обеспечения исполнения договора осуществляется участником закупки самостоятельно.

- Срок действия обеспечения исполнения договора устанавливается в зависимости от формы обеспечения исполнения договора и распространяется на весь срок действия договора согласно разделу части 5 Проект договора документации о закупке.

- В случае предоставления обеспечения исполнения договора путем перечисления денежных средств заказчику необходимо указать назначение платежа: «Обеспечение исполнения обязательств по Договору, заключаемому на основании Протокола №___ от ______ (№ извещения закупки: _________)».

Денежные средства перечисляются Заказчику по следующим реквизитам:

ГАУ «ИТ-парк»

ИНН 1655191213 / КПП 165501001

р/с 03224643920000001101

л/c ЛР007070004-ИТпарк

в ОКЦ № 6 Волго-Вятского ГУ Банка России//УФК по Республике Татарстан г. Казань

БИК 019205400

ОГРН 1101690018760

к/с 40102810445370000079

Денежные средства, внесенные участником закупки в качестве обеспечения исполнения договора (в случае выбора участника закупки данного способа обеспечения исполнения договора), возвращаются участнику закупки, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по договору, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного обращения. Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным в письменном обращении участника.

- В случае предоставления обеспечения исполнения договора в форме независимой гарантии такая независимая гарантия должна соответствовать следующим требованиям:

- независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Закона 44-ФЗ;

- независимая гарантия должна быть выдана участнику закупки в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени гаранта. В случае выдачи независимой гарантии в письменной форме на бумажном носителе такая гарантия должна быть подписана лицом, имеющим право действовать от имени гаранта, а все листы такой гарантии должны быть прошиты и пронумерованы;

- информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Закона 44-ФЗ;

- независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;

- независимая гарантия должна быть составлена по типовой форме согласно приложению №3 ПП 1397 на условиях, определенных гражданским законодательством и Законом 223-ФЗ, и должна содержать:

- условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;

- перечень документов, подлежащих представлению заказчиком (бенефициаром) гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, а именно:

- расчет суммы, включаемой в требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии;

- документ, содержащий указание на нарушения принципалом обязательств, предусмотренных договором;

- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии (доверенность) (в случае если такое требование подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара);

- указание на срок ее действия, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания предусмотренного извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке срока исполнения основного обязательства;

- условия о следующих правах заказчика (бенефициара):

- предъявлять до окончания срока действия независимой гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспеченных ею обязательств составленное по форме согласно № 4 ПП 1397 требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии в размере цены договора, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, которые предусмотрены договором и в отношении которых заказчиком (бенефициаром) осуществлена приемка, но не превышающем размер обеспечения исполнения договора;

- направлять требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика (бенефициара). Выбор формы направления такого требования осуществляется заказчиком (бенефициаром) самостоятельно. В случае направления требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии на бумажном носителе представляются оригиналы указанных в подп. б) подп. 5) п. 18.8 настоящей статьи документов или заверенные заказчиком (бенефициаром) их копии. Если копия документа заверена лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени заказчика (бенефициара), также представляется документ, подтверждающий полномочия такого лица на осуществление действий от имени заказчика (бенефициара). В случае направления требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии в форме электронного документа документы, предусмотренные перечнем, указанным в подп. б) подп. 5) п. 18.8 настоящей статьи, представляются в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика (бенефициара);

- передавать право требования по независимой гарантии в случае перемены заказчика при осуществлении закупки с предварительным извещением об этом гаранта;

- условие об обязанности гаранта рассмотреть требование заказчика (бенефициара) об уплате денежной суммы по независимой гарантии не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения такого требования и документов, предусмотренных перечнем, указанным в подп. б) подп. 5) п. 18.8 настоящей статьи;

- условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением гарантом денежных средств по независимой гарантии, несет гарант;

- условие о том, что исключение банка (если независимая гарантия выдана банком) из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Закона 44-ФЗ, фонда содействия кредитованию (гарантийного фонда, фонда поручительств), являющегося участником национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренного Законом 209-ФЗ (если независимая гарантия выдана таким фондом), из перечня, предусмотренного частью 1.7 статьи 45 Закона 44-ФЗ, не прекращает действия независимой гарантии и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение ее условий;

- условие о рассмотрении споров, возникающих в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, в арбитражном суде;

- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику (бенефициару), указанный заказчиком (бенефициаром) в требовании об уплате денежной суммы по независимой гарантии.

- независимая гарантия не должна содержать условия:

- о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией;

- предусматривающие или влекущие представление заказчиком (бенефициаром) гаранту, в том числе одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, документов, не предусмотренных перечнями, указанными в подп. б) подп. 5) п. 18.8 настоящей статьи;

- о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика (бенефициара) об уплате денежной суммы по независимой гарантии в случае непредставления заказчиком (бенефициаром) гаранту уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора или о расторжении договора;

- допускающие или влекущие взимание гарантом с заказчика (бенефициара) платы за представление заказчиком (бенефициаром) гаранту требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленного в форме электронного документа, или влекущие необходимость использования заказчиком (бенефициаром) информационных систем, предусматривающих взимание с него платы при представлении такого требования в форме электронного документа.

- Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии.

- Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки, требованиям, предусмотренным настоящей статьей, является основанием для отказа в принятии ее заказчиком.

- Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика.

В соответствии с частью 4 «Техническое задание» настоящей Документации.

- Порядок предоставления национального режима

- В соответствии с частью 1 статьи 3.1-4 Закона 223-ФЗ в отношении товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки предоставляется национальный режим, обеспечивающий происходящему из иностранного государства или группы иностранных государств товару, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным гражданином или иностранным юридическим лицом, равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским гражданином или российским юридическим лицом.

Часть 3. Обоснование начальной максимальной цены договора

Начальная (максимальная) цена договора сформирована на основании метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на основании представленных коммерческих предложений, с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, как минимальное значение цены по коммерческому предложению и рассчитывается по следующей формуле:

НМЦмин= Цмин

где: НМЦмин – НМЦ, определяемая для закупки услуг;

Цмин– минимальное значение цены на услуги.

| №п/п | Наименование товара, работы, услуги | Ед. изм. | Кол-во в ед.изм. | Ставка НДС, % | Информация о рыночных ценах |  |  |  |  |  | Минимальная цена за ед.изм. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Исполнитель №1 |  | Исполнитель №2 |  | Исполнитель №3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Цена с НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Цена с НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Цена с НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. |  |  |
| 1 | Оказание услуг по техническому обслуживанию дизель-генераторной установки Cummins C1100 D5B (KTA38G5 with PCC3100) | Усл.ед | 2 | 22% | 180 200,00 | 360 400,00 | 514 657,50 | 1 029 315,00 | 365 000,00 | 730 000,00 | 180 200,00 | 360 400,00 |
| 2 | Оказание услуг по техническому обслуживанию дизель-генераторной Emsa E MH LS 1100 | Усл.ед | 1 | 22% | 152 000,00 | 152 000,00 | 489 750,00 | 489 750,00 | 365 000,00 | 365 000,00 | 152 000,00 | 152 000,00 |
| 3 | Оказание услуг по техническому обслуживанию дизель-генераторной GESAN DVA 550EAUTO with ATS | Усл.ед | 1 | 22% | 120 000,00 | 120 000,00 | 359 935,00 | 359 935,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
|  | ИТОГО | х | х | х | х | 632 400,00 | х | 1 879 000,00 | х | 1 310 000,00 | х | 632 400,00 |

Исполнитель расчета:

главный специалист по обеспечению закупок

Малоземов К.Н.

Часть 4. Техническое задание

1. Предмет закупки: Оказание услуг по техническому обслуживанию дизель-генераторных установок для нужд государственного автономного учреждения «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк»

2. Место оказания Услуг:

1)  ДГУ Cummins C1100D5B-2 шт.: РФ, РТ, г. Казань, ул. Петербургская, д.52 за счёт сил и средств Исполнителя;

2)  ДГУ Emsa E MH LS 1100-1 шт.: РФ, РТ, г. Казань, ул. Спартаковская, д.2а за счёт сил и средств Исполнителя;

3) ДГУ GESAN DVA 550EAUTO with ATS-1 шт.: РФ, РТ, г. Набережные Челны, ул. Машиностроительная, д.91 за счёт сил и средств Исполнителя;

3. Сроки оказания Услуг: Исполнитель оказывает Услуги в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента заключения Договора.

4. Объем оказываемых Услуг: согласно таблиц №1, №2, №3, №4 и №5 технического задания.

По факту оказания Услуг, Исполнитель представляет Заказчику, заверенный Акт проверки технического состояния ДГУ на каждую машину в отдельности

5. Порядок оплаты оказываемых Услуг:

Оплата по Договору производится Заказчиком по факту оказанных услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами Акта об оказании услуг и предоставления Исполнителем счета, счета-фактуры, при отсутствии у Заказчика претензий и замечаний по объему и качеству оказанных услуг.

6. Срок и объем гарантий: Гарантийный срок на оказываемые услуги составляет не менее 6 (шести) месяцев при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации ДГУ. В течение гарантийного срока эксплуатации ДГУ все неисправности (недостатки по количеству или объему оказанных услуг) по вине Исполнителя должны устраняться Исполнителем в течение 1 (одного) рабочего дня с момента поступления заявки от Заказчика в месте нахождения ДГУ, без дополнительных расходов со стороны Заказчика

7. Требование к качеству и безопасности поставляемых расходных материалов для оказания услуги и проведению ТО:

7.1. Все расходные материалы должны быть новыми, не использованными, не прошедшим восстановление или замену. Тара от расходных материалов, подлежит передаче Заказчику в случае озвученной необходимости.

7.2. В процессе оказания услуг, территория, прилегающая к ДГУ, равно как и пол в ДГУ не должны иметь масляных проливов, пятен и т.п. В ином случае устранение производится немедленно, с использованием допустимых для данных поверхностей средств.

7.3. Утилизация отработанных моторного масла, охлаждающей жидкости, фильтров (масляных, топливных и воздушных), аккумуляторов, использованной ветоши и т.д. за счёт сил и средств Исполнителя.

8. Требования к Исполнителю.

8.1 Исполнитель оказывает Услуги по техническому обслуживанию:

Cummins C1100D5B – 2 шт. в соответствии с Таблицей №2,

Emsa E MH LS 1100 - 1 шт. в соответствии с Таблицей №3,

GESAN DVA 550EAUTO with ATS-1 шт. в соответствии с Таблицей №4,

Исполнитель оказывает услуги с использованием собственных материалов, в соответствии с Таблицей №5 «Перечень расходных материалов для проведения технического обслуживания ДГУ Cummins C1100D5B-2 шт., ДГУ Emsa E MH LS 1100 - 1 шт., ДГУ GESAN DVA 550EAUTO with ATS-1 шт.» настоящего Технического задания.

8.2 Техническое обслуживание должно включать в себя кроме того перечень работ, рекомендуемый производителем при периодическом обслуживании ДГУ.

8.3 Оказание услуг должно осуществляться квалифицированными специалистами, имеющими опыт работы на ДГУ подобной мощности. Данный факт должен быть подтвержден рекомендациями предыдущих заказчиков.

8.4 В ходе оказания услуг по техническому обслуживанию должны применяться безопасные и эффективные методы работы, в полном соответствии с «Общей информацией по охране труда и техники безопасности ДГУ.

9. Спецификация:

Таблица №1. Перечень ДГУ, на которых необходимо оказать услуги

| № п/п | Наименование установки | Характеристика установки | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cummins C1100 D5B (KTA38G5 with PCC3100) | Мощность в режиме резервного источника питания: Мощность в режиме основного источника питания: Модель двигателя:; 1133 кВА / 906 кВт 1029 кВА / 823 кВт Cummins KTA38-G5. | шт | 2 |
| 2 | Emsa E MH LS 1100 | Мощность в режиме резервного источника питания: Мощность в режиме основного источника питания: Модель двигателя:; 1100 кВА / 880 кВт 1000 кВА / 800 кВт Mitsubishi S12H PTA. | шт | 1 |
| 3 | GESAN DVA 550EAUTO with ATS | Мощность в режиме резервного источника питания: Мощность в режиме основного источника питания: Модель двигателя:; 546 кВА / 437 кВт 500 кВА / 400 кВт Volvo TAD 1641 GE. | шт | 1 |

Таблица №2. Объем технического обслуживания ДГУ Cummins C1100D5B – 2 шт.

| № п/п | Наименование оказываемой услуги |
| --- | --- |
| 1. | Техническое обслуживание и полная диагностика ДГУ Cummins C1100D5B – 2 шт. |
| 1.1 | Проверка и обслуживание шлангов, подключаемых к перепускному масляному фильтру и шлангов системы охлаждения |
| 1.2 | Проверка и обслуживание аккумуляторных батарей |
| 1.3 | Проверка и обслуживание подогревателей масляного поддона картера двигателя |
| 1.4 | Проверка и обслуживание подогревателей охлаждающей жидкости двигателя |
| 1.5 | Проверка работы стартера и генератора |
| 1.6 | Проверка приводного ремня на наличие трещин, потертостей, расслоений, замена при необходимости (из материала Заказчика) |
| 1.7 | Проверка плотности затяжки соединений и хомутов, устранение подтеканий на них, а также на других узлах, с устранением причин |
| 1.8 | Проверка системы отвода картерных газов |
| 1.9 | Проверка давления масла в системе смазки двигателя |
| 1.10 | Проверка уровня масла в поддоне картера двигателя |
| 1.11 | Проверка наличия воды в фильтре предварительной очистки топлива |
| 1.12 | Замена масла |
| 1.13 | Замена масляных фильтров |
| 1.14 | Замена воздушных фильтров |
| 1.15 | Проверка индикатора воздушного фильтра |
| 1.16 | Проверка сопротивления изоляции генератора ( с фиксацией в Акте проверки) |
| 1.17 | Работы по диагностике механизма газораспределения (далее-ГРМ) и топливоподачи и регулировке в случае необходимости (проверка тайминга механизма ГРМ и топливных форсунок). |
| 1.18 | Проверка, регулировка и устранение некорректностей в случае необходимости в работе топливного насоса высокого давления (далее-ТНВД), проверка работы на холостом ходу |
| 1.19 | Протирка ДГУ |
| 1.22 | Диагностика ДГУ с проведением испытания под нагрузкой на 2-х ДГУ, работающих в «параллель» |

Таблица №3 Объем технического обслуживания дизель-генераторной установки Emsa E MH LS 1100 – 1 шт.

| № п/п | Наименование оказываемой услуги |
| --- | --- |
| 1. | Техническое обслуживание и полная диагностика ДГУEmsa E MH LS 1100 – 1 шт. |
| 1.1 | Проверка и обслуживание шлангов, подключаемых к перепускному масляному фильтру и шлангов системы охлаждения (на 1 дизель-генераторной установке) |
| 1.2 | Проверка и обслуживание аккумуляторных батарей (на 1 дизель-генераторной установке) |
| 1.3 | Проверка и обслуживание подогревателя масляного поддона картера двигателя (на 1 дизель-генераторной установке) |
| 1.4 | Проверка и обслуживание подогревателя охлаждающей жидкости двигателя (на 1 дизель-генераторной установке) |
| 1.5 | Проверка работы стартера и генератора (на 1 дизель-генераторной установке) |
| 1.6 | Проверка приводного ремня на наличие трещин, потертостей, расслоений, замена при необходимости (из материала Заказчика) (на 1 дизель-генераторной установке) |
| 1.7 | Проверка плотности затяжки соединений и хомутов, устранение подтеканий на них, а также на других узлах, с устранением причин (на 1 дизель-генераторной установке) |
| 1.8 | Проверка системы отвода картерных газов (на 1 дизель-генераторной установке) |
| 1.9 | Проверка давления масла в системе смазки двигателя (на 1 дизель-генераторной установке) |
| 1.10 | Проверка уровня масла в поддоне картера двигателя (на 1 дизель-генераторной установке) |
| 1.11 | Проверка наличия воды в фильтре предварительной очистки топлива (на 1 дизель-генераторной установке) |
| 1.12 | Замена масла |
| 1.13 | Замена масляных фильтров |
| 1.14 | Замена воздушных фильтров |
| 1.15 | Замена топливного фильтра |
| 1.16 | Проверка индикатора воздушного фильтра |
| 1.17 | Проверка сопротивления изоляции генератора |
| 1.18 | Работы по диагностике механизма газораспределения (далее-ГРМ) и топливоподачи (проверка тайминга механизма ГРМ и топливных форсунок). |
| 1.19 | Проверка, регулировка и устранение некорректностей в работе топливного насоса высокого давления (далее-ТНВД), проверка работы на холостом ходу, на 1 дизель-генераторной установке |
| 1.20 | Промывка системы охлаждения моющим средством для очистки систем охлаждения на 1 дизель-генераторной установке |
| 1.21 | Замена охлаждающей жидкости на 1 дизель-генераторной установке |
| 1.22 | Диагностика ДГУ с проведением испытания под нагрузкой на 1 дизель-генераторной установке |
| 1.23 | Приемка отработанного масла с последующей утилизацией |
| 1.24 | Приемка отработанной охлаждающей жидкости с последующей утилизацией |

Таблица №4 Объем услуг в ходе технического обслуживания ДГУ GESAN DVA 550EAUTO with ATS

|  | Перечень услуг |
| --- | --- |
| Диагностика ДГУ | Визуальный осмотр на отсутствие механических повреждений и следов перегрева. |
|  | Визуальный осмотр соединительных проводников и разъемов на отсутствие повреждения изоляции, механических повреждений, загрязнения контактных разъёмов. |
|  | Проверка и протяжка контактных соединений. |
|  | Проверка состояния аккумуляторных батарей. |
|  | Проверка блока АРН (надежность контактов, контроль юстировок). |
|  | Проверка работоспособности подогревателя охлаждающей жидкости |
|  | Проверка работоспособности световой и звуковой индикации на панели управления |
|  | Проверка установленных параметров |
| Тестирование | Контроль параметров при работе ДГУ без нагрузки |
|  | Контроль параметров при работе ДГУ под нагрузкой (пошаговая нагрузка от 10% до 110%) нагрузочный модуль предоставляет Исполнитель, топливо предоставляет Заказчик |
|  | Проверка и при необходимости настройка параметров на срабатывание элементов защиты сети генератора (реле контроля фаз, реле контроля нейтрали). |
|  | Определение неисправных узлов, устройств и элементов. |
|  | Проверка состояния шлангов и их замена; |
| Генератор переменного тока | Проверка надёжности присоединения силового кабеля к генератору и щиту АВР. |
|  | Проверка сопротивления изоляции обмоток генератора. |
|  | Проверка наличия заземления ДГУ |
| Система управления. | Проверка надёжности присоединения контрольного кабеля к щиту управления и щиту АВР; |
|  | Проверка электрических компонентов и соединений системы управления двигателем |
|  | Проверка выходного напряжения генератора переменного тока |
|  | Проверка частоты вращения коленчатого вала двигателя |
|  | Проверка работы распределительных щитов и устройств, протяжка контактов, очистка, промывка, просушка. |
|  | Проверка автоматики ДГУ в ручном и автоматическом режимах работы. |
| Система смазки. | Замена моторного масла. |
|  | Замена масляного фильтра (фильтров). |
|  | Проверка вентиляции картера. |
|  | Проверка масляной системы на предмет утечек и устранение обнаруженных утечек |
| Система охлаждения. | Промывка и опрессовка системы охлаждения двигателя, устранение обнаруженных утечек; |
|  | Замена фильтра охлаждающей жидкости; |
|  | Замена охлаждающей жидкости; |
|  | Проверка работоспособности подогревателя охлаждающей жидкости и настройка ручного отключения подогревателя жидкости; |
|  | Проверка приводного ремня вентилятора. |
|  | Замена воздушного фильтра. |
|  | Проверка системы забора воздуха |
| Топливная система. | Замена топливных фильтров; |
|  | Проверка топливной системы на предмет утечек и устранение обнаруженных утечек; |
|  | Слив конденсата из топливного фильтра; |
|  | Проверка топливных рукавов и их замена при необходимости |
| Система электропи-тания. | Проверка состояния кабеля, контактов АКБ и стартера. |
|  | Проверка работы статического зарядного устройства АКБ. |
|  | Проверка натяжения приводного ремня генератора. |
| Пробный запуск ДГУ |  |

Таблица №5 Перечень расходных материалов для проведения технического обслуживания ДГУ Cummins C1100D5B – 2 шт., ДГУ Emsa E MH LS 1100 – 1 шт., ДГУ GESAN DVA 550EAUTO with ATS – 1 шт.

| № п/п | Наименование расходного материала | Характеристика расходного материала | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Масло NESTE LXE 10W40 или эквивалент | Плотность кг/м3 – не менее 873 Температура вспышки С˚ (СОС) – не менее 224 Температура застывания С˚ - не выше -42 Индекс вязкости – в пределах от 149 до 155 Вязкость сСт/40˚С – не более 95,6 Вязкость сСт/100˚С – не более 14,2 Вязкость сП/˚С – не более 7000/-25 TBN мг КОН/г – не менее 10,5 Сульфатная зола, % - в пределах от 1,2 до 1,5 Для ДГУ Cummins C1100D5B – 2 шт - 300 литров Для ДГУ Emsa E MH LS 1100 – 1 шт – 210 литров Для ДГУ GESAN DVA 550EAUTO with ATS – 1 шт – 50 литров | л. | 560 |
| 2 | Антифриз G12++ | G12++ Внешний вид: однородная жидкость без мех.примесей. Плотность при 20°С – в пределах от 1,065 до 1,085; Температура начала кристаллизации – не выше -42°С; Фракционные данные: температура начала перегонки – не ниже 100°С, массовая доля жидкости, перегоняемой до достижения температуры 150°С – не более 50%; Щелочность – не менее 10 см3; Коррозионное воздействие на металлы: медь – не более 0,07 г/м2 в сутки, алюминий – не более 0,08 г/м2 в сутки, алюминий – не более 0,06 г/м2 в сутки; Вспениваемость – не более 30 см3; устойчивость пены - не более 3 с; Водородный показатель при температуре 20°С – в пределах от 7,5 до 9 pH Для ДГУ Emsa E MH LS 1100 – 1 шт – 280 литров Для ДГУ GESAN DVA 550EAUTO with ATS – 1 шт – 60 литров | л. | 340 |
| 3 | Фильтр масляный Fleetguard LF 777 или эквивалент | Накручиваемый фильтр, фильтрация параллельного потока. Высота – 249,2 +2 мм. Внешний диаметр – 116,08 +2 мм. Для ДГУ Cummins D11005B | шт. | 4 |
| 4 | Фильтр воздушный Fleetguard AF 25708M или эквивалент | Воздушный фильтр. Верхний внутренний диаметр – 205,74 +1 мм. Нижний внешний диаметр – 279,4+1 мм. Высота – 520,7 +2 мм. Для ДГУ Cummins D11005B | шт. | 4 |
| 5 | Фильтр масляный Fleetguard LF 670 или эквивалент | Масляный фильтр тонкой очистки. Внешний диаметр корпуса – 116,08 +2 мм. Высота – 249,2 +2 мм. Без перепускного и антидренажного клапана. для ДГУ Cummins D11005B | шт. | 8 |
| 6 | Фильтр воздушный Mitsubishi 47220-38802 или эквивалент | Внешний диаметр корпуса 276 +1 мм. Высота 519 +1 мм. Ширина 23 +1 мм. для ДГУ Emsa E MH LS 1100 | шт. | 2 |
| 7 | Фильтр топливный Mitsubishi 3256270300 или эквивалент | Внешний диаметр корпуса 95+1 мм. Высота 142 +1 мм. для ДГУ Emsa E MH LS 1100 | шт. | 4 |
| 8 | # Фильтр масляный Mitsubishi S12RPTA арт. 37540-02100 3256270300 или эквивалент | Высота – 221 +2 мм. Внешний диаметр – 110 +2 мм. для ДГУ Emsa E MH LS 1100 | шт. | 4 |
| 9 | # Фильтр масляный Mitsubishi 35А4011800 или эквивалент | Диаметр 1 (D1): 128+1 мм. Диаметр 2 (D2): 125+1 мм. Диаметр 3 (D3): 107+1 мм. Резьба (D7): 1"3/8-16UNF. Высота (H1): 170 +1 мм.для ДГУ Emsa E MH LS 1100 | шт. | 1 |
| 10 | # Фильтр масляный 21707132 или Baldwin B7409 или эквивалент | Высота: 261–264 мм. Наружный диаметр: 108–111 мм. Внутренний диаметр (прокладки): сверху 108 мм, снизу 103 мм. Параметры резьбы: 1 3/8-16 UN (дюймовая). Для ДГУ GESAN DVA 550EAUTO with ATS | шт | 1 |
| 11 | # Фильтр масляный 23658092 или Mann-Filter W 11 025 или эквивалент | Высота: 260–262 мм. Наружный диаметр: 108–110 мм. Резьба: 1 1/8-16 UN. Диаметр прокладки: внешний 100 мм, внутренний 92 мм. Эффективность фильтрации: 99% для частиц размером от 38 микрон Для ДГУ GESAN DVA 550EAUTO with ATS | шт | 2 |
| 12 | # Фильтр топливный 20998367 или Fleetguard FS19735 или эквивалент | Высота: 140–143 мм. Наружный диаметр: 93–96 мм. Резьба: 1-14 UN (дюймовая). Резьба под стакан (водосборник): M80 x 2.5. Степень фильтрации: 30 микрон. Для ДГУ GESAN DVA 550EAUTO with ATS | шт | 1 |
| 13 | # Фильтр топливный 22480372 или Mann-Filter WDK 11 102/1 или эквивалент | Высота (длина): 262–266 мм. Наружный диаметр: 107.5–108 мм. Параметры резьбы: M32 x 1.5. Внутренний диаметр (прокладки): внешний 99 мм, внутренний 90.3 мм. Экологический стандарт: не ниже Euro 4. Для ДГУ GESAN DVA 550EAUTO with ATS | шт | 1 |
| 14 | # Фильтр топливный (Сепар) 3838852 или Mann-Filter P 1244 x или эквивалент | Степень фильтрации: 10 микрон (стандарт для этой модели). Высота: 118–119 мм Наружный диаметр: 110–112 мм. Внутренний диаметр: 16–17 мм (снизу) и 20–50 мм (сверху). Тип: Картридж (вставка) для сепараторов турбинного типа. Для ДГУ GESAN DVA 550EAUTO with ATS | шт | 1 |
| 15 | # Фильтр охлаждающий жидкости 21192875 или Mann-Filter WA 940/9 или эквивалент | Высота: 137–144 мм. Наружный диаметр: 93–96 мм. Резьба: M16 x 1.5. Диаметр прокладки: внешний 71–72 мм, внутренний 61–62 мм. Эффективность фильтрации: 99% для частиц размером от 50 микрон. Для ДГУ GESAN DVA 550EAUTO with ATS | шт | 1 |
| 16 | Средство для очистки систем охлаждения Restote Fleetguard или эквивалент | На щелочной основе, безопасен в алюминевых радиаторах и нагревателях Для ДГУ GESAN DVA 550EAUTO with ATS | л | 60 |

Часть 5. Проект договора с приложениями

ДОГОВОР №

на оказание услуг

| #### г. Казань | «__» _______ 2026г. |
| --- | --- |

Государственное автономное учреждение «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк»  (далее – Заказчик), в лице _____________________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и ________________(далее – Исполнитель), в лице ____________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь нормами Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на основании Протокола № __________________от «____» _____________ 2026г. заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется оказать услуги по техническому обслуживанию дизель-генераторных установок для нужд государственного автономного учреждения «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» в соответствии с Техническим заданием к настоящему Договору, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Перечень и порядок оказания Услуг определены Сторонами в Техническом задании, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1).

1.3.  Исполнитель гарантирует, что обладает всеми правами на реализацию Услуг на всей территории Российской Федерации, в том числе имеет необходимые разрешения и лицензии.

1.4.  Исполнитель обязуется оказать Услуги в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с момента заключения Договора.

1.5.  Место оказания Услуг: РФ, РТ, г. Казань, ул. Спартаковская, д.2а, РФ, РТ, г. Казань, ул. Петербургская, д.52, РФ, РТ, г. Набережные Челны, ул. Машиностроительная, д.91.

Контактные данные Исполнителя: ________________ тел.:___________, email:_______.

Контактное лицо Заказчика: _______________ тел. __________, email: __________.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена настоящего Договора составляет _____________ (______________) рублей __ копеек, включает НДС, исчисленный по ставке, предусмотренной п. 3 ст. 164 НК РФ / НДС не облагается.

Цена Договора является фиксированной и изменению не подлежит за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и включает в себя в том числе, но не исключительно: расходы на оказание всех видов Услуг, являющихся предметом аукциона, на приобретение, транспортировку и хранение материалов, оборудования, приспособлений, необходимых для оказания Услуг, на уплату налогов (в т. ч. НДС), сборов, взносов, таможенных пошлин и других обязательных платежей, при этом стоимость за единицу Услуги в Техническом задании по каждой позиции должна быть прописана с учетом пропорционального снижения от начальной (максимальной) цены указанной в извещении о проведении аукциона на предмет договора согласно п. 1.1 настоящего Договора.

2.2. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком по факту оказанных Услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре, в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком оказанных услуг/Универсально-передаточного документа (далее – Акт/УПД) и предоставления Исполнителем счета, счета-фактуры (при наличии), выставленных на основании подписанного Заказчиком Акта/УПД, акты приема-передачи груза, а также предоставления отчетных документов (при наличии), предусмотренных настоящим Договором и Техническим заданием, при отсутствии у Заказчика претензий и замечаний по объему и качеству оказанных Услуг. Сумма, причитающаяся к выплате Исполнителю за оказанные Услуги, может быть уменьшена Заказчиком на сумму начисленной Исполнителю неустойки (штрафа, пени) в соответствии с Договором.

В случае непредоставления, несвоевременного предоставления и (или) предоставления Исполнителем полного пакета документов, указанного в данном пункте Договора, составленного с нарушением требований Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Заказчик возвращает данные документы на доработку, при этом Исполнитель самостоятельно несет риски приостановления сроков оплаты по договору до момента устранения нарушений и предоставления полного перечня надлежаще оформленных документов, в том числе отчетной документации, предусмотренной Техническим заданием.

Сумма, причитающаяся к выплате Исполнителю за оказанные услуги, может быть уменьшена Заказчиком на сумму начисленной Исполнителю неустойки (штрафа, пени) в соответствии с Договором.

Для оплаты поставленного товара, подтверждающие документы могут быть представлены Покупателю либо посредством системы электронных счетов-фактур в сфере закупок Республики Татарстан, либо посредством электронного документооборота, либо на бумажном носителе.

2.3. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.4. Оплата осуществляется за счет внебюджетных средств.

2.5. В случае возникновения у Исполнителя, в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору, обязанности произвести уплату неустойки (штрафа, пеней), предусмотренных пунктами 8.4 и 8.5. настоящего Договора, окончательная оплата стоимости оказанных Услуг может производится Заказчиком только после поступления на расчетный счет Заказчика сумм неустойки (штрафа, пеней) в полном объеме.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель обязуется:

3.1.1. оказать Услуги надлежащего качества в соответствии с требованиями, установленными Техническим заданием и нормативными и нормативно-техническими документами;

В случаях, если данные Услуги подлежат лицензированию или требуется иной разрешительный документ согласно требованиям действующего законодательства РФ, представить Заказчику копию документа, подтверждающего право оказывать/осуществлять Услуги, оформленного в соответствии с законодательством РФ;

3.1.2. обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке Услуг за свой счет;

3.1.3. Исполнитель имеет право привлекать третьих лиц для оказания Услуг, при условии получении Исполнителем предварительного письменного согласия о привлечении третьих лиц.  Исполнитель несёт единоличную ответственность за действия и бездействие всех привлечённых им третьих лиц;

3.1.4. своевременно, надлежащим образом оказать Услуги в сроки и объеме согласно условиям настоящего Договора и Технического задания;

3.1.5. исполнять обязательства, предусмотренные Техническим заданием к настоящему Договору;

3.1.6. исполнять полученные в ходе оказания Услуг указания и предписания Заказчика;

3.1.7. соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей известной в ходе оказания Услуг;

3.1.8. возместить Заказчику в полном объеме суммы штрафов и все иные убытки, возникшие у Заказчика в связи с привлечением Заказчика к какой-либо ответственности за нарушения, возникшие по вине Исполнителя;

3.1.9.	Исполнитель при исполнении Договора обязан обеспечить отсутствие нарушения прав интеллектуальной собственности других лиц на результаты оказанных Услуг и во избежание нанесения коммерческого или иного ущерба интересам Заказчика обеспечить соблюдение того, чтобы при использовании результата оказанных услуг не нарушались любые права на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальную собственность) любых третьих лиц.

В случае нарушения Исполнителем прав интеллектуальной собственности третьих лиц Исполнитель обязан возместить Заказчику в полном объеме все причиненные таким нарушением убытки, включая упущенную выгоду, а также возместить таким третьим лицам за свой счет в полном объеме все причиненные им убытки.

3.2. Исполнитель вправе:

3.2.1. требовать своевременного подписания Заказчиком Акта/УПД на основании представленных им отчетных документов (при наличии) и при условии отсутствия замечаний Заказчика по качеству оказанных Услуг;

3.2.2. требовать оплаты надлежащим образом оказанных и принятых Заказчиком Услуг в соответствии с условиями Договора;

3.2.3. запрашивать у Заказчика необходимые для оказания Услуг информацию и документацию.

3.2.4. Исполнитель обязан гарантировать, что третьи лица, привлеченные для оказания Услуг, имеют специальную правоспособность (если такие требования предъявляются действующим законодательством к услугам определенного вида), обладают специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам Услуг, предусмотренных в Техническом задании. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами. Исполнитель несёт единоличную ответственность за действия и бездействие всех привлечённых им третьих лиц.

Привлечение третьих лиц не влечет за собой изменение стоимости и объемов Услуг по настоящему Договору. Перечень Услуг, оказанных третьими лицами, и их стоимость, Исполнителем может быть указана в отчетной документации.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. принять и оплатить результаты Услуг в установленный срок в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором.

3.4.2. в любое время проверять и контролировать ход и качество оказания Услуг по Договору, давать обязательные для выполнения Исполнителя указания, требовать своевременного устранения выявленных при приемке Услуг недостатков.

3.4.3. в случае оказания Исполнителем Услуг, не предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе отказаться от их оплаты.

3.4.4. отказаться (полностью или частично) от оплаты оказанных Услуг в случае их несоответствия требованиям настоящего Договора.

3.4.5. досрочно принять и оплатить оказанные Исполнителем Услуги.

3.4.6. отказаться от исполнения договора (частично или полностью) в соответствии с условиями договора.

3.4.7. предъявить требования, связанные с недостатками оказанных Услуг, обнаруженными в течение гарантийного срока.

4. КАЧЕСТВО УСЛУГ И ПОРЯДОК ПРИЕМА УСЛУГ

4.1.  Услуги должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Договором.

4.2. Заказчик вправе проверять ход и качество оказываемых Услуг в период действия настоящего Договора, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.

В случае выявления Заказчиком нарушений в ходе оказания Услуг со стороны Исполнителя Сторонами составляется двусторонний акт с указанием недостатков Услуг и сроков их устранения.

4.3. В случае существенного нарушения требований к качеству Услуг Заказчик вправе по своему выбору:

4.3.1. инициировать расторжение настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной суммы, в случае ее оплаты;

4.3.2. потребовать устранения недостатков оказанных Услуг.

4.4. В случае если Исполнитель не устранил допущенные им недостатки в сроки, указанные Заказчиком, Заказчик вправе устранить их своими силами или привлеченными силами за счет Исполнителя, либо за свой счет с возложением на Исполнителя всех понесенных расходов и взыскать штраф в размере 30% стоимости Услуг по устранению недостатков.

4.5. По факту оказания Услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего Договора, Исполнитель представляет Заказчику счет-фактуру (при наличии), счет, Акт/УПД в 2 (Двух) экземплярах и отчетные документы (при наличии), предусмотренные условиями Договора и Техническим заданием.

4.6. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты предоставления Исполнителем надлежаще оформленных документов, предусмотренных п.4.5. Договора Заказчик обязан принять Услуги и подписать Акт/УПД в 2 (Двух) экземплярах и направить 1 (Один) экземпляр Акта/УПД Исполнителю или направить Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта/УПД с указанием причины отказа. Моментом приемки результатов оказанных Услуг является дата подписания Заказчиком Акта/УПД.

В случае если отказ от подписания Актов/УПД, мотивирован по результатам проведенной экспертизы, расходы на экспертизу несет Исполнитель, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Исполнителем Договора или причинной связи между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками. В иных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы.

4.7. При поступлении от Заказчика мотивированного отказа от подписания Актов/УПД, Исполнитель обязуется в течение 3 (Трех) рабочих дней устранить указанные недостатки. Устранение недостатков, указанных в мотивированном отказе, является основанием для принятия Заказчиком Услуг и подписания Актов/УПД.

4.8. При невозможности устранения Исполнителем недостатков, указанный в мотивированном отказе, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя соразмерного уменьшения цены настоящего Договора.

5.	ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1.	Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если докажут, что оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, препятствующие частичному или полному выполнению настоящего Договора, а именно: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций, изменений законодательства или других, не зависящих от Сторон, чрезвычайных или неотвратимых обстоятельств, произошедших помимо их воли, и при условии, что эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

5.2.	Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, должна незамедлительно известить другую Сторону о наступлении или прекращении обстоятельств непреодолимой силы.

5.3.	Сроки исполнения обязательств, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства. Если указанные обстоятельства действуют более 30 (тридцати) календарных дней, настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон путем направления уведомления другой Стороне, при этом ни одна из Сторон не вправе требовать от другой стороны возмещения убытков.

5.4.	По требованию одной из Сторон, наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается компетентными государственными органами.

5.5. Стороны согласовали, что применительно к исполнению настоящего Договора проведение частичной мобилизации, ведение особых режимов: максимальный, средний, базовый уровень реагирования либо уровня повышенной готовности и/или проведение военной операции любого рода не будет считаться обстоятельством непреодолимой силы в смысле п. 3 ст. 401 ГК РФ, которое освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Для целей настоящего Договора Конфиденциальной информацией считается вся предоставляемая Сторонами друг другу юридическая, финансовая и иная информация, в том числе составляющая коммерческую тайну, полученная Сторонами друг от друга в ходе деловой переписки связанная с заключением и исполнением настоящего Договора.

6.2. Разглашение конфиденциальной информации одной Стороной возможно только на основании письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

6.3. Стороны несут ответственность за умышленное или неосторожное разглашение конфиденциальной информации.

6.4. Разглашение конфиденциальной информации влечет за собой гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.5. В случае причинения убытков Стороне в результате разглашения конфиденциальной информации другая Сторона обязана возместить причиненные убытки в полном объеме.

6.6.   В случае неисполнения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Сторона, допустившая такое нарушение, обязуется возместить причиненный этим реальный ущерб в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня предъявления требования потерпевшей убытки Стороной в соответствии с п.5.5. настоящего Договора выплатить сумму понесенных убытков.

7. СОБЛЮДЕНИЕ НОРМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

7.1.	Стороны обязуются воздерживаться от любой противозаконной деятельности, способной нанести ущерб деловой репутации Сторон и/или их партнеров.

7.2.	Каждая из Сторон настоящим гарантирует соблюдение в своей деятельности действующего законодательства, в том числе антикоррупционного, а также недопущение фактов совершения своими работниками коррупционных действий при заключении договоров.

7.3.	В случае если одна из Сторон допускает нарушение условий, изложенных в пп.7.1 и 7.2, другая Сторона имеет право немедленно прекратить все действующие сделки, существующие между Сторонами, отменить все переговоры путём направления соответствующего уведомления, потребовать у Стороны, допустившей такое нарушение, освобождения от ответственности при расторжении договора и освобождения от любых претензий какой-либо третьей стороны, а также потребовать возмещение ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

7.4. Исполнитель в порядке ст. 431.2 ГК РФ в целях реализации принципа добросовестного сотрудничества предоставляет Заказчику заверения о следующих обстоятельствах, имеющих значение для заключения и исполнения Договора:

7.4.1. Исполнитель представил полную и достоверную информацию в части документов и сведений, касающихся его экономической деятельности;

7.4.2. Исполнитель имеет право осуществлять вид экономической деятельности, предусмотренный Договором;

7.4.3. Исполнитель является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным юридическим лицом и/или надлежащим образом зарегистрированным индивидуальным предпринимателем;

7.4.4. Исполнитель обладает всеми необходимыми допусками (лицензиями, разрешениями), денежными, материальными и трудовыми ресурсами, а также прочими условиями, необходимыми для исполнения Договора;

7.4.5. все хозяйственные операции Исполнителя полностью отражены в его первичной документации, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на Исполнителя законодательством;

7.4.6. отсутствуют акты любого уровня власти, локальные акты или решения органов управления, ограничивающие право Исполнителя или запрещающие Исполнителю заключать и/или исполнять Договор;

7.4.7. Исполнителем ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая и иная государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

7.4.8. у Исполнителя отсутствуют недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской федерации согласно Положения о закупках;

7.4.9. Исполнитель отражает в налоговой отчетности налог на добавленную стоимость (НДС), уплаченный Заказчиком Исполнителю в составе стоимости услуг;

7.4.10. Исполнитель не находится в процессе ликвидации или банкротства.

7.5. В случае наступления события, делающего недействительным/недостоверным одно или несколько заверений об обстоятельствах, указанных в пункте 7.4. Договора Исполнитель обязуется в течение 3 (трех) календарных дней уведомить о таком событии Заказчика.

7.6. Исполнитель обязуется возместить Заказчику убытки, понесенные последним вследствие нарушения Исполнителем любого из указанных в 7.4. Договора заверений и/или иных допущенных Исполнителем нарушений, в том числе налогового законодательства, отраженных в решениях налоговых органов в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения соответствующего требования от Заказчика.

7.7.  Нарушение Исполнителем заверений об обстоятельствах, указанных в пункте 7.4.  Договора, является основанием и дает право Заказчику расторгнуть Договор на любом этапе его исполнения без применения к Заказчику каких-либо санкций, в том числе предусмотренных Договором.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Нормы статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ не применяются к взаимоотношениям сторон настоящего Договора.

8.3. Возмещение ущерба, убытков и уплата штрафов и пеней не освобождает виновную Сторону от выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

8.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать оплаты неустойки (штраф, пени).

Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств.

Размер такой неустойки (штрафа, пени) устанавливается в размере 0,1% от стоимости Услуг, подлежащих оплате.

Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8.5. В случае нарушения Исполнителем требований к качеству Услуг Заказчик имеет право потребовать, уплаты штрафа Исполнителем в размере, установленном в Техническом задании, а также возмещения убытков, причиненных Исполнителем вследствие ненадлежащего исполнения Договора.

8.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату по настоящему Договору в соответствии с п. 8.5. настоящего Договора в случае отсутствия финансирования, приостановки финансирования или неполного финансирования из средств, указанных в пункте 2.4. Договора. Основанием для начисления неустойки по настоящему Договору является направление в адрес Заказчика письменной претензии. Не выставление письменной претензии Заказчику лишает Исполнителя права начислять неустойку по п. 8.5. настоящего Договора.

8.6. Стороны несут взаимную ответственность по своим обязательствам, связанным с нарушением конфиденциальности и коммерческой тайны.

8.7. Уплата неустойки (штрафа, пени), процентов и возмещение убытков, причинённых ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны Договора от исполнения обязательств по Договору в полном объёме.

8.8. В случае грубого или неоднократного нарушения Исполнителем условий настоящего Договора Заказчик вправе инициировать расторжение настоящего Договора.

8.9. Заказчик имеет право удержать неустойку (штрафы, пени) за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Исполнителем обязательств по Договору из суммы платежа за оказанные по настоящему Договору Услуги либо из денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Договора (если такая форма обеспечения исполнения Договора применена Исполнителем).

9. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.

9.2. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Договора, является для Сторон обязательным.

9.3. В случае возникновения претензий относительно исполнения одной стороной своих обязательств по Договору, другая Сторона может направить претензию в письменной форме. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Договору, Сторона, которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения. Датой получения претензии признаётся дата получения одной Стороной подтверждения о получении другой Стороной претензии или дата получения информации об отсутствии Стороны по адресу, указанному в Договоре. В случае уклонения Стороны от получения претензии, претензионный порядок урегулирования спора считается соблюдённым.

9.4. Неурегулированные сторонам споры разрешаются в Арбитражном суде Республики Татарстан в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

10. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. При исполнении настоящего Договора не допускается замена Исполнителя, за исключением случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае замены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому Заказчику.

10.2. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Исполнителем допускается оказание услуг, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками услуг, указанными в Договоре, либо услуга, качество, функциональные и технические характеристики которого являются равными.

10.3. Стороны вправе изменить условия настоящего Договора в следующих случаях:

10.3.1. при исполнении Договора, если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество Товара, объем работы или услуги не более чем на тридцать процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному количеству Товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в Договоре цены единицы Товара, работы или услуги, но не более чем на тридцать процентов от цены договора. Цена единицы дополнительно поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара, работы, услуги;

10.3.1.1. при исполнении договора, если по предложению Заказчика уменьшаются предусмотренные договором количества товара, объема работы или услуги. Стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги;

10.3.2.	сроки исполнения обязательств по Договору в случае, если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы, просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по Договору или по иным объективным причинам.

10.3.3.	цену Договора путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения Договора.

10.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными лицами Сторон.

10.5. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон или по решению суда.

10.5.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора (в полном объеме или частично) в одностороннем внесудебном порядке в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, а также в случае существенного нарушения Договора Исполнителем. Для целей настоящего Договора под существенным нарушением Договора Исполнителем понимается:

- обнаружение факта предоставления Исполнителем недостоверной информации в отношении соответствия Исполнителя требованиям законодательства Российской Федерации и указанным в Техническом задании;

- неоднократное нарушение Исполнителем требований, указанных в Договоре и Техническом задании.

10.5.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в следующих случаях:

- в любой момент до сдачи результата оказания услуг без объяснения причин с оплатой уже оказанной услуги и возмещением документально подтвержденных расходов Исполнителя в пределах стоимости услуг;

- ввиду медлительности Исполнителя, если имеет место явное отсутствие возможности завершения Исполнителем оказания услуг к конечному сроку (немаловажную роль по данной категории дел имеет переписка сторон);

- неисполнение Исполнителем в разумный срок требования Заказчика об устранении недостатков оказываемой услуги;

- отступление в процессе оказаний услуг от условий Договора или иные недостатки результата оказания услуг в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми.

10.5.3. Заказчик обязан расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае, если в ходе исполнения Договора установлено, что Исполнитель не соответствует установленным в документации о закупке требованиям к участникам процедур закупок, либо представил недостоверные сведения о дополнительных требованиях к участникам процедур закупок, которые позволили ему стать победителем соответствующей процедуры закупки.

10.5.4. При расторжении Договора в одностороннем порядке Заказчик вправе потребовать от Исполнителя возмещения причиненных убытков.

10.5.5. Договор считается расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением сторон.

10.5.6. Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.5.7. Отказ от исполнения Договора в одностороннем порядке оформляется протоколом, который подписывается стороной, принявшей решение отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке и должен содержать:

а) реквизиты сторон по договору, наименование, место нахождения, почтовый адрес (фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства для физического лица, почтовый адрес), номер контактного телефона и факса, адрес электронный почты;

б) указание на предмет Договора;

в) указание на действия (бездействия) Заказчика либо поставщика (исполнителя, подрядчика), связанные с исполнением договора, иные сведения, которые послужили основанием для отказа от исполнения Договора в одностороннем порядке с обоснованием принятого решения.

К протоколу прикладываются копии документов, подтверждающих обоснованность принятого решения об одностороннем отказе от исполнения Договора (при их наличии), которые являются неотъемлемой частью протокола.

10.5.8. Сторона по Договору, принявшая решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, направляет в течение трех (календарных) дней со дня подписания протокола другой стороне по Договору уведомление о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора с приложением такого протокола заказным письмом с уведомлением.

К уведомлению также прикладываются документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего уведомление, на право действовать от имени стороны по Договору.

Договор считается расторгнутым с даты получения стороной решения об одностороннем расторжении договора.

В случае отказа Исполнителя от получения уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора или возврата уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора за истечением срока хранения либо выбытия адресата договор считается расторгнутым с даты возврата уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора Заказчику.

- ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА

11.1. При наличии технической возможности Стороны соглашаются в целях и в связи с исполнением своих обязательств по Договору осуществлять в электронном виде обмен документами по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи (ЭП) (далее – электронный документооборот – ЭДО), соответствующей требованиям Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

11.2. Электронный обмен документами осуществляется в рамках обмена Сторонами следующими видами формализованных и неформализованных документов:

Формализованные документы:

- Счет-фактура;

- Акты сдачи-приемки;

Неформализованные документы:

- Акты, подтверждающие исполнение обязательств по Договору;

- Дополнительное соглашение к договору;

- Отчеты;

- Акт сверки взаиморасчетов, акт сверки взаимных требований;

- Счет на оплату;

- Официальные письма и уведомления;

- Заявки;

- Прочие неформализованные документы.

11.3. Стороны признают, что информация в электронной форме, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации и является необходимым и достаточным условием, позволяющим установить, что электронный документ исходит от Стороны, его направивший, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.

Если документ должен быть заверен печатью, электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью и признаваемый равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и заверенному печатью.

11.4. Наличие настоящего раздела Договора о юридически значимом электронном документообороте не отменяет использование иных, предусмотренных условиями Договора, способов изготовления и обмена документами, способов связи, способов обмена сообщениями между Сторонами.

Каждая Сторона обязуется представить другой Стороне по ее запросу подписанные уполномоченным лицом и заверенные печатью (при наличии) Стороны экземпляры электронных документов, ранее переданных через ЭДО, в бумажном печатном виде. Срок представления запрашиваемых документов в бумажном печатном виде – не позднее 20 (двадцати) дней с даты получения соответствующего запроса.

11.5. Стороны обязаны информировать друг друга о невозможности обмена документами в электронном виде, подписанными усиленной квалифицированной электронной подписью, в случае технического сбоя внутренних систем Стороны. В этом случае в период действия такого временного сбоя Стороны производят обмен документами на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью уполномоченного представителя Стороны.

11.6. Стороны договариваются, что все документы, поступившие в порядке обмена в электронном виде, составлены в форматах в соответствии с требованиями законодательства, а также исходя из условий настоящего Договора.

11.7. Стороны договорились использовать усиленную квалифицированную ЭП, которая в электронном документе равнозначна собственноручной подписи на документе на бумажном носителе при одновременном соблюдении следующих условий:

- квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата;

- квалифицированный сертификат действителен на момент подписания электронного документа (при наличии достоверной информации о моменте подписания электронного документа) или на день проверки действительности указанного сертификата, если момент подписания электронного документа не определен;

- имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписан электронный документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его подписания;

- квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограничений, содержащихся в квалифицированном сертификате лица, подписывающего электронный документ.

Стороны обязаны использовать квалифицированную ЭП, выданную аккредитованным удостоверяющим центром, осуществляющего свою деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

11.8. Стороны обязуются информировать друг друга о полномочиях владельца сертификата ключа проверки электронной подписи, а также об ограничениях в использовании сертификата в течение 2 (двух) рабочих дней с момента установления таких ограничений, в противном случае, до момента получения такого уведомления Сторона вправе считать квалифицированную ЭП другой Стороны не обремененной какими-либо ограничениями, а документы, подписанные такой квалифицированной ЭП − имеющими полную юридическую силу.

Стороны обязаны по необходимости заблаговременно обновлять сертификаты электронных ключей, а при неисполнении этого обязательства немедленно сообщить другой Стороне о возникшей ситуации.

В случае отказа любой из Сторон от обмена документами в электронном виде, подписанными ЭП, такая Сторона обязана известить другую Сторону не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты окончания использования ЭДО.

11.9. ID электронного документооборота Заказчика: 2BE9aae9a0cbb1441ed925c2e27f114fa11

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Настоящий Договор заключается Сторонами с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки путем его подписания усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Исполнителя и Заказчика и вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. Стороны вправе изготовить копию на бумажном носителе, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

12.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору в полном объеме. Прекращение действия Договору не освобождает Стороны от обязанности возмещения убытков и уплаты штрафных санкций и иной ответственности, установленной настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

12.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон наименования, банковских реквизитов, местонахождения в период действия настоящего Договора, она обязана в течение 10 (десяти) календарных дней письменно уведомить об этом другую Сторону.

12.4. Согласование всех вопросов, связанных с исполнением настоящего Договора, осуществляется Сторонами посредством телефонной, электронной и почтовой связи по реквизитам, указанным в разделе 12 настоящего Договора. Стороны договорились, что вся информация, которая направляется по согласованным в разделе 12 Договора адресам электронной почты и/или мессенджерам, привязанным к номерам телефонов Сторон (при наличии), является достоверной и может быть использована в качестве доказательства в судебной инстанции.

12.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Приложение №1. Техническое задание.

13. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: |  | Исполнитель: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Государственное автономное учреждение «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» 420074, г. Казань, ул. Петербургская, 52 ИНН 1655191213 / КПП 165501001 р/с 03224643920000001100 л/с № ЛАВ00707002- ИТпарк, в ОКЦ № 6 Волго-Вятского ГУ Банка России//УФК по Республике Татарстан г. Казань БИК 019205400 ОГРН 1101690018760 к/с 40102810445370000079 Телефон / факс: 235-14-75 e-mail: it.park@tatar.ru Наименование должности лица, уполномоченного на подписание договора _________________ ФИО |  |  |

Приложение №1

к Договору № ___________

от «__» __________2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Заполняется в соответствии с Техническим заданием Часть 4 настоящей Документации и заявкой участника аукциона, признанного победителем.

.

| Заказчик: _______________/________________ | Исполнитель: _____________/________________ |
| --- | --- |

М.П.	                	                                                М.П.

Часть 6. Форма первой части заявки

!ВНИМАНИЕ! В ПЕРВОЙ части заявки не допускается указывать данные, прямо или косвенно идентифицирующие участника закупки, в том числе не допускается подача документов, на фирменном бланке

В ПЕРВОЙ части заявки не допускается указывать сведения о ценовом предложении участника закупки

ПРИ НАРУШЕНИИ ЛЮБОГО ВЫШЕУКАЗАННОГО ЗАПРЕТА УЧАСТНИК ЗАКУПКИ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ К УЧАСТИЮ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ В СЛУЧАЕ СОДЕРЖАНИЯ В ПЕРВОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ СВЕДЕНИЙ ОБ УЧАСТНИКЕ АУКЦИОНА

_______________________________________________________________________________

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ!

Первая часть заявки на участие в аукционе №___________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

с конкретными показателями, предлагаемыми в рамках оказания услуг.

| № п/п | Наименование Товара, предлагаемого Участником закупки | Предложение в отношении характеристик Товара, предлагаемого Участником закупки (конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией) | Наименование производителя Товара (в случае наличия) | Номер реестровой записи реестра промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации | Номер реестровой записи реестра промышленной продукции, произведенной на территории государства – члена ЕАЭС, за исключением Российской Федерации | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | ______________ (указать марку, товарный знак, знак обслуживания, фирменное наименование, развернутую расшифровку буквенно-цифрового кода наименования Товара) при наличии | (указать точное значение) |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |

Часть 7. Форма второй части заявки

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

- Для юридических лиц:

Вторая часть заявки на участие в аукционе №___________________

Подавая настоящую заявку ______________ подтверждает свое согласие заключить договор на

(указать фирменное наименование участника закупки)

Оказание услуг по техническому обслуживанию дизель-генераторных установок для нужд государственного автономного учреждения «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» на условиях, указанных в проекте договора, являющегося неотъемлемой частью документации и извещения о проведении закупки, и на условиях настоящего предложения, состоящего из первой и второй части заявки.

Обязуемся не изменять и (или) не отзывать настоящую заявку после установленных в извещении и документации окончания срока подачи заявок.

Настоящим подтверждаем, что в составе заявки отсутствуют заведомо недостоверные сведения, информация, документы.

Настоящим заявляем (декларируем), что страной происхождения товара является:

| № | Наименование каждой единицы поставляемого товара | Наименование страны происхождения поставляемых товаров (по каждой единице товара) |
| --- | --- | --- |

Сведения и документы об участнике закупки:

|  | Наименование, фирменное наименование (при наличии) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адрес в пределах места нахождения |  |
|  | ИНН участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог ИНН (для иностранного лица) |  |
|  | ФИО, номер телефона и адрес электронной почты контактного лица |  |

Опись документов, второй части заявки, являющихся неотъемлемой частью настоящей заявки:

- Копии учредительных документов (для юридических лиц), а именно:

- копия устава

- (указать наименование документа)

прилагаются / не прилагаются.

(выделить нужное)

- Копии документов, подтверждающих полномочия лица действовать от имени участника закупки, а именно:

- (указать наименование документа)

прилагаются / не прилагаются.

(выделить нужное)

- Копия решения об одобрении/совершении крупной сделки прилагается/не прилагается

- Иные документы, а именно: __________________ прилагается/не прилагается.

(указать наименование документа)		 (выделить нужное)

Руководитель или уполномоченное лицо _____________________/_________________________/

Подпись	(Ф.И.О.)

- Для физических лиц:

Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме №___________________

Подавая настоящую заявку ______________ подтверждает свое согласие заключить договор на

(указать фирменное наименование участника закупки)

Оказание услуг по техническому обслуживанию дизель-генераторных установок для нужд государственного автономного учреждения «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» на условиях, указанных в проекте договора, являющегося неотъемлемой частью документации и извещения о проведении закупки, и на условиях настоящего предложения, состоящего из первой и второй части заявки.

Обязуемся не изменять и (или) не отзывать настоящую заявку после установленных в извещении и документации окончания срока подачи заявок.

Настоящим подтверждаем, что в составе заявки отсутствуют заведомо недостоверные сведения, информация, документы.

Настоящим заявляем (декларируем), что страной происхождения товара является:

| № | Наименование каждой единицы поставляемого товара | Наименование страны происхождения поставляемых товаров (по каждой единице товара) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

Сведения и документы об участнике закупки:

|  | Фамилия, имя, отчество (при наличии) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Паспортные данные |  |
|  | Адрес места жительства |  |
|  | ИНН участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог ИНН (для иностранного лица) |  |
|  | ФИО, номер телефона и адрес электронной почты контактного лица |  |

Опись документов, второй части заявки, являющихся неотъемлемой частью настоящей заявки:

    - Копии документов, подтверждающих полномочия лица действовать от имени участника закупки, а именно:

- (указать наименование документа)

прилагаются / не прилагаются.

(выделить нужное)

    - Иные документы, а именно: __________________ прилагается/не прилагается.

(указать наименование документа)		 (выделить нужное)

_____________ / _____________________

Подпись			(Ф.И.О.)

В случае, если участником закупки предлагается к поставке продукция, включенная в реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, указывается соответствующий номер реестровой записи. Неуказание номера реестровой записи не является основанием для отказа в допуске к участию в закупке.

В случае, если участником закупки предлагается к поставке продукция, включенная в реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства – члена ЕАЭС, кроме Российской Федерации, указывается соответствующий номер реестровой записи. Неуказание номера реестровой записи не является основанием для отказа в допуске к участию в закупке.

При указании наименования страны происхождения участникам рекомендуется руководствоваться Общероссийским классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001

Или иные сведения, позволяющие сделать вывод о размере крупной сделки.

При указании наименования страны происхождения участникам рекомендуется руководствоваться Общероссийским классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001